## *Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk*

## Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ul.Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

## 4K Laparoskopická veža

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
|  | **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |
|  | **Sadzba DPH** |  |
| 1. | **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH** |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

*Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov:* ***Identifikačné údaje uchádzača***

## Identifikačné údaje uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

### 4K Laparoskopická veža

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| * telefónne číslo:   + fax:   + e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

*Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov:* ***Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky***

## Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

### 4K Laparoskopická veža

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| * telefónne číslo: * e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

*Príloha č. 2b súťažných podkladov:* ***Čestné vyhlásenia uchádzača***

## Čestné vyhlásenia uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

### 4K Laparoskopická veža

Uchádzač , čestne vyhlasujeme, že:

1. sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami nadlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom;
2. všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
3. vo vyhlásenej nadlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku;
4. nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto nadlimitnej zákazke predkladá ponuku;
5. dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

*Príloha č. 3a/1 súťažných podkladov:* ***Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača***

## Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

### 4K Laparoskopická veža

### podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My , čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

1. sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
2. sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
3. budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
5. sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: [https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-](https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html) [uchadzaca-77b.html](https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html).

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

*Príloha č. 3a/2súťažných podkladov:* ***Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcii***

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**4K Laparoskopická veža**

**Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií**

Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá podáva ponuku do verejného obstarávania s predmetom zákazky “***4K laproskopická veža*** ”, a ktorá zároveň bude vykonávať plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

* 1. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;

* 1. dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
  2. ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
  3. subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, na ktorého kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem spolieha .

Zároveň čestne vyhlasujem, že táto ponuka/žiadosť o účasť a realizácia plnenia podľa zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý zastupujem, nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V ......................., dňa ......................................

.........................................................................

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača

*Príloha č. 3a/3súťažných podkladov:* ***Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa §11 ods.1 písm.c) ZVO***

**Čestné vyhlásenie**

**o skutočnostiach podľa § 11 ods. 1 písm. c)** **zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**

**Obchodné meno uchádzača:** .........................................................

**Sídlo:** .........................................................

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** .........................................................

Zastúpený

**meno a priezvisko štatutárneho zástupcu** .........................................................**.**

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

**„4K Laparoskopická veža“**

(ďalej len „zákazka“) vyhlásená verejným obstarávateľom v Úradnom vestníku EÚ: .................................... zo dňa ..................... a Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania Vestník č. ............. zo dňa .............. pod značkou ........................ **čestne vyhlasujem, že:**

konečný užívateľ alebo koneční užívatelia výhod vyššie uvedenej spoločnosti zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora v čase podpisovania zmluvy **nie je / nie sú verejnými funkcionármi** v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sú:

1. prezident Slovenskej republiky,

2. člen vlády,

3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,

4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,

5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,

6. generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,

7. verejný ochranca práv,

8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

9. štátny tajomník,

10. generálny tajomník služobného úradu,

11. prednosta okresného úradu,

12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo

13. predseda vyššieho územného celku,

Bezodkladne budem informovať verejného obstarávateľa o každej zmene v organizácii prípadne v dodávateľskom reťazci, ktorá má vplyv na záväzky voči verejnému obstarávateľovi vyplývajúce z uzatvoreného obchodného vzťahu vyplývajúce s ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení.

V ......................., dňa ......................................

.........................................................................

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača

## *Príloha č.4 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky*

## Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, ul.Nemocničná 986,

## 017 26 Považská Bystrica

### NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

## 4K Laparoskopická veža

* požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované zariadenie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis** | **Hodnota technického parametra** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky**  **/ Áno/nie, hodnota parametra**  **ponúknutého zariadenia /** |
| **s UHD rozlíšením** | **Laparoskopická kamera** | Laparoskopická kamera | **1 ks** |  |
| Laparoskopická kamera - rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | min. 4096x2160 pixel |  |
| Laparoskopická kamera - možné zväčšenie obrazu | min. 1,8 násobok |  |
| Laparoskopická kamera - počet individuálnych používateľských prednastavení kamery | min. 10 ks |  |
|  | Záznamové zariadenie | **1ks** |  |
| Dokumentačné a snímacie zariadenie pre záznam obrázkov a videosekvencií, zabezpečuje zobrazenie, živý prenos, zaznamenávanie, parametrizáciu, archiváciu a spracovanie audiovizuálnych dát | áno |  |
| súčasťou 64GB USB kľúč | áno |  |
| **Laparoskopická kamerová hlava** | Laparoskopická kamerová hlava | **1 ks** |  |
| Laparoskopická kamerová hlava - rozlíšenie 4K digitálneho výstupu signálu | min. 4096x2160 pixel |  |
| Laparoskopická kamerová hlava - počet ovládacích tlačidiel funkcií kamery | min. 3 ks |  |
| Laparoskopická kamerová hlava - možné zväčšenie obrazu | min. 1,8 násobok |  |
| Laparoskopická kamerová hlava - hmotnosť | max. 300 g |  |
| **Laparoskopický xenónový svetelný zdroj, monitor** | Laparoskopický xenónový svetelný zdroj | **1 ks** |  |
| Laparoskopický xenónový svetelný zdroj - výkon lampy | min. 300 W |  |
| Laparoskopický xenónový svetelný zdroj- životnosť lampy | min. 500 hod. |  |
| **Monitor 1 ks** - uhlopriečka displeja | min. 30" |  |
| Monitor - rozlíšenie | min. 4096x2160 pixel |  |
| **Laparoskopická UHD optika** | Laparoskopická UHD optika | **2 ks** |  |
| Laparoskopická UHD optika - priemer pracovnej časti | min. 9 mm, max. 11 mm |  |
| Laparoskopická UHD optika - pozorovací uhol | 30° |  |
| Laparoskopická UHD optika | **1 ks** |  |
| Laparoskopická UHD optika - priemer pracovnej časti | min.4 mm, max. 6 mm |  |
| Laparoskopická UHD optika - pozorovací uhol | min. 30° |  |
| Sterilizačný kontajner pre laparoskopickú optiku | min. 3 ks |  |
| Laparoskopický svetlovodivý kábel | min. 3 ks |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu | **1 ks** |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - počet ohybných kĺbov zabudovaného ramena pre monitor | min. 2 ks |  |
| **Insuflátor** | Insuflátor | **1 ks** |  |
| Insuflátor - výkon | min.45 l/min. |  |
| **Irigačné**  **zariadenie** | Irigačné zariadenie | **1 ks** |  |
| Irigačné zariadenie - prietok | min. 1,25 l/min. |  |
|  | Irigačné zariadenie - tlak | min. 100 mm/Hg |  |
|  | Irigačné zariadenie - hadice | min. 2ks |  |
|  | Irigačné zariadenie - inštrument pre odsávanie/preplach dĺžka min. 300mm, priemer 5mm | min. 2ks |  |
| **Odsávacie**  **zariadenie** | Odsávacie zariadenie | **1 ks** |  |
| Odsávacie zariadenie - výkon odsávania | min. 30 l/min. |  |
| Odsávacie zariadenie - sekrétne nádoby | min.2 ks |  |
| Odsávacie zariadenie - objem sekrétnych nádob | min. 5 l |  |
|  | Laparoskopická kamera - ovládanie funkcií kamery | možné z ovládačov umiestnených na  kamerovej hlave |  |
| Laparoskopická kamera - špeciálna obrazová funkcia | diagnostika v špeciálnom spektre  vyšetrovacieho svetla |  |
| Laparoskopická kamerová hlava - ostrenie obrazu | automatické / manuálne |  |
| Laparoskopická kamerová hlava | min 3ks tlačidiel, ktoré je možné prednastaviť lubovoľnou funkciou z menu endoskopickej kamery |  |
| **4K Laparoskopická veža** | **Technické vlastnosti** | Laparoskopický svetelný zdroj - úprava intenzity osvetlenia | automatická úprava intenzity osvetlenia  ovládaná laparoskopickou kamerou |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - rameno pre monitor | so zabudovaným pohyblivým, výškovo a smerovo nastaviteľným ramenom pre monitor |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - centrálny vypínač | s centrálnym vypínačom pripojených elektrických zariadení na pracovnej stanici |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - mobilné prevedenie | mobilné prevedenie stojana na pohyblivých kolieskach s brzdením |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak kamerovej hlavice | áno |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak tlakovej nádoby | áno |  |
| Pracovná stanica pre laparoskopickú zostavu - držiak infúzneho setu | áno |  |
| Insuflátor - zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | digitálne |  |
| Insuflátor - objem použitého CO2 | zobrazuje celkový objem použitého CO2 počas výkonu |  |
| Insuflátor - vrátane tlakovej hadice | áno |  |
| Irigačné zariadenie - irigačné hadice | vrátane min. 2 setov irigačných hadíc |  |
| Irigačné zariadenie - inštrumenty | vrátane 2ks preplachových/odsávacích  rukovätí |  |
| Odsávacie zariadenie | obsahuje ukazovateľ výkonu |  |
| Odsávacie zariadenie | s reguláciou výkonu odsávania |  |
| Odsávacie zariadenie | vrátane mobilného vozíka |  |
| Elektrochirurgická jednotka | min. 4 režimy monopolárneho rezu |  |
| Elektrochirurgická jednotka | min. 4 režimy monopolárnej koagulácie |  |
| Elektrochirurgická jednotka | min. 2 režimy bipolárneho rezu |  |
| Elektrochirurgická jednotka | min. 5 režimov bipolárnej koagulácie |  |
| Elektrochirurgická jednotka | ovládanie nastavení dotykovým displejom |  |
| Elektrochirurgická jednotka | stály monitoring kontaktu neutrálnej  elektródy |  |
| Elektrochirurgická jednotka | ovládanie pedálom, rukou, autostart pre  bipolárnu koaguláciu |  |
| Elektrochirurgická jednotka | možnosť systému automatického  odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky |  |
| Elektrochirurgická jednotka | možnosť použitia nástrojov kombinujúcich technológiu pokročilých bipolárnych aplikácií a ultrazvukového noža po rozšírení jednotky |  |
| Elektrochirurgická jednotka | vrátane 2 ks monopolárneho VF kábla |  |
| Elektrochirurgická jednotka | vrátane 2ks neutr.kábla a min. 100 ks neutrálnych lepiacich elektród |  |
| Elektrochirurgická jednotka | obsahuje vnútornú pamäť |  |
| **Záruka** | | **Záruka 24 mesiacov** | **áno** |  |
| **Záručný a pozáručný servis** | **áno** |  |
| **Inštalácia, doprava** | **áno** |  |
| **Požadované zariadenie musí byť kompatibilné so zariadením, ktoré**  **je používané na danom pracovisku** | **áno** |  |
| **Komplexné zaškolenie obsluhy** | **áno** |  |

V ......................., dňa ......................................

.........................................................................

meno, priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby konať za uchádzača