Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je zateplenie a rekonštrukcia objektu OR PZ Bratislava, Vajnorská 25/3179, Bratislava v rozsahu spracovaného projektu stavby. Objekt SO-0 1 Okresného riaditeľstva PZ sa nachádza na Vajnorskej 25, Bratislava, na pozemkoch par. č.l 1561/1;5;7;8 registra „C“, LV 2346 v katastrálnom území Bratislava - Nové Mesto.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, zateplenia nad nevykurovaným priestorom, zateplenia zvislých stien pod terénom, výmena časti otvorových konštrukcií, výmena svetelných zdrojov a merania, riadenia a regulácie spotreby elektrickej energie, rekonštrukcia vykurovacieho systému vrátane merania, riadenia a regulácie spotreby tepelnej energie, rekonštrukcia elektroinštalácie, realizácia opatrení na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy a drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti.

### Účelom rekonštrukcie je aj technické riešenie vstupu do objektu a ostatných opatrení v súlade s Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Základné členenie objektov počas realizácie:

### SO 01 Budova OR PZ Bratislava

### SO 01.1 Budova OR PZ Bratislava - zelená časť prác

### SO 01.2 Budova OR PZ Bratislava - nezelená časť prác

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 7.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.1 Budova OR PZ Bratislava 3 - ZELENÁ ČASŤ PRÁC

Časť : SO 01.1 a) Zateplenie obvodového plášťa - položka č. 14

Časť : SO 01.1 b) Zateplenie strešného plášťa - položka č. 47

Časť : SO 01.1 c) Výmena otvorových konštrukcií - položka č. 39

Podčasť: SO 01.1 d) -Zdravotechnika - položka č. 53

Podčasť: SO 01.1 d) -Vzduchotechnika - položka č. 4.01

Podčasť: SO 01.1 d) - Silnoprúd - položka č. 104

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.