Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je zateplenie, modernizácia a rekonštrukcia objektu administratívnej budovy OO PZ Rusovce, ul. Vývojová 575/685, 851 10 Bratislava v rozsahu spracovaného projektu stavby. Objekt Obvodného oddelenia PZ Rusovce sa nachádza v Bratislave - mestskej časti Rusovce, postavený je na pozemku par. č. 1240/1 registra „C“; LV č.216 v katastrálnom území Rusovce. Objekt z r. 1975 je umiestnený v uzavretom, oplotenom areáli MV SR mimo zastavaného územia obce s prístupom z Vývojovej ulice. Ide o trojpodlažnú budovu, jednoduchého obdĺžnikového pôdorysu s dvojpodlažnou prístavbou bloku kuchyne do tvaru „L“, pričom jedno podlažie je po celej ploche čiastočne zapustené pod úroveň terénu.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strešného plášťa, zateplenia nad nevykurovaným priestorom, výmena výplní otvorových konštrukcií, výmena svetelných zdrojov a merania, riadenia a regulácie spotreby elektrickej energie, zateplenie zvislých stien pod terénom, rekonštrukcia vykurovacieho systému, výmena vykurovacích rozvodov a vykurovacích telies vo väzbe na zriadenie nového zdroja tepla - tepelného čerpadla, rekonštrukcia rozvodov teplej vody a studenej vody, výmena klimatizačných jednotiek, výmena bleskozvodu a kamerového systému, rekonštrukcia okapového chodníka a dažďových zvodov, odstránenie statických porúch a drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti. Ďalej sa bude realizovať napojenie objektu a areálu na jestvujúci rozvod vody MO, vybudovanie nového systému odvádzania odpadových vôd a novej káblovej prípojky z jestvujúcej stožiarovej TS.

### Predmet zákazky zahŕňa aj technické riešenie vstupu do objektu a ostatných opatrení v súlade so zákonom Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov.

### Základné členenie objektov počas realizácie:

### SO 01 Hlavná budova 00 PZ Bratislava, Rusovce

### SO 01.1 Hlavná budova OO PZ Bratislava, Rusovce - zelená časť

### 01.1.1 stavebná časť a statika

### 01.1.2 zdravotechnická inštalácia - TUV

### 01.1.3 ústredné vykurovanie, vetranie a chladenie

01.1.4 elektroinštalácia - svetelná

SO 01.2 Hlavná budova OO PZ Bratislava, Rusovce - nezelená časť

01.2.1 stavebná časť a statika

01.2.2 zdravotechnika - SV, kanalizácia a požiarny vnútorný vodovod 01.2.3 elektroinštalácia - ostatná

SO 02 Prípojka vody a vodomerná šachta

SO 03 Areálový vodovod

SO 04 Areálová kanalizácia

SO 05 NN prípojka, areálový rozvod NN a VO

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 7.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01 Budova OO PZ Bratislava, Rusovce

SO 01.1 Budova OO PZ Bratislava, Rusovce – zelená časť

Časť: E1.1.a) 01.1 - architektúra a stavebná časť - zateplieme obvodového plášť -položka č. 8,

Časť: E1.1.b) 01.1 - architektúra a stavebná časť - zateplenie strešného plášťa -položka č. 40,

Časť: E1.1., E1.2 01.1 - architektúra, stavebná časť a statika - ostatné - položka č. 147,

Časť: E1.5. 01.1 - ústredné vykurovanie, vetranie a chladenie - položka č. 26,

Časť: E1.7.A 01.1 - elektroinštalácia svetelná - položka č. 27,

SO 01.2 - Budova OO PZ Bratislava, Rusovce - nezelená časť

Časť: E1.1., E1.2. 01.2 - architektúra, stavebná časť a statika - položka č. 226,

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.