## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v oznámení o vyhláseni verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky s návrhom zmluvných podmienok uvedených v SP bez výhrad SÚHLASÍM.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.4
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Pozáručný servis vybraných ultrazvukov USG prístrojov značky Philips:
Položka č. 1 - Prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
1.2 | rok inštalácie: 2008
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 2 - Prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 |  |  |  |  | xxx | xxx
2.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín.
2.2 | rok inštalácie: 2009
2.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 3 - Prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 |  |  |  |  | xxx | xxx
3.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
3.2 | rok inštalácie: 2011
3.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 4 -Prístroj č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301 |  |  |  |  | xxx | xxx
4.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t
4.2 | rok inštalácie: 2015
4.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
4.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Položka č. 5 - Prístroj č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302 |  |  |  |  | xxx | xxx
5.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t a x7-2t
5.2 | rok inštalácie: 2015
5.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
5.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 1, prístroj č. 2 a prístroj č. 3
Položka č. 6 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
1.1.1 | ACQUISITION FRONTPLANE
1.1.2 | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III
1.1.3 | PCA, Front End Controller
1.1.4 | PCA, NAIM
1.1.5 | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT
1.1.6 | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING
1.1.7 | PCA, UAVIO, POE
1.1.8 | PCA,CP CONNECTOR BOARD
1.1.9 | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy
1.1.10 | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR
1.1.11 | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS
1.1.12 | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8.
1.1.13 | AC Tray 90-120v
1.1.14 | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG
1.1.15 | Assy, Articulation Control Panel, B0808
1.1.16 | Monitor,LCD,LS1-F
1.1.17 | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE
1.1.18 | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Položka č. 7 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
1.1.1 | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15
1.1.2 | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY
1.1.3 | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM
1.1.4 | PCB ASSY, FRONT END
1.1.5 | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD
1.1.6 | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15
1.1.7 | PCB ASSY, FRONT END
1.1.8 | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP
1.1.9 | MONITOR, LCD, PATHFINDER
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.6
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Tab. č. 1 - Pozáručný servis vybraných ultrazvukov značky Philips
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Položka č.1 - Pozáručný servis na prístroji č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Položka č.2 - Pozáručný servis na prístroji č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Položka č.3 - Pozáručný servis na prístroji č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Položka č.4 - Pozáručný servis na prístroji č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Položka č.5 - Pozáručný servis na prístroji č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena za paušál na 24 mesiacov: |  | 9.: 0; 10.: 0
6. | Položka č.6 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR | ks | v závislosti od pravádzkových potrieb | Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 1 sumu 60 351,11 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položky č. 1 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu. |  |  |  | 60351.11 | 72421.332
7 | Položka č.7 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR | ks | v závislosti od pravádzkových potrieb | Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 2 a č. 3 sumu 88 177,78 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položiek č. 2 č. 3 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu. |  |  |  | 88177.78 | 105813.336
Celková cena zákazky: |  | 9.: 148528.89; 10.: 178234.668
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR:
Por. č. | Názov náhradného dielu | 5.: Merná jednotka (MJ); 6.: Požadovaný počet MJ; 7.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | ACQUISITION FRONTPLANE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCA, Front End Controller |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCA, NAIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCA, UAVIO, POE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PCA,CP CONNECTOR BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy, |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. | AC Tray 90-120v |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14. | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Assy, Articulation Control Panel, B0808 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Monitor,LCD,LS1-F |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18. | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
Por. č. | Názov náhradného dielu |  |  | 3.: Merná jednotka (MJ); 4.: Požadovaný počet MJ; 5.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | MONITOR, LCD, PATHFINDER |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámky:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ZOZNAM TECHNIKOV
P.č. | Meno a priezvisko, titul | Popis činnosti, ktoré bude vykonávať a názov prístroja, na ktorom bude tieto činnosti vykonávať | E-mail | Telefónne číslo | Informácia o tom, či je zamestnancom uchádzača (áno / nie)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Priloha č. 8
Názov predmetu zákazky
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ZOZNAM VYBRANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV (pre ultrazvukové prístroje značky Philips č. 1, č. 2 a č.3 USG prístrojov)
Por. č. | Názov |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ
1 | Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR (viď. špecifikácia) |  |  |  | ks | v závislosti od aktuálnych prevádzkových potrieb
Maximálna výška zdrojov v EUR bez DPH: |  |  |  |  | 60 351,11*
* Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 1 sumu 60 351,11 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položky č. 1 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu.
Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR:
Por. č. | Názov náhradného dielu |  |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | ACQUISITION FRONTPLANE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCA, Front End Controller |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCA, NAIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCA, UAVIO, POE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PCA,CP CONNECTOR BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy, |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. | AC Tray 90-120v |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14. | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Assy, Articulation Control Panel, B0808 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Monitor,LCD,LS1-F |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18. | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Por. č. | Názov |  |  | 4.: Merná jednotka (MJ); 5.: Počet MJ
2 | Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR (viď. špecifikácia) |  |  | 4.: ks; 5.: v závislosti od aktuálnych prevádzkových potrieb
Maximálna výška zdrojov v EUR bez DPH: |  |  |  | 4.: 88 177,78*
* Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 2 a č. 3 sumu 88 177,78 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položiek č. 2 a č. 3bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu.
Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR
Por. č. | Názov prístrojov |  |  | 3.: Merná jednotka (MJ); 4.: Požadovaný počet MJ; 5.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | MONITOR, LCD, PATHFINDER |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | #VALUE!
Dňa:
Poznámka: |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
| - povinné údaje vyplní uchádzač |  | Podpis a pečiatka uchádzača
#VALUE!