## Príloha č.1
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Predmet zákazky vrátane dopravných nákladov pozostáva z týchto položiek: |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
Pozáručný servis vybraných ultrazvukov USG prístrojov značky Philips:
Položka č. 1 - Prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
1.2 | rok inštalácie: 2008
1.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 2 - Prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 |  |  |  |  | xxx | xxx
2.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín.
2.2 | rok inštalácie: 2009
2.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 3 - Prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 |  |  |  |  | xxx | xxx
3.1 | bez príslušenstva, bez ND / len kompletné servisné práce vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
3.2 | rok inštalácie: 2011
3.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
Položka č. 4 -Prístroj č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301 |  |  |  |  | xxx | xxx
4.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t
4.2 | rok inštalácie: 2015
4.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
4.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Položka č. 5 - Prístroj č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302 |  |  |  |  | xxx | xxx
5.1 | príslušenstvo a sondy: X5-1, x7-2t a x7-2t
5.2 | rok inštalácie: 2015
5.3 | počet preventívnych údržieb za rok: každých 6 mesiacov
5.4 | rozsah: vrátane ND a príslušenstva, (SONDY), ktoré nie je v záruke. Servis vrátane kompletných servisných prác vrátane preventívnych a bezpečnostných kontrol, vrátane dopravy, nástup na opravu do 24 hodín
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 1, prístroj č. 2 a prístroj č. 3
Položka č. 6 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
1.1.1 | ACQUISITION FRONTPLANE
1.1.2 | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III
1.1.3 | PCA, Front End Controller
1.1.4 | PCA, NAIM
1.1.5 | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT
1.1.6 | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING
1.1.7 | PCA, UAVIO, POE
1.1.8 | PCA,CP CONNECTOR BOARD
1.1.9 | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy
1.1.10 | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR
1.1.11 | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS
1.1.12 | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8.
1.1.13 | AC Tray 90-120v
1.1.14 | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG
1.1.15 | Assy, Articulation Control Panel, B0808
1.1.16 | Monitor,LCD,LS1-F
1.1.17 | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE
1.1.18 | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Položka č. 7 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR |  |  |  |  | xxx | xxx
1.1 | Zoznam vybraných náhradných dielov v počte po 1 ks:
1.1.1 | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15
1.1.2 | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY
1.1.3 | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM
1.1.4 | PCB ASSY, FRONT END
1.1.5 | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD
1.1.6 | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15
1.1.7 | PCB ASSY, FRONT END
1.1.8 | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP
1.1.9 | MONITOR, LCD, PATHFINDER
1.2 | rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktné údaje na klienstké pracovisko (pre potreby plnenia zmluvy)
Hotline/ Helpdesk / Call centrum:
V: |  | a | a
Dňa: |  | a | a
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č.2
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
PLÁN ÚDRŽBY
Por. číslo | Názov zariadenia | Termín údržby
1. | 2. | 3.
1 | Prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR
2 | Prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684
3 | Prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
4 | Prístroj č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301
5 | Prístroj č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka dodávateľa
Poznámka:
povinné údaje vyplní dodávateľ

## Príloha č.3
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
PLÁN REVÍZIE
Por. číslo | Názov zariadenia | Termín revízie
1. | 2. | 3.
1 | Prístroj č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR
2 | Prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684
3 | Prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
4 | Prístroj č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301
5 | Prístroj č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka dodávateľa
Poznámka:
povinné údaje vyplní dodávateľ

## Príloha č.4
Názov predmetu zmluvy:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
SERVISNÁ SPRÁVA (vzor)
Servisná správa: Hlavička
Evidenčné č.: | Druh zákazky: | Servisná správa č.: | Dátum: (DD/MM/ROK)
Zákazník:
Systém č.: |  | Typ zariadenia:
Meno zákazníka: |  | Objednávka č.:
Servisný inžinier: |  | Ukončenie opravy:
Počítadlo rent.: |  | Systém k dispozícii: (HH:MM)
FMI č.: |  | Modelové č.:
Sériové č.: |  | Kód ukončenia:
Popis problému:
Zásah ukončený:
Overenia/Test ukončený:
Výsledok testu: | Zariadenie prešlo všetkými potrebnými testami a je pripravené na používanie
Servisná správa: Pracovná doba
Zariadenie: | Vadná časť: | od: (HH:MM) | do: (HH:MM)
Servisná správa: Celkový čas
Celkový čas: | Celková doba cesty: | Celkový počet nadčasových hodín cesty:
........................................................... |  | ...........................................................
podpis dodávateľa |  | podpis objednávateľa

## Príloha č.5
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
KALKULÁCIA CENY
Tab. č. 1 - Pozáručný servis vybraných ultrazvukov značky Philips
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za požadovaný počet MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH | bez DPH | vrátane DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Položka č.1 - Pozáručný servis na prístroji č. 1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Položka č.2 - Pozáručný servis na prístroji č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Položka č.3 - Pozáručný servis na prístroji č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Položka č.4 - Pozáručný servis na prístroji č. 4 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0301 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Položka č.5 - Pozáručný servis na prístroji č. 5 - Ultrazvukový prístroj Epiq 7C / výrobné číslo: USN15B0302 | mesačný paušál | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celková cena za paušál na 24 mesiacov: |  | 9.: 0; 10.: 0
6. | Položka č.6 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR | ks | v závislosti od pravádzkových potrieb | Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 1 sumu 60 351,11 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položky č. 1 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu. |  |  |  | 60351.11 | 72421.332
7 | Položka č.7 - Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR | ks | v závislosti od pravádzkových potrieb | Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 2 a č. 3 sumu 88 177,78 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položiek č. 2 č. 3 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu. |  |  |  | 88177.78 | 105813.336
Celková cena zákazky: |  | 9.: 148528.89; 10.: 178234.668
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR:
Por. č. | Názov náhradného dielu | 5.: Merná jednotka (MJ); 6.: Požadovaný počet MJ; 7.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | ACQUISITION FRONTPLANE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCA, Front End Controller |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCA, NAIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCA, UAVIO, POE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PCA,CP CONNECTOR BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy, |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. | AC Tray 90-120v |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14. | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Assy, Articulation Control Panel, B0808 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Monitor,LCD,LS1-F |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18. | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Zoznam vybraných náhradných dielov pre prístroj č. 2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106
Por. č. | Názov náhradného dielu |  |  | 3.: Merná jednotka (MJ); 4.: Požadovaný počet MJ; 5.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | MONITOR, LCD, PATHFINDER |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodné meno/Názov uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania:
IČO:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámky:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Priloha č. 6
Názov predmetu zákazky
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ZOZNAM VYBRANÝCH NÁHRADNÝCH DIELOV (pre ultrazvukové prístroje značky Philips č. 1, č. 2 a č.3 USG prístrojov)
Por. č. | Názov |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ
1 | Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR (viď. špecifikácia) |  |  |  | ks | v závislosti od aktuálnych prevádzkových potrieb
Maximálna výška zdrojov v EUR bez DPH: |  |  |  |  | 60 351,11*
* Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 1 sumu 60 351,11 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položky č. 1 bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu.
Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.1 - Ultrazvukový prístroj iE33 / výrobné číslo: 02X3PR:
Por. č. | Názov náhradného dielu |  |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | ACQUISITION FRONTPLANE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | PCB ASSY, CHANNEL BOARD III |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCA, Front End Controller |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCA, NAIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY,SCANHEAD SELECT |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | PCB ASSY, DUAL SIGNAL CONDITIONING |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCA, UAVIO, POE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PCA,CP CONNECTOR BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Svc FRU, iE33 Control Panel Final Assy, |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. | CPUI MODULE,CARDIO VASCULAR |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | KEYBOARD,IE33,QF,ENG,A,B,C CARTS |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Svc FRU, Display Touch PNL, LCD, CLR, 8. |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13. | AC Tray 90-120v |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14. | AC TRAY CONNECTBOARD, PARALLEL CONFIG |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Assy, Articulation Control Panel, B0808 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Monitor,LCD,LS1-F |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17. | INVERTER,CCFL,5V,4W,MODULE |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18. | ASSY,POWER SUPPLY,MOB,DUAL 3.65V,15V SWA |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Por. č. | Názov |  |  | 4.: Merná jednotka (MJ); 5.: Počet MJ
2 | Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR (viď. špecifikácia) |  |  | 4.: ks; 5.: v závislosti od aktuálnych prevádzkových potrieb
Maximálna výška zdrojov v EUR bez DPH: |  |  |  | 4.: 88 177,78*
* Verejný obstarávateľ stanovil pre položku č. 2 a č. 3 sumu 88 177,78 EUR bez DPH ako maximálnu výšku zdrojov pre obdobie zmluvného vzťahu, pričom verejný obstarávateľ sa nezaväzuje k vyčerpaniu tejto sumy; čerpanie zdrojov z položiek č. 2 a č. 3bude závislé výlučne na preukázanej potrebe výmeny náhradného dielu.
Nové, originálne náhradné diely určené pre prístroj č.2 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US60922684 a pre prístroj č. 3 - Ultrazvukový prístroj HD15 / výrobné číslo: US41124106 výrobné číslo: 02X3PR
Por. č. | Názov prístrojov |  |  | 3.: Merná jednotka (MJ); 4.: Požadovaný počet MJ; 5.: Jednotková cena za MJ
[6 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | vrátane DPH
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1. | PC DISPLAY PROCESSOR, DG33, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | UNIVERSAL AC/DC POWER SUPPLY |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | PCB ASSY, ANALOG INTERFACE MODULE AIM |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | PCB ASSY, ACQUISITION CONTROL BOARD |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | CONTROL PANEL ELECTRONICS ASSEMBLY, HD15 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7. | PCB ASSY, FRONT END |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | PC MODULE, W/BC45Q MB, S-VIDEO-ROI CAP |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | MONITOR, LCD, PATHFINDER |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Rozsah: v závislosti od prevádzkových potrieb
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Poznámka: |  | Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
| - povinné údaje vyplní uchádzač |  | Podpis a pečiatka uchádzača
#VALUE!

## Príloha č.7
Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis USG prístrojov značky Philips
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĹOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ - práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ - fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami.
Obchodné meno / Názov uchádzača:
Sídlo / Miesto podnikania uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač