Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky:

Spracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru (OAD) pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v ZEVO Bratislava

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a výkon odborného autorského dozoru pre investičný zámer Výstavba parkovísk, oplotení a spevnených plôch v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) Bratislava.

Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v špecifikácií predmetu zákazky tejto výzvy 
a bližšie podmienky plnenia predmetu zákazky sú vymedzené v ostatných podkladoch tvoriacich prílohu tejto výzvy.

Súčasti plnenia zo strany uchádzača:

- Zabezpečenie vstupných podkladov, najmä možnosti pripojenia na inžinierske siete, dopravné napojenie, výškopisné a polohopisné zameranie, Stavebnotechnické zameranie, inžiniersko–geologický prieskum a pod.

- Návrh technického riešenia podľa platných legislatívnych predpisov a noriem STN EN. Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy, normy a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.

- Navrhnuté technické riešenie, bude počas spracovávania projektovej dokumentácie pravidelne konzultované a priebežne schvaľované verejným obstarávateľom.

- Vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie  v potrebnom rozsahu podľa § 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 35 stavebného zákona).

- Zapracovanie a vysporiadanie pripomienok alebo iných relevantných požiadaviek uvedených vo vyjadreniach, stanoviskách, súhlasoch a pod. k projektu pre územné rozhodnutie - dotknuté právnické a fyzické osoby, orgány a inštitúcie.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby v rozsahu § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

- Zapracovanie podmienok z územného rozhodnutia.

- Zapracovanie a vysporiadanie pripomienok alebo iných relevantných požiadaviek uvedených vo vyjadreniach, stanoviskách, súhlasoch a pod. k projektu pre stavebné povolenie - dotknuté právnické a fyzické osoby, orgány a inštitúcie – v predpokladanom rozsahu 80 osobohodín.

- Výkon odborného autorského dohľadu vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch stavby – v predpokladanom rozsahu 40 osobohodín.

- Účasť na kontrolných dňoch stavby počas realizácie projektu.

- Tlač PD v potrebnom počte paré šesť (6).

Vypracovaná dokumentácia má minimálne obsahovať:

- celý názov spracovateľského subjektu a identifikačné údaje stavby,

- obsah, ktorý delí dokumentáciu na ucelené časti,

- štruktúra a rozsah projektu podľa UNIKA 2022,

- zoznam noriem, literatúry, smerníc a predpisov, technických podmienok,

- zoznam podkladov, na základe ktorých bol projekt spracovaný,

- navrhované materiály, ich druh a kvalitu,

- výpočtová, textová a grafická časť (technická správa, statický posudok, výkresy, schémy a pod.),

- položkový výkaz výmer,

- položkový rozpočet a celkové náklady stavby.

Presná špecifikácia predmetu zákazky:

- Projektová dokumentácia pre Parkovisko č. 1:

- Parkovisko pre osobné autá

- Návrh maximálneho počtu parkovacích miest s využitím dostupného priestoru vzhľadom na hranice pozemku, podľa platných legislatívnych predpisov a noriem STN EN

- Navýšenie terénu na úrovne príjazdovej cesty do areálu verejného obstarávateľa s vybudovaním oporného múru

- Súčasťou parkoviska budú nabíjacie stanice pre elektromobily

- Parcelné čísla pre umiestnenie parkoviska 3979/62 - 3979/31

- Projektová dokumentácia pre Parkovisko č. 2:

- Parkovisko pre nákladné autá (prevažne zvozové vozidlá TKO verejného obstarávateľa)

- Návrh maximálneho počtu parkovacích miest s využitím dostupného priestoru podľa platných legislatívnych predpisov a noriem STN EN

- Parcelné čísla 3973/7 - 3979/64

- Projektová dokumentácia pre Spevnenú plochu na skladovanie separovaného odpadu sklo/kov:

- Rozšírenie a spevnenie plochy do maximálnej možnej miery vzhľadom na hranice pozemku a zachovanie cestnej komunikácie v areáli OLO

- Návrh povrchovej úpravy vzhľadom na predpokladaný účel využitia plochy

- Umiestnenie kóje na sklenený odpad z prefabrikovaných betónových blokov

- Umiestnenie kóje na kovový šrot z prefabrikovaných betónových blokov

- Odvod dažďovej vody do kanalizácie so zariadením na zachytávanie ropných látok

- Úprava priľahlej cestnej komunikácie spôsobom umožňujúcim výjazd nákladných vozidiel na výsypnú rampu

- Projektová dokumentácia pre Rekonštrukciu oplotenia areálu ZEVO a Dotrieďovacieho závodu (DZ)

- Analýza súčasného stavu oplotenia areálu ZEVO a DZ

- Návrh komplexnej rekonštrukcie oplotenia areálu ZEVO a DZ.

Textové aj výkresové časti budú spracované v šiestich (6) vyhotoveniach v listinnej podobe v slovenskom jazyku, v 1 vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči; v editovateľnom formáte (doc; xlsm; dwg) ako i vo formáte .pdf.

Súčasťou plnenia bude aj odovzdanie licencie v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon s cieľom využívať všetky výsledky činnosti úspešného uchádzača.

Za účelom bližšieho oboznámenia sa s rozsahom predmetu zákazky verejný obstarávateľ dôrazne odporúča uchádzačom obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky.

Príloha: Obrázok - situácia celkom