| Názov obstarávateľa: | MIRAN, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 35790351 |
| Predmet zákazky: | Fotovoltaický systém |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Fotovoltaický systém s výkonom do 99,50 kWp. | /vyplní uchádzač/ |
| Konštrukcia na strechu. | /vyplní uchádzač/ |
| Počet panelov min. 190 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| Optimalizér min. 100 ks. | /vyplní uchádzač/ |
| Striedač (1 kus). | /vyplní uchádzač/ |
| Dispečing. | /vyplní uchádzač/ |
| Meracie trafo (3 kusy). | /vyplní uchádzač/ |
| Smartmeter (1 kus). | /vyplní uchádzač/ |
| Rozvádzač. | /vyplní uchádzač/ |
| Prípojný bod. | /vyplní uchádzač/ |
| Elektroinštalačný materiál. | /vyplní uchádzač/ |
| Inštalácia, revízia, uvedenie do prevádzky. | /vyplní uchádzač/ |

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu,  pečiatka