**Otázka:** striedač o akom výkone? Nakoľko je toto smerodajný údaj potrebný pre distribučnú spoločnosť.

**Odpoveď:** 99,5 kw/p

**Otázka:** konštrukcia na aký typ strechy a krytinu?

**Odpoveď:** Umiestnenie je na rovnu pochodznu strechu cca 50 % vykonu a druhych 50% na plechovu strechu.

**Otázka:** je dostupná realizačná projektová dokumentácia?

**Odpoveď:** PD nie je.

**Otázka:** máte aj povolenie na realizáciu od stavebného úradu, energetiky?

**Odpoveď:** Mame povolenie zo stavebneho uradu aj zmluvu o pripojenie.

Chyba nam uz len skoro 2 roky elektraren.

**Otázka:** Chceli by sme sa informovať o akú strechu sa jedná.  
Či sa jedná o rovnú alebo šikmú strechu ?  
Aký povrch sa tam nachádza - trapézový plech, škridla, IPA alebo fatrafol?

**Odpoveď:**

Strecha trapezovy plech 50 percent

Rovna betonova strecha na 1.poschodi 50%

**Otázka:**

aby nedoslo k nedorozumeniu, rad by som si vyjasnil detaily co pozadujete. Pisete ze chcete fotovoltaicky system do 99,5kWp s min 190 panelmi a 100 optimizermi. ale nepisete kolko je minimum. tj ked vam niekto doda 190 panelov a vykon 77kwp tak je to ok? Len aby bolo presne zadefinovane a jasne pre vsetkych co pozadujete.

**Odpoveď:**

minimum 99,4 max 100kw

**Otázka:**

Tiez pisete ze chcete presne 1 ks menica, ale tato kapacita sa vzdy sklada z viac ako 1 menica, aby celkova kapacita menica bola menej ako 100,0 kwp. Mozeme teda ponuknut riesenie postavene z viac menicov tak ako je standardne zauzivane?

**Odpoveď:**

Áno, počet meničov má byť adekvátny k celému zariadeniu, čiže môže ich byť aj viac

**Otázka:**

V specifikacii pisete o dispecingu, ale pod 100.0kwp dispecing nie je potrebny. pozadujete teda dispecing aby bol sucastou ci nie?

**Odpoveď:**

dispečing požadujeme

**Otázka:**

Ukoncenie zakazky vzhladom k preberaciemu protokolu a platbe. Kedze najdlhsia nie je instalacia ale samotne cakanie na papierove ukoncenie projektu s distribuckou a to sa bavime v rade mesiacov bez moznosti urychlenia, chcete aby sme to my financovali celu dobu az do ukoncenia funkcnych skusok alebo platbu za zakazku vieme rozdelit na viac milnikov?

**Odpoveď:**

nakoľko povolenia už máme termíny, ktoré vytýkate budú skrátené a po odovzdaní  spojenom s revíznou správou príde k jednorazovej platbe