Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie mobilnej ochrannej zásteny a plachty na ochranu pred RTG žiarením vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade potreby vrátane montáže a uvedenia do prevádzky (ak je zástena dodávaná v demonte) pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - Mobilná ochranná zástena – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| - slúžiaca na ochranu pacienta na vedľajšom lôžku pri použití pojazdného RTG prístroja |  |
| - mobilná |  |
| - 4 kolieska, z toho min. 2 s brzdou |  |
| - rozmer (VxŠ) cca 110 x 140 cm |  |
| - môže byť bez nastavenia výšky alebo s nastavením výšky |  |
| - bez okna |  |
| - tienenie 0,50 mm Pb |  |
| - Plachta na ochranu pred RTG žiarením – 1ks | uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia |
| - slúžiaca na ochranu (zakrytie) pacienta na vedľajšom lôžku pri použití pojazdného RTG prístroja |  |
| - odľahčená |  |
| - rozmer cca 110 x 150 cm |  |
| - tieniaci materiál: bezolovnatý |  |
| - tienenie 0,50 mm Pb |  |