**Opis predmetu zákazky**

### Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OHZ SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: mjr. Bc. Daniela Lukačovičová Tomíková

Telefón: 09610/54022, 0907 771 713

E-mail: [daniela.tomikova@minv.sk](mailto:daniela.tomikova@minv.sk)

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

**Názov zákazky:** servis chromotografov a spektrometra

**Druh zákazky**: služba

**Spoločný slovník obstarávania (CPV): 504 12000 - 6** –oprava a údržba skúšobných prístrojov

**Zákazka je delená na časti A, B**

**Miesto dodania služby**: Ministerstvo vnútra, Sklabinská 1 , Bratislava

Kuzmányho 8, Košice

**Termín plnenia zákazky**: na základe objednávky do **15.11.2023**

**Opis predmetu zákazky**:

Poskytnutie servisných služieb pre plynový chromatograf, kvapalinový chromatograf a EDXRF spektrometer v roku 2023 zahŕňa pozáručné opravy porúch, vrátane dodávok náhradných dielov a vrátane všetkých prác spojených s vyššie uvedenými službami.

**Špecifikácia položiek:**

**Časť A:**

1. **Oprava plynového chromatografu Agilent 7890B, s hmotnostným detektorom 5977A**

Výrobné číslo chromatografu: **CN15123081**

Výrobné číslo hmotnostného detektora: **US1510M415**

Miesto poskytnutia servisných služieb: oddelenie prírodovedného skúmania OPSKI Košice KEÚ PZ, **Kuzmányho 8, Košice**.

Oprava si bude vyžadovať nasledovné náhradné diely a nasledovný predpokladaný počet servisných hodín:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Názov/popis položky | Počet | MJ | Cena za MJ bez DPH EUR | Sadzba DPH (%) | Cena celkom bez DPH EUR | Cena celkom  s DPH EUR |
| 1 | Adaptér na dávkovaciu striekačku, štandardný | 2 | ks |  |  |  |  |
| 2 | Ohrevná špirála pece s ochranným krytom | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3 | Prvá servisná hodina - Košice | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4 | Servisná hodina | 2 | ks |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SPOLU:** |  |  |

1. **Oprava vysokoúčinného kvapalinového chromatografu Agilent 1290 Infinity s detektorom TOF a trojitým kvadrupólom**

Výrobné číslo chromatografu: **DEBAA01789**

Výrobné číslo TOF detektora: **SG11510303**

Výrobné číslo detektora s trojitým kvadrupólom: **SG11487019**

Miesto poskytnutia servisných služieb: oddelenie chémie a toxikológie OPSKA Bratislava KEÚ PZ, **Sklabinská 1, Bratislava**.

Oprava si bude vyžadovať nasledovné úkony, náhradné diely a nasledovný predpokladaný počet servisných hodín:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Názov/popis položky | Počet | MJ | Cena za MJ bez DPH EUR | Sadzba DPH (%) | Cena celkom bez DPH EUR | Cena celkom  s DPH EUR |
| 1 | Oprava kompresora vrátane tlakovej skúšky | 1 | ks |  |  |  |  |
| 2 | Piest pumpy | 1 | ks |  |  |  |  |
| 3 | Zostava ventilátora hmotnostný filter | 1 | ks |  |  |  |  |
| 4 | Sada tesnení pre binárnu pumpu G4220A | 1 | kit |  |  |  |  |
| 5 | Prvá servisná hodina – Bratislava | 1 | hod. |  |  |  |  |
| 6 | Servisná hodina | 2 | hod. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SPOLU:** |  |  |

**Časť B:**

1. **Oprava energiovo – disperzného RTG fluorescenčného spektrometra (EDXRF spektrometer) Spectro Xepos XEP03**

Výrobné číslo: **121551/06**

Miesto poskytnutia servisných služieb: oddelenie prírodovedného skúmania OPSKI Košice KEÚ PZ, **Kuzmányho 8, Košice**.

Oprava si bude vyžadovať nasledovný predpokladaný počet servisných hodín:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Názov/popis položky | Počet | MJ | Cena za MJ bez DPH EUR | Sadzba DPH (%) | Cena celkom bez DPH EUR | Cena celkom  s DPH EUR |
| 1 | Servisná hodina | 5 | hod. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SPOLU:** |  |  |

**Cena prvej servisnej hodiny pri Časti A a cena servisnej hodiny pri Časti 2B musí zahŕňať cestovné a iné náklady spojené s výkonom servisu, resp. s činnosťou servisného inžiniera počas výkonu servisu.**

**Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky**:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke ( „Knižnica manuálov a odkazov“.)

**Spôsob predkladania ponúk PHZ**:

Forma predloženia ponuky do predmetnej zákazky je v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> .

**Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z ponúk** **predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky** .

**Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetnej služby v zákazke vrátane dopravy, nákladov na servisného technika, nákladov spojených s výmenou súčiastok a iných nákladov spojených s dodaním služby.**

V Bratislave, dňa 09.10.2023

.............................................................

Ing. Martina Hrnčiarová

riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia

sekcie ekonomiky

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky