## Sheet1
Dátum a čas merania | Perióda | 1.5.0 - Činný odber (kW) | 1.5.0 Činný odber (kvalita) | 2.5.0 - Činná dodávka (kW) | 2.5.0 - Činná dodávka (kvalita) | 3.5.0 - Jalový odber (kVAR) | 3.5.0 - Jalový odber (kvalita) | 4.5.0 - Jalová dodávka (kVAR) | 4.5.0 - Jalová dodávka (kvalita)
2022-10-01 10:30 | 42 | 24.504 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.56 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 08:15 | 33 | 18.736 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 4.576 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 10:45 | 43 | 17.904 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.288 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 07:00 | 28 | 17.752 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.624 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 07:15 | 29 | 14.96 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 4.152 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 13:15 | 53 | 13.184 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.616 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 15:15 | 61 | 13.08 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.128 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 08:00 | 32 | 12.448 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.92 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 08:30 | 34 | 12.2 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 4.048 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 15:30 | 62 | 11.92 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.192 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 09:00 | 36 | 11.888 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.696 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 09:30 | 38 | 10.52 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.8 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 11:00 | 44 | 10.304 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.04 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 12:15 | 49 | 10.248 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.424 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 17:30 | 70 | 9.944 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.152 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 09:15 | 37 | 9.616 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.976 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 06:45 | 27 | 9.504 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.592 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 08:45 | 35 | 9.224 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.856 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 12:45 | 51 | 8.84 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.056 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 17:15 | 69 | 8.272 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.976 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 13:30 | 54 | 8.232 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.44 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 11:15 | 45 | 8.008 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.408 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 09:45 | 39 | 7.968 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.072 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 11:45 | 47 | 7.952 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.352 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 10:00 | 40 | 7.832 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.2 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 12:30 | 50 | 7.72 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.84 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 10:15 | 41 | 7.4 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.76 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 16:30 | 66 | 7.312 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 4.408 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 13:00 | 52 | 7.248 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.008 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 16:45 | 67 | 6.824 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.952 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 15:45 | 63 | 6.008 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.336 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 06:00 | 24 | 5.872 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.384 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 14:30 | 58 | 5.72 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.512 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 16:15 | 65 | 5.664 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.52 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 05:45 | 23 | 5.624 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.592 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 06:30 | 26 | 5.6 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.52 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 07:30 | 30 | 5.6 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.632 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 11:30 | 46 | 5.56 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.888 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 06:15 | 25 | 5.528 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.48 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 12:00 | 48 | 5.512 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.68 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 17:00 | 68 | 5.504 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.96 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 17:45 | 71 | 5.456 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.024 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 07:45 | 31 | 5.416 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 3.744 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 16:00 | 64 | 5.352 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.976 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 04:45 | 19 | 5.152 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.24 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 04:00 | 16 | 4.8 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.88 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 18:45 | 75 | 4.776 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.4 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 18:00 | 72 | 4.752 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.448 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 05:30 | 22 | 4.624 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.968 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 21:00 | 84 | 4.504 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.712 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 13:45 | 55 | 4.44 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.048 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 18:30 | 74 | 4.328 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.896 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 19:15 | 77 | 4.304 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.72 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 14:45 | 59 | 4.264 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.304 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 05:15 | 21 | 4.248 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.864 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 20:45 | 83 | 4.224 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.856 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 14:00 | 56 | 4.176 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.552 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 05:00 | 20 | 4.144 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.008 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 18:15 | 73 | 4.12 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.84 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 14:15 | 57 | 4.08 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.44 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 19:00 | 76 | 4.064 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.792 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 21:15 | 85 | 4.056 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.28 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 15:00 | 60 | 4.04 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.712 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 20:00 | 80 | 3.936 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.6 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 19:30 | 78 | 3.904 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.576 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 22:30 | 90 | 3.904 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.032 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 21:30 | 86 | 3.848 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.984 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 20:30 | 82 | 3.784 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.96 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 02:15 | 9 | 3.736 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.336 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 19:45 | 79 | 3.728 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.616 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 00:15 | 1 | 3.664 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.392 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 23:45 | 95 | 3.648 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.776 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 02:45 | 11 | 3.632 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.32 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-02 | 96 | 3.632 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.592 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 21:45 | 87 | 3.552 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.464 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 20:15 | 81 | 3.52 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.32 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 01:30 | 6 | 3.48 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.32 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 03:30 | 14 | 3.48 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.896 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 04:15 | 17 | 3.44 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.976 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 23:30 | 94 | 3.44 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.544 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 01:15 | 5 | 3.432 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.352 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 23:15 | 93 | 3.432 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.528 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 02:30 | 10 | 3.408 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 2.024 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 01:00 | 4 | 3.4 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.872 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 00:45 | 3 | 3.36 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.856 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 22:15 | 89 | 3.36 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.368 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 22:00 | 88 | 3.328 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.344 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 03:15 | 13 | 3.312 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.712 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 00:30 | 2 | 3.28 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.928 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 01:45 | 7 | 3.272 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.96 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 02:00 | 8 | 3.264 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.872 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 23:00 | 92 | 3.264 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.456 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 03:45 | 15 | 3.232 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.856 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 22:45 | 91 | 3.2 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.448 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 03:00 | 12 | 3.184 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.8 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota
2022-10-01 04:30 | 18 | 3.168 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota | 1.576 | Nameraná hodnota | 0 | Nameraná hodnota