## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Hemodialyzačný prístroj
1. | Multifunkčný mobilný systém pre liečbu akútneho zlyhania obličiek, automatizovaný prístroj.
2. | Farebná LCD obrazovka aspoň 10´ s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii, grafické zobrazenie základných parametrov už na domovskej obrazovke.
3. | Jednoduchá obsluha a setovanie.
4. | Univerzálna hemodiafiltračná súprava alebo samostatné súpravy podľa spôsobu antikoagulácie, vrátane hemofiltra, ktoré umožňujú vykonať všetky techniky kontinuálnej dialýzy.
5. | Obsažný a zrozumiteľný systém nápovedy počas terapie (grafická a textová nápoveda).
6. | Heparínová antikoagulácia – Integrovaný lineárny dávkovač s ovládaním rýchlosti infúzie priamo na hlavnom displeji
7. | Citrátová antikoagulácia (RCA) - integrovaný do systému pre liečbu akútneho zlyhania obličiek; podaný objem citrátu a kalcia je automaticky započítavaný v celkovej bilancii tekutín.
8. | Detektor úniku krvi.
9. | Detektor vzduchu.
10. | Automatická regulácia venóznej hladiny vo venóznej banke pred detektorom vzduchu.
11 | Možnosť ohrevu pacienta dialyzačným prístrojom.
12. | Zabudovaný záložný akumulátor, ktorý v prípade výpadku elektrickej energie zabezpečí dostatočný čas na vrátenie krvi pacientovi a prípravu na vypnutie prístroja
13. | Priebežné meranie prevádzkových tlakov, alarmy pri prekročení nastavených limitov
14. | Veľkokapacitná váha.
15 | Komunikácia s obsluhou v slovenskom alebo českom jazyku.
16 | Automatický test v dĺžke trvania do 10 min.
17 | Minimálne šesťpumpový systém.
18 | Objem mimotelového krvného obehu (set, kapilára) do 250 ml krvi.
19 | Prístroj umožňujúci prerušenie terapie na dobu viac ako 4 hodiny - dočasné odpojenie pacienta (napr. z dôvodu vyšetrenia alebo operácie) a následné pokračovanie v terapii.
20 | Automatické plnenie a preplachovanie setov.
21 | Krvný systém alebo účinný algoritmus detekcie nepriechodnosti alebo nepripojenia snímačov prevádzkových tlakov.
22 | Spotrebný materiál v kompletných sadách.
23 | Minimálny rozsah dávky citrátu na 1 l. krvi pri citrátových terapiách (1,5 až 2 mmol - 6,0 mmol).
24 | Automatický prepočet a úprava rýchlosti dávkovania citrátu a kalcia pri zmene parametrov terapie.
25 | Automatické započítanie podaných objemov do celkovej bilancie prístroja - automatické bilancovanie tekutín.
26 | Možnosť manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby bolo narušené bilancovanie roztokov a antikoagulácie.
27 | Možnosť manuálneho prenastavenia tlakových alarmových hraníc.
28 | Pri prekročení hodnoty tlakového alarmu a jeho následnom spontánnom návrate do prednastaveného intervalu sa automaticky obnoví prevádzka liečby.
Terapeutické spektrum:
1. | Kontinuálna venovenózna hemofiltrácia (CVVH).
2. | Kontinuálna venovenózna hemodialýza (CVVHD).
3. | Kontinuálna venovenózna hemodiafiltrácia (CVVHDF).
4 | Plne automatizovaná citrátová antikoagulácia pri terapiách CVVHD, CVVHDF, prípadne aj CVVH.
5 | Metóda TPE (terapeutická výmena plazmy).
6 | Špeciálny režim počas starostlivosti o pacienta (napr. pri toalete a zmenách jeho polohy): dočasné zníženie prietoku krvi, zastavenie bilancovania a rozšírené tlakové limity.
Položka č. 2 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu
1. | Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách.
2. | Plocha hemofiltra v rozmedzí: 0,8 - 2,0 m2.
3. | Prietok krvi v rozmedzí minimálne 80 - 200 ml/min.
4. | Materiál membrány: polysulfón alebo ekvivalent.
5 | Hadicový set musí byť kompatibilný s daným hemodialyzačným monitorom a hemofiltrom.
6 | Možnosť použiť antikoaguláciu citrátovú.
7 | Účinná antikoagulácia celého okruhu, t.j. napojenie citrátu na prístupovú linku a kalcia na návratovú linku do 20 cm od napojenia pacienta.
8 | Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách, ktorý musí byť kompatibilný s kontinuálnym hemodialyzačným prístrojom, ktorý uchádzač ponúka.
Položka č. 3 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na heparínovú antikoaguláciu
1. | Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách.
2. | Plocha hemofiltra v rozmedzí: 0,8 - 2,0 m2.
3. | Prietok krvi v rozmedzí minimálne 80 - 200 ml/min.
4. | Materiál membrány: polysulfón alebo ekvivalent.
5 | Hadicový set musí byť kompatibilný s daným hemodialyzačným monitorom a hemofiltrom.
6 | Možnosť použiť antikoaguláciu heparínovú.
7 | Požaduje sa spotrebný materiál v kompletných sadách, ktorý musí byť kompatibilný s kontinuálnym hemodialyzačným prístrojom, ktorý uchádzač ponúka.
Položka č. 4 - Vak náhradný/odpadový 5 l
1. | Vak náhradný/odpadový minimálne 5 l.
Položka č. 5 - Pozáručný servis pre položku č. 1 na obdobie 60 mesiacov bez náhradných dielov
1. | Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
2 | Preventívna údržba vrátane povinných revízii podľa plánu v termínoch určených výrobcom.
3 | Plán údržby a revízii.
4 | O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou verejného obstarávateľa.
5 | Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy.
6 | Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online.
7 | Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu.
8 | Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
9 | Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s verejným obstarávateľom.
10 | Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00 hod.
11 | Použivanie len originálnych náhradných dielov.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Hemodialyzačný prístroj | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu | ks | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Súprava pre hemodialyzačný prístrojna na heparínovú antikoaguláciu | ks | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Vak náhradný/odpadový min. 5 l | ks | 3350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov) | mes. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SPOLU za predmet zákazky : |  |  |  | 0 |  | 0
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  |  | pracovných dní
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č. 1 ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
Sortiment ponúkaného tovaru
Položka č. 1 - Hemodialyzačný prístroj
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33181100-3 51410000-9 | [7 empty] | 5
Doplňujúce informácie:
1 | Termín dodania prístroja |  |  |  |  | pracovných dní
2 | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  |  | na hodinu
3 | Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre položku č. 1 ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%. |  |  |  |  | zľava
Položka č. 2 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na citrátovú antikoaguláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33181520-3 | [7 empty] | 340
Položka č. 3 - Súprava pre hemodialyzačný prístroj na heparínovú antikoaguláciu
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33181520-3 | [7 empty] | 140
Položka č. 4 - Vak náhradný/odpadový min. 5 l
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (24 mesiacov)
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 33181520-3 | [7 empty] | 3 350
Položka č. 5 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo MJ
[9 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
|  |  |  | 50421000-2 |  |  |  | mes. |  |  |  | 60
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 11.9 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Hemodialyzačný prístroj vrátane spotrebného materiálu a pozáručného servisu
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač