Príloha č. 1 - Cenová ponuka s technickou špecifikáciou predmetu zákazky
	Obstarávateľ: 
	FALCO, s.r.o.

	IČO:
	36310751

	Názov / predmet zákazky:
	Váhy do mäsovýroby


	Položka:
	Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie váživosť 60kg

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Váživosť 60kg
	/vyplní uchádzač/

	Dielik 20g
	/vyplní uchádzač/

	Minimálna váživosť 500g
	/vyplní uchádzač/

	Dotykový displej
	/vyplní uchádzač/

	Nerezová vážiaca plošina min. 600x600mm
	/vyplní uchádzač/

	komunikácia RS-232, ethernet
	/vyplní uchádzač/

	pripojenie tlačiarní min. 1 ks

Všetky druhy čiarových kódov, vrátane EAN 128, QR, atď

šírka tlače min 104mm

rozlíšenie tlače min 300dpi

rýchlosť tlače min 200mm/s

tlač sumárnych etikiet

Kontinuálna tlač nevážených výrobkov

Zabezpečenie vstupu obsluhy do programovania

HW klúč na implementáciu dát do váhy
	/vyplní uchádzač/

	rozmer tlačiarne min 269 * 324 * 495 mm
	/vyplní uchádzač/

	priemer kotúča max 200mm
	/vyplní uchádzač/

	odlepovač a navíjač podkladu
	/vyplní uchádzač/

	Dutinka etikety min 76mm
	/vyplní uchádzač/

	Technická podpora 24/7/365
	/vyplní uchádzač/

	Príslušenstvo - Nerezový stojan
	/vyplní uchádzač/


	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Manuálne vážiace a etiketovacie zariadenie váživosť 60kg – 1 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Položka:
	Kontrolná váha

	Množstvo:
	4 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Váživosť 6/15kg 
	/vyplní uchádzač/

	Dielik 2/5g 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer plošiny min.245x199mm 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer zariadenia max 250x290x130 
	/vyplní uchádzač/

	Konštrukcia Nerez, IP-68 
	/vyplní uchádzač/

	Automatické vypnutie 
	/vyplní uchádzač/

	Obchodné váženie 
	/vyplní uchádzač/

	Akumulátor
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za Kontrolné váhy – 4 ks
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky Váhy do mäsovýroby
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
    -----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*
* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom

