*Otázka č. 1: ve výkazu výměr jsem nikde nedohledali položky týkající se fasádního lešení-montáž, pronájem, demontáž, ochranné sítě atd.? Ve výkazu výměr je uvedenou pouze pomocné lešení.*

**Odpoveď č. 1**: Položky týkajúce sa fasádneho lešenia – montáž, prenájom, demontáž, ochranné siete atď. pre čistenie a vysprávky fasády sú zahrnuté vo Výkaze č. 1.1 - SO 01 - Stavebná časť –zadanie, konkrétne v položke č. 32 - špeciálne vysokotlakové parné ekologické čistenie fasády a ostatných povrchov, vysprávky betónu, schodov, dlažieb + príjazdová cesta, čadičového chodníka a dlhodobá ochranná nano-bio-technologická impregnácia povrchov, otvorov, **vrátane lešenia**“.

*Otázka č. 2: ve výkazu výměr jsme nedohledali položky spojené s venkovní úpravou fasády, jen je ve výkazu výměr uvedena pol.č.32 parní čištění fasády.*

**Odpoveď č. 2**: Položky spojené s vonkajšou úpravou fasády sú vo výkaze výmer zahrnuté vo Výkaze č. 1.1 - SO 01 - Stavebná časť –zadanie, konkrétne v položke č. 32 – **špeciálne vysokotlakové parné ekologické čistenie fasády a ostatných povrchov, vysprávky betónu**, schodov, dlažieb + príjazdová cesta, čadičového chodníka a dlhodobá ochranná nano-biotechnologická impregnácia povrchov, otvorov, vrátane lešenia“.

*Otázka č. 3: ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky týkající se odvozu, likvidace a poplatku za nebezpečný odpad-azbest*

**Odpoveď č. 3**: Vo Výkaze č. 1.1 - SO 01 - Stavebná časť –zadanie, položka č. 305 „Demontáž podhľadov kaziet azbestových, **vrátane odvozu a likvidácie“** zahŕňa aj výdavky na odvoz
a likvidáciu azbestu a poplatku za nebezpečný odpad.

*Otázka č. 4: nikde jsme ve výkazu výměr nedohledali položky týkající se gastrotechnologie-technologie kuchyně tak jak je popsáno v projektové části 3. Má být dodávka a montáž technologie kuchyně součástí nabídky uchazeče?*

**Odpoveď č. 4**: Dodávka a montáž gastrotechnológie kuchyne **nie je súčasťou zákazky
a uchádzači predmetné nezahŕňajú do ich cenovej ponuky**.