***Otázka č. 1:*** *„...ve výkazu výměr č.1.1-SO 01 "Stavební část" je v pol.č.198 uveden k ocenění "Profilovaný kuchynský odsávaný podhľad s osvetlením (ref. výrobok: ATREA TPV) - C07" a ve výkazu výměr č.1.5-SO 01 "Vzduchotechnika a chlazení" je zase v pol.č.147 a 148 uveden k ocenění ten samý kuch.větrací strop ATREA TPV. Otázka zní, nejedná se o duplicitu? Pokud se o duplicitu jedná prosíme o úpravu výkazu výměr.“*

**Odpoveď č. 1**: Položka č. 147 a 148 uvedená vo výkaze výmer v časti „Vzduchotechnika a chladenie“ v množstve 1 ks je vykázaná len informatívne (z dôvodu podrobností uvedených špecialistom na VZT) a je zhodná s položkou č. 198 v „Stavebná časť“ s plošnou výmerou, ktorá je smerodajná pri tvorbe ceny vetracieho stropu. Verejný obstarávateľ požaduje dodávku, montáž a dopravu kuchynského vetracieho stropu ATREA TPV oceniť v položke č. 198 vo výkaze výmer č. 1.1.-SO 01 „Stavebná časť“.

**Otázka č. 2**: „...*ve výkazu výměr č.1.6-SO 01 "Elektroinstalace a slaboproud" je v pol.č.18 uvedena k ocenění "Svítidla" v m.j. 1 kpl. V projektu bohužel nejsou nikde svítidla vykázána a specifikována-chybí kniha a tabulka svítidel. Tímto Vás žádáme o doplnění knihy či tabulky svítidel k ocenění pod pol.č.18?“*

**Odpoveď č. 2**: Pre účely spresnenia výkazu výmer č. 1.6 – SO 01 „Elektroinštalácia a slaboprúd“ verejný obstarávateľ v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE uverejňuje nový (doplnený) výkaz výmer, ktorý tvorí zároveň aj prílohu tejto odpovede.

***Otázka č. 3****: „...můžete nám předložit projektovou dokumentaci pro část PLYNOVODU v anglickém jazyce, tak abychom byli schopni tyto práce poptat u Britských společností?“*

**Odpoveď č. 3**: Verejný obstarávateľ podľa požiadaviek národnej legislatívy (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní) musí v procese verejného obstarávania zverejňovať dokumenty viažuce sa k verejnému obstarávaniu v slovenskom jazyku. Rovnako je nutné, aby uchádza či predkladali svoje ponuky v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré sú oba úradnými jazykmi EÚ. Anglické verzie dokumentov boli potrebné pre vydanie príslušných povolení, resp. tvoria príslušné originály povolení, a preto ich verejný obstarávateľ zverejňuje aj v rámci dokumentácie k zákazke. V zmysle uvedeného je preto na uchádzačovi, aby si zabezpečil prípadné preklady dokumentov podľa jeho uváženia.

***Otázka č. 4****: „...ve výkazu výměr SO.01-1.6-ELEKTROINSTALACE je uvedeno několik položek bez výměr-množství (např.SILNOPROUD pol.č.1-8 NN přípojky, 89,90,92-kabeláže, 116-chránička, SLABOPROUD pol.č.21- chránička). Mají se tyto položky oceňovat či nikoli?“*

**Odpoveď č. 4:** Vami uvádzané položky sa nemajú oceňovať.

***Otázka č. 5:*** *„...je nutné ve výkazu výměr SO.01-1.6-ELEKTROINSTALACE dodržet strukturu ocenění-rozdělit cenu jak na materiál a montáž? Ve výkazu je totiž několik položek, u nichž nejsou žádné materiálové náklady, ale pouze náklady na montáž. Tento dotaz vztahujeme i k výkazu výměr SO.01-1.7-EPS.“*

**Odpoveď č. 5**: Verejný obstarávateľ požaduje dodržať štruktúru ocenenia tak ako je predložená v súťažných podkladoch, t.j. samostatne oceniť materiál a samostatne oceniť montáž.

***Otázka č. 6****: „...ve výkazu výměr SO.01-1.4-VYTÁPĚNÍ je uvedena položka č.149 "Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 14x1,5 K rozteč 100 mm" ve výměře 1648m2 a pol.č.150 "Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED K, viď príloha č.1" ve výměře 1 soubor. Prosíme o uvedení co má být součástí ocenění pol.č.149 a č.150. Z výkazu výměr odvozujeme, že nesjpíše součástí pol.č.149 má být oceněna vlastní montáž podlahového vytápění a v pol.č.150 má být oceněna dodávka podlahového vytápění. Pokud to takto správně chápeme, proč je u pol.č.150 uvedena výměra 1 soubor a nikoli m2.“*

**Odpoveď č. 6**: Áno – v položke č. 149 má byť ocenená montáž podlahového kúrenia a v položke č. 150 (M) má byť ocenený materiál, ktorý je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1. Z uvedeného dôvodu je v merných jednotkách pri položke č. 150 uvedené „súbor“ a nie m2. Odvolávka na prílohu č. 1 je v texte položky č. 150.

***Otázka č. 7:*** *Elektroinštalácie a plynoinštalácie sú navrhnuté v súlade so slovenskými normami. Bude ich realizácia vyhovovať kolaudácii v súlade s normami platnými v UK?*

**Odpoveď č. 7:** Projekt elektroinštalácie a  plynoinštalácie je zosúladený so slovenskými aj britskými normami.

***Otázka č. 8:*** *Opätovne si dovoľujeme upozorniť na otázku BREXITU. Verejný obstarávateľ by nemal po uchádzačoch požadovať ocenenie stavebných prác a s tým spojených služieb v situácii, kedy nie je jasné, ako sa naďalej budú vyvíjať pracovné či daňové podmienky. Pre uchádzačov ide o zásadnú podmienku, ktorá ovplyvňuje cenu. Žiadame verejného obstarávateľa, aby zohľadnil vyššie uvedené a prispôsobil tomu súťažné podklady.*

**Odpoveď 8:** Jedná sa o hypotetickú otázku. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v medziach ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), kde v procese verejného obstarávania musia byť nacenené jasne stanovené položky. V prípade zmien napr. legislatívy, mimoriadnych udalostí a pod. bude verejný obstarávateľ predmetné riešiť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby naceňovali svoje ponuky podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch.

**Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upravuje nasledovné dokumenty:**

1. Prílohu č. 1 k Zmluve – Rozpočet diela tým, že zverejňuje doplnený Výkaz č. 1.6 – SO 01 – Elektroinštalácia a slaboprúd – zadanie 25.10.2019.