| Názov obstarávateľa: | HÔRKA s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 36314196 |
| Predmet zákazky: | Technológia chladenia mäsovýroby |
| Množstvo: | 1 súbor |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| Kondenzátor na strechu o výkone min. 320 kW, pri teplote okolia 42°C – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Chladiče: |  |
| Chladič s výkonom min. 7 max. 7,5 kW, pri odparovacej teplote -10 °C (1 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Chladič s výkonom min. 5 max. 5,5 kW, pri odparovacej teplote -10 °C (1 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Chladič s výkonom min. 8 max. 8,2 kW, pri teplote - 10°C (3 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Chladič s výkonom min. 8 max. 8,3 kW, pri teplote -10°C (3 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Chladič s výkonom min. 10 max. 11 kW, pri teplote -10 °C (2 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Chladič s výkonom min. 10,5 max. 11,5 kW, pri teplote -10°C (2 ks) | /vyplní uchádzač/ |
| Kompresor s výkonom min. 40 max. 45 kW (1ks) | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača