## OPRAVA_PTK - ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie - OPRAVA 7.11.2023
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu
1.2 CPV:
33141200-2 Katétre
33141240-4 Príslušenstvo ku katétrom
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33182240-3 Časti a príslušenstvo srdcových stimulátorov
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno - 16 častí
Nie
3.1.b) Zoznam častí a položiek:
Predmet zákazky je rozdelený na 16 samostatných častí.
Položka číslo | Názov časti predmetu zákazky/názov položky predmetu zákazky |  | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ na obdobie 36 mesiacov
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre štandardné účely zavádzania elektrofyziologických katétrov
Položka č. 1 | Intravazálne zavádzače "s hemostatickým uzáverom" |  | ks | 300
SPOLU |  |  |  | 300
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród
Položka č. 1 | Intravazálne roztrhateľné zavádzače "bez hemostatického uzáveru" |  | ks | 871
SPOLU |  |  |  | 871
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na operačné sety používané pri implantácii trvalého a dočasného kardiostimulátora, kardioverter – defibrilátora a slučkového rekordéra pri elektrofyziologickom vyšetrení a pri katétrovej ablácii
Položka č. 1 | Operačné sety používané pri implantácii trvalého kardiostimulátora a defibrilátora |  | ks | 3003
Položka č. 2 | Operačné sety používané pri implantácii dočasného kardiostimulátora a slučkového rekordéra |  | ks | 408
Položka č. 3 | Operačné sety používané pri elektrofyziologickom vyšetrení a katétrovej ablácii |  | ks | 1479
SPOLU |  |  |  | 4890
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom EnSite Precision, EnSite X s kompletným príslušenstvom vrátane káblov
Položka č. 1 | Intravazálne zavádzače (transseptálne neovládateľné) |  | ks | 567
Položka č. 2 | Ovládateľné intravazálne zavádzače (transseptálne) |  | ks | 186
Položka č. 3 | Punkčné transeptálne ihly |  | ks | 36
Položka č. 4 | Multipolárne diagnostické katétre (neovládateľné a ovládateľné) |  | ks | 1542
Položka č. 5 | Multipolárne ovládateľné HD mapovacie katétre |  | ks | 43
Položka č. 6 | Ablačné katétre (4, 8 mm; flexibilný hrot) |  | ks | 810
Položka č. 7 | Ovládateľné preplachové ablačné katétre (contact force) |  | ks | 25
Položka č. 8 | Lokalizačné elektródy |  | ks | 693
SPOLU |  |  |  | 3902
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dĺžkou 90 cm a s dosahom oblúka až 55 mm pre uľahčený vstup do ústia koronárneho sínusu, s možnosťou fixácie zakrivenia rotačným mechanizmom, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Položka č. 1 | Ovládateľné mapovacie katétre s príslušenstvom |  | ks | 15
SPOLU |  |  |  | 15
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 5F fixné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sínusu, s použiteľnou dĺžkou 65 a 90 cm, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Položka č. 1 | Fixné mapovacie katétre s príslušenstvom |  | ks | 15
SPOLU |  |  |  | 15
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom Carto
Položka č. 1 | Multipolárne fixne preformované diagnostické katétre |  | ks | 23
Položka č. 2 | Multipolárne ovládateľné diagnostické katétre |  | ks | 642
Položka č. 3 | Multipolárne mapovacie katétre umožňujúce súčasné snímanie väčšieho množstva bodov |  | ks | 62
Položka č. 4 | Univerzálne ablačné katétre |  | ks | 120
Položka č. 5 | Ablačné katétre s elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou |  | ks | 115
Položka č. 6 | Ablačné katétre pre 3D mapovanie a abláciu s aktivným magnetickým mapovacím senzorom a senzorom prítlaku pre ablačnú metódu High Power Short Duration |  | ks | 5
Položka č. 7 | Ovládateľné zavádzače zobrazované v 3D systéme Carto |  | ks | 15
Položka č. 8 | Spojovacie káble |  | ks | 89
Položka č. 9 | Lokalizačné elektródy pre 3D navigáciu katétrov |  | ks | 108
Položka č. 10 | Dlhé intravazálne zavádzače s veľkosťou 16F a s rádioopacitnou výstelkou pre vylepšenie viditeľnosti |  | ks | 100
Položka č. 11 | Špeciálne vodiace drôty |  | ks | 696
SPOLU |  |  |  | 1975
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov, s Pt-Ir elektródami vyrobenými bez použitia lepidla, s príslušenstvom vrátane spojovacích káblov
Položka č. 1 | Diagnostické katétre 4-8 polárne |  | ks | 72
Položka č. 2 | Diagnostické katétre 10-20 polárne |  | ks | 264
Položka č. 3 | Ablačné katétre |  | ks | 60
Položka č. 4 | Spojovacie káble |  | ks | 29
SPOLU |  |  |  | 425
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov zabezpečujúcou dobrú manipulovateľnosť a stabilitu katétrov, s príslušenstvom spojovacích káblov
Položka č. 1 | Diagnostické multipolárne fixne preformované katétre |  | ks | 12
Položka č. 2 | Diagnostické multipolárne ovládateľné katétre |  | ks | 198
Položka č. 3 | Spojovacie káble |  | ks | 18
SPOLU |  |  |  | 228
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím plávajúcim balónikom
Položka č. 1 | Elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím balónikom |  | ks | 201
SPOLU |  |  |  | 201
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kryoablačné balónikové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vrátane špeciálnych zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia systému Cryocath a ablačné katétre všetkých zakrivení a rozmerov distálnej elektródy pre fokálnu katétrovú kryoabláciu pomocou chladiaceho systému Cryocath, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Položka č. 1 | Kryoablačné balónikové katétre |  | ks | 210
Položka č. 2 | Slučkové mapovacie katétre |  | ks | 207
Položka č. 3 | Špeciálne dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače |  | ks | 210
SPOLU |  |  |  | 627
Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kvadripolárne termosenzorové preplachové ablačné katétre v rôznych zakriveniach vrátane katétrov s rýchlym chladením vďaka použitiu špeciálnych materiálov s vysokou tepelnou difúziou a 6 termosenzormi pre presnejšie snímanie teploty ako aj schopnosťou regulácie teploty v reálnom čase, umožňujúcej používať vysoký RF výkon pri zachovaní bezpečnosti pre pacienta, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Položka č. 1 | Ablačné katétre kompatibilné s ablačným systémom Diamond Temp s príslušenstvom |  | ks | 5
SPOLU |  |  |  | 5
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 1 | Diagnostické katétre |  | ks | 30
Položka č. 2 | Ovládateľné ablačné katétre |  | ks | 29
Položka č. 3 | Spojovacie káble |  | ks | 10
Položka č. 4 | Špeciálne zavádzače |  | ks | 6
Položka č. 5 | Zavádzacie drôty |  | ks | 25
Položka č. 6 | Príslušenstvo ku angiografii koronárneho systému |  | ks | 6
SPOLU |  |  |  | 106
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na bioptonické kliešte umožňujúce biopsiu myokardu
Položka č. 1 | Bioptonické kliešte |  | ks | 12
SPOLU |  |  |  | 12
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu kompatibilné s echokardiografickým prístrojom zn. Siemens
Položka č. 1 | Ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu |  | ks | 90
SPOLU |  |  |  | ;
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektroporačný elektrofyziologický set
Položka č. 1 | Elektroporačný elektrofyziologický set |  | ks | 500
SPOLU |  |  |  | 500
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre štandardné účely zavádzania elektrofyziologických katétrov
Položka č. 1 - Intravazálne zavádzače "s hemostatickým uzáverom"
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na:
1.1 | intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre štandardné účely zavádzania elektrofyziologických katétrov v rôznych hrúbkach, minimálne však 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 Fr.
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród
Položka č. 1 - Intravazálne roztrhateľné zavádzače "bez hemostatického uzáveru"
1.1 | intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród v škále od 6 do 12 Fr..
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na operačné sety používané pri implantácii trvalého a dočasného kardiostimulátora, kardioverter – defibrilátora a slučkového rekordéra pri elektrofyziologickom vyšetrení a pri katétrovej ablácii
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na:
Položka č. 1 - Operačné sety používané pri implantácii trvalého kardiostimulátora a defibrilátora
1.1 | 1 ks rukavice 6,5 latexové nepudrované 1 ks striekačka 5ml L 2 ks rukavice 7 latexové pudrované 2 ks striekačka 10ml 2 ks rukavice 8 latexové pudrované 2 ks rukavice 7,5 latexové pudrované 2 ks rukavice 8,5 latexové pudrované 3 ks striekačka 20ml L 1 ks fixátor 25mm 1 ks miska 250ml 1 ks skalpel č. 23 s dlhou rúčkou 2 ks čaša 60ml 1 ks pacientská rúška na implantáciu pacemakera od min. 230 x do max. 330cm 1 ks rúška na stolík od min. 137 x do max. 150cm 1 ks kryt na výbojku R65/R60 1 ks podkožná ihla 20Gax1 ½ 2 ks operačný plášť štandardný XL s utierkou 1 ks rúška od min. 80 x do max. 100cm s adhezívnym prúžkom 1 ks vrece na odpad od min. 35 x do max. 56cm 100 ks gázové štvorce 10x10cm 12-vrstvové 24 ks gázové tampóny 45mm RTG-kontrastné 4 ks gázové tampóny 50mm 1 ks podložka od min. 10 x do max. 10cm 1 ks 7Fr Split Sheath Introducer Set 1 ks 9Fr sheath 1 ks tácka 3 ks utierka na ruky 1 ks šitie Chirlac Braided Violet 0,90cm 1 ks šitie Chirlac Rapid Natural 3/0, 70cm 1 ks šitie Silon Braided White 2/0, 3x45cm s TP ihlou 1 ks šitie SURGILON 1/4 7x30" 75 cm
Položka č. 2 - Operačné sety používané pri implantácii dočasného kardiostimulátora a slučkového rekordéra
1.1 | 1 ks rukavice 6,5 latexové pudrované 2 ks rukavice 7 latexové pudrované 1 ks rukavice 7,5 latexové pudrované 1 ks rukavice 8 latexové pudrované 1 ks ihelec kovový min. 12cm max. 14,5cm 1 ks skalpel č. 11 s dlhou rúčkou 1 ks pacientská rúška na implantáciu pacemakera min. 230cm x max. 330cm 1 ks rúška na stolík min. 137cm x max. 150cm 1 ks kryt na výbojku R65/R60 1 ks miska min. 100ml max. 120ml 1 ks striekačka 5ml L 2 ks striekačka 10ml L 1 ks striekačka 20ml L 2 ks plášť Standard XL s utierkou 1 ks rúška min. 80cm x max. 100cm s adhezívnym prúžkom 50 ks gázové štvorce 7,5x7,5cm 12-vrstvové 1 ks podložka min. 10cm x max. 10cm 1 ks 6Fr Set so zavádzačom 1 ks tácka 3 ks utierka na ruky 1 ks šitie Chirlac Braided Violet 0,90cm 1 ks šitie Chirlac Rapid Natural 3/0, 70cm 2 ks šitie Silon Braided White 2/0, 3x45cm s TP ihlou
Položka č. 3 - Operačné sety používané pri elektrofyziologickom vyšetrení a katétrovej ablácii
1.1 | 1 ks miska 250cc číra 4 ks vodiaci drôt .038x50cm 1 ks striekačka 2ml L 1 ks podkožná ihla 21Gax1 ½ 2 ks striekačka 5ml L 1 ks ihla k zavádzaču 18Gax7cm 2 ks striekačka 10ml L 2 ks striekačka 20ml L 2 ks 7Fr set so zavádzačom 1 ks kryt na výbojku R65/R60 1 ks čaša 60ml 1 ks rukavice 6,5 latexové pudrované 2 ks rukavice 7 latexové pudrované 2 ks rukavice 7,5 latexové pudrované 2 ks rukavice 8 latexové pudrované 1 ks skalpel č. 11 s dlhou rúčkou 1 ks pacientská rúška na implantáciu pacemakera od min. 230 x do max. 355cm 1 ks rúška na stolík od min. 137 x do max. 150cm 1 ks ochranný kryt 120x120cm 2 ks operačný plášť štandardný XL s utierkou 1 ks rúška od min. 80 x do max. 100cm s adhezívnym prúžkom 1 ks rúška od. min. 50 x do max. 60cm 50 ks gázové štvorce 7,5x7,5cm so zárezom 1 ks podložka od min. 10 x do max. 10cm 2 ks 6Fr set so zavádzačom 1 ks tácka 3 ks utierka na ruky 2 ks SURGILON 0/3,5 30" 75 cm V-30
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom EnSite Precision, EnSite X s kompletným príslušenstvom vrátane káblov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom EnSite Precision, EnSite X s kompletným príslušenstvom vrátane káblov:
Položka č. 1 - Intravazálne zavádzače (transseptálne neovládateľné)
1.1 | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne zavádzače s rôznymi zakriveniami s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre transseptálne zavádzanie elektrofyziologických katétrov, v krivkách Straight, SR0, SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, RAMP, RAMP-1,SAFL, SEPT, CSTA, LAMP 45, LAMP 90, LAMP 135, MULLINS, vrátane príslušenstva
Položka č. 2 - Ovládateľné intravazálne zavádzače (transseptálne)
1. | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače s hemostatickým uzáverom, preplachovacím 3-cestným kohútom pre zavádzanie elektrofyziologických katétrov pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca, bi-direkčné, rôznych kriviek a použiteľných dĺžok minimálne v rozsahu 40-82 cm, vrátane príslušenstva
Položka č. 3 - Punkčné transeptálne ihly
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na punkčné transseptálne ihly so skosením 30 a 50 stupňov a s príslušenstvom
Položka č. 4 - Multipolárne diagnostické katétre (neovládateľné a ovládateľné)
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne diagnostické katétre vo všetkých fixných a ovládateľných štandardných zakriveniach a hrúbkach 4 – 7 F, vrátane katétrov s magnetickým senzorom kompatibilných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 5 - Multipolárne ovládateľné HD mapovacie katétre
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne ovládateľné diagnostické katétre s magnetickým senzorom s fixnou vzdialenosťou medzi elektródami pre vytváranie máp s vysokou hustotou bodov, bidirekčným ovládaním a umožňujúce rýchly zber dát v rôznych smeroch kompatibilných so systémom Ensite Precision, EnsiteX, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 6 - Ablačné katétre (4, 8 mm; flexibilný hrot)
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ablačné katétre so 4mm, 8mm distálnou ablačnou elektródou, vrátane preplachových ablačných katétrov s pružným ohýbateľným terminálnym hrotom a magnetickým senzorom umožňujúcim efektívne chladenie hrotu katétra kompatibilných so systémom Ensite Precision a Ensite X v rôznych zakriveniach, s možnosťou výberu uni-direkčného alebo bi-direkčného ovládania katétrov, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 7 - Ovládateľné preplachové ablačné katétre (contact force)
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na preplachové ablačné katétre s magnetickým senzorom a senzorom pre určenie sily tlaku na tkanivo pre systém TactiSys Quartz kompatibilného so systémom Ensite Precision a Ensite X , s možnosťou unidirekčného alebo bidirekčného ovládania, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 8 - Lokalizačné elektródy
1. | špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu systému EnSite Precision a Ensite X, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dĺžkou 90 cm a s dosahom oblúka až 55mm pre uľahčený vstup do ústia koronárneho sínusu, s možnosťou fixácie zakrivenia rotačným mechanizmom, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dĺžkou 90 cm a s dosahom oblúka až 55mm pre uľahčený vstup do ústia koronárneho sínusu, s možnosťou fixácie zakrivenia rotačným mechanizmom, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia:
Položka č. 1 - Ovládateľné mapovacie katétre s príslušenstvom
1.1 | ovládateľné mapovacie katétre s príslušenstvom
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 5F fixné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sínusu, s použiteľnou dĺžkou 65 a 90 cm, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 5F fixné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sínusu, s použiteľnou dĺžkou 65 a 90 cm, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia:
Položka č. 1 - Fixné mapovacie katétre s príslušenstvom
1.1 | fixné mapovacie katétre s príslušenstvom
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom Carto
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom Carto:
Položka č. 1 - Multipolárne fixne preformované diagnostické katétre
1. | multipolárne, fixne preformované diagnostické katétre rôznych hrúbok a zakrivení vrátane katétrov s možnosťou technológie Auto ID a príslušenstvo
Položka č. 2 - Multipolárne ovládateľné diagnostické katétre
1. | multipolárne ovládateľné diagnostické katétre rôznych hrúbok a zakrivení vrátane slučkových katétrov, vrátane katétrov s možnosťou technológie Auto ID a príslušenstvo
Položka č. 3 - Multipolárne mapovacie katétre umožňujúce súčasné snímanie väčšieho množstva bodov
1. | multipolárne mapovacie katétre umožňujúce súčasné snímanie väčšieho množstva bodov s príslušenstvom
Položka č. 4 - Univerzálne ablačné katétre
1. | univerzálne ablačné katétre so 4 a 8 mm špičkou vrátane bi-direkčných ablačných katétrov s aj bez intrakardiálneho preplachovacieho systému s príslušenstvom
Položka č. 5 - Ablačné katétre s elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou
1. | ablačné katétre s elektromagnetickou intrakardiálnou navigáciou s aj bez intrakardiálneho preplachovacieho systému aj s možnosťou merania sily prítlaku s príslušenstvom
Položka č. 6 - Ablačné katétre pre 3D mapovanie a abláciu s aktivným magnetickým mapovacím senzorom a senzorom prítlaku pre ablačnú metódu High Power Short Duration
1. | Ablačné a mapovacie katétre s premenlivým zakrivením riaditeľné posuvným/výsuvným mechanizmom na rukoveti a navigačným magnetickým senzorom – kompatibilný s 3D navigačným systémom Carto3 , s chladeným poréznym hrotom a magnetickým a prítlakovým senzorom, kompatibilný s RF generátorom nGen
Položka č. 7 - Ovládateľné zavádzače zobrazované v 3D systéme Carto
1. | špeciálne preformované zavádzače určené na prácu v pravostranných a ľavostranných srdcových dutinách zobrazované 3D systémom Carto s príslušenstvom
Položka č. 8 - Spojovacie káble
1. | spojovacie káble na komunikáciu katétrov s intrakardiálnym zapisovačom a rádiofrekvenčným generátorom
Položka č. 9 - Lokalizačné elektródy pre 3D navigáciu katétrov
1. | lokalizačné elektródy pre 3D navigáciu kompatibilné so systémom Carto
Položka č. 10 - Dlhé intravazálne zavádzače s veľkosťou 16F a s rádioopacitnou výstelkou pre vylepšenie viditeľnosti
1. | dlhé intravazálne zavádzače s veľkosťou 16F a s rádioopacitnou výstelkou pre vylepšenie viditeľnosti
Položka č. 11 - Špeciálne vodiace drôty
1. | špeciálne vodiace drôty určené na zavádzanie ľavokomorových elektród
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov, s Pt-Ir elektródami vyrobenými bez použitia lepidla, s príslušenstvom vrátane spojovacích káblov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov, s Pt-Ir elektródami vyrobenými bez použitia lepidla, s príslušenstvom vrátane spojovacích káblov:
Položka č. 1 - Diagnostické katétre 4-8 polárne
1. | 4-8 polárne diagnostické katétre s možnosťou unipolárnej stimulácie pravej komory z elektródy lokalizovanej v dolnej dutej žile rôznych hrúbok a zakrivení
Položka č. 1 - Diagnostické katétre 10-20 polárne
1. | 10-20 polárne diagnostické katétre ovládateľné a s fixným zakrivením rôznych hrúbok a zakrivení
Položka č. 1 - Ablačné katétre
1. | ablačné katétre, uni a bidirekčne ovládateľné rôznych hrúbok a s kompletnou paletou zakrivení vrátane 5 Fr. katétrov, dĺžka pohyblivej časti 10-80mm
Položka č. 1 - Spojovacie káble
1. | spojovacie káble na prepojenie katétrov a intrakardiálnym zapisovačom a rádiofrekvenčným generátorom
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov zabezpečujúcou dobrú manipulovateľnosť a stabilitu katétrov, s príslušenstvom spojovacích káblov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov, s Pt-Ir elektródami vyrobenými bez použitia lepidla, s príslušenstvom vrátane spojovacích káblov:
Položka č. 1 - Diagnostické multipolárne fixne preformované katétre
1. | diagnostické multipolárne fixne preformované katétre so špeciálnou konštrukciou katétrov zabezpečujúcou dobrú manipulovateľnosť a stabilitu katétrov určené pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca
Položka č. 2 - Diagnostické multipolárne ovládateľné katétre
1. | diagnostické multipolárne ovládateľné katétre so špeciálnou konštrukciou katétrov zabezpečujúcou dobrú manipulovateľnosť a stabilitu katétrov určené pre elektrofyziologické vyšetrenie srdca
Položka č. 3 - Spojovacie káble
1. | spojovacie káble umožňujúce komunikáciu katétra s intrakardiálnym zapisovačom a rádiofrekvenčným generátorom.
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím plávajúcim balónikom
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na:
Položka č. 1 - Elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím balónikom
1. | elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím plávajúcim balónikom kompatibilné s dočasnými kardiostimulátormi.
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kryoablačné balónikové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vrátane špeciálnych zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia systému Cryocath a ablačné katétre všetkých zakrivení a rozmerov distálnej elektródy pre fokálnu katétrovú kryoabláciu pomocou chladiaceho systému Cryocath, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kryoablačné balónikové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vrátane špeciálnych zavádzačov pre zavádzanie katétrov do ľavej predsiene) za použitia systému Cryocath a ablačné katétre všetkých zakrivení a rozmerov distálnej elektródy pre fokálnu katétrovú kryoabláciu pomocou chladiaceho systému Cryocath, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia:
Položka č. 1 - Kryoablačné balónikové katétre
1. | kryoablačné balónikové katétre pre izoláciu pľúcnych žíl s príslušenstvom
Položka č. 2 - Slučkové mapovacie katétre
1. | slučkové mapovacie katétre s príslušenstvom
Položka č. 3 - Špeciálne dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače
1. | špeciálne dlhé ovládateľné intravazálne zavádzače s ovládateľnou rúčkou určené na zavádzanie balónikového katétra
Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kvadripolárne termosenzorové preplachové ablačné katétre v rôznych zakriveniach vrátane katétrov s rýchlym chladením vďaka použitiu špeciálnych materiálov s vysokou tepelnou difúziou a 6 termosenzormi pre presnejšie snímanie teploty ako aj schopnosťou regulácie teploty v reálnom čase, umožňujúcej používať vysoký RF výkon pri zachovaní bezpečnosti pre pacienta, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kvadripolárne termosenzorové preplachové ablačné katétre v rôznych zakriveniach vrátane katétrov s rýchlym chladením vďaka použitiu špeciálnych materiálov s vysokou tepelnou difúziou a 6 termosenzormi pre presnejšie snímanie teploty ako aj schopnosťou regulácie teploty v reálnom čase, umožňujúcej používať vysoký RF výkon pri zachovaní bezpečnosti pre pacienta, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a incízneho krytia:
Položka č. 1 - Ablačné katétre kompatibilné s ablačným systémom Diamond Temp s príslušenstvom
1. | ablačné katétre kompatibilné s ablačným systémom Diamond Temp s príslušenstvom
Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov.
Položka č. 1 - Diagnostické katétre
1. | ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, vrátane príslušenstva a spojovacích káblov
Položka č. 2 - Ovládateľné ablačné katétre
1. | ovládateľné termosenzorové ablačné katétre so zlatou distálnou ablačnou elektródou, nepreplachové s dĺžkou distálneho ablačného hrotu 4mm alebo s predĺženým ablačným hrotom 8mm, irigačné katétre so zlatým hrotom s 12-timi otvormi 3D na úplnú elimináciu trombu, vrátane príslušenstva, spojovacích káblov a bidirekčných ovládateľných intravazálnych zavádzačov so zakrivením 180° obojstranne pre mapovanie a/alebo abláciu v ľavej predsieni alebo iných dutinách srdca
Položka č. 3 - Spojovacie káble
1. | spojovacie káble umožňujúce komunikáciu katétra s intrakardiálnym zapisovačom a rádiofrekvenčným generátorom
Položka č. 4 - Špeciálne zavádzače
1. | dlhé intravazálne zavádzače rôznych zakrivení s hemostatickým preplachovacím uzáverom vrátane vnútorných zavádzačov rôznych zakrivení pre selektívne sondovanie venózneho systému srdca a následné zavádzanie ľavokomorových intrakardiálnych elektród, s možnosťou bezpečnostného uzamykacieho mechanizmu elektródy v rezacom mechanizme
Položka č. 5 - Zavádzacie drôty
1. | zavádzacie drôty používané na sondovanie koronárneho sínusu
Položka č. 6 - Príslušenstvo ku angiografii koronárneho systému
1. | príslušenstvo potrebné ku angiografii koronárneho systém.
Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na bioptonické kliešte umožňujúce biopsiu myokardu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na bioptonické kliešte umožňujúce biopsiu myokardu:
Položka č. 1 - Bioptonické kliešte
1. | bioptonické kliešte umožňujúce biopsiu myokardu rôznych dĺžok s možnosťou zavedenia cez v. subclavia aj cez v. femoralis
Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu kompatibilné s echokardiografickým prístrojom zn. Siemens
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu kompatibilné s echokardiografickým prístrojom zn. Siemens:
Položka č. 1 - Ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu
1. | ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu 8 a 10 Fr.
Časť č. 16 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektroporačný elektrofyziologický set
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektroporačný elektrofyziologický set
Položka č. 1 - Elektroporačný elektrofyziologický set
1. | Elektroporačný elektrofyziologický set pozostávajúci z: 1. Katéter na impulznú srdcovú abláciu 2. Ovládateľný zavádzač 3. Spojovacie káble.
5. ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY | povrch lumenu protézy potiahnutý vysokomolekulárnym heparínom,
Minimálne zmluvné podmienky predmetu zákazky: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
6. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
7. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
8. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
9. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
10. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
11. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
12. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
14. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
16. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
18. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
2. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4. | Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: