Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch pojazdných nerezových vozíkov s policou, dvoma kolieskami s aretáciou, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technické parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| P.č | Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- |
| 1. | kostra nerezová celozváraná AISI 304 |  |
| 2. | výška 79-90 cm |  |
| 3. | dĺžka 90-115 cm |  |
| 4. | šírka 65-73 cm |  |
| 5. | 2x pevná nerezová polica dxš 90-103x60-67 cm |  |
| 6. | 4 kolieska s priemerom min. 10 cm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| 7. | nosnosť min. 60 kg |  |
| 8. | bez madiel na tlačenie |  |
| 9. | dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve |  |
| 10. | vzdialenosť medzi policami min. 50 cm |  |