## 2022 - Rekapitulácia objekt
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objednávateľ: | Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: | Poprad |  |  | Dátum:
Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
2022-002 | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu | 0 | 0 | 0
2022-002.01 | Rozvadzač RM1 | 0 | 0 | 0
2022-002.02 | Montáž | 0 | 0 | 0
2022-002.03 | Snimače otačok | 0 | 0 | 0
2022-002.04 | Hladinomery | 0 | 0 | 0
2022-002.05 | Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie | 0 | 0 | 0
2022-002.06 | Systém riadenia | 0 | 0 | 0
| Celkom | 0 | 0 | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.01 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Rozvadzač RM1
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HZS | Rozvadzač RM1 |  |  |  | 0
1 | 3570165200 | Rozvádzač rekonštrukcia jestvujucich rozvádzačov | ks | 1 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.02 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Montáž
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
47 | 210010024.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne | m | 50 |  | 0
48 | 345710009000 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 16 | m | 50 |  | 0
49 | 345710017700 | Spojka nasúvacia PVC-U SM 16 | ks | 10 |  | 0
1 | 210010025.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne | m | 20 |  | 0
2 | 345710009100 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 | m | 15 |  | 0
3 | 345710017800 | Spojka nasúvacia PVC-U SM 20 | ks | 5 |  | 0
4 | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 51 |  | 0
|  | 34 * 1,5 |  | 51
5 | 345710009200 | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 25 | m | 22 |  | 0
6 | 345710017900 | Spojka nasúvacia PVC-U SM 25 | ks | 2 |  | 0
7 | 345710037400 | Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 | ks | 10 |  | 0
50 | 210010351.S | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 50 |  | 0
51 | 345410013000 | Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 124x112x50 mm | ks | 50 |  | 0
52 | 210010551.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne | m | 90 |  | 0
53 | 345710008360 | Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE čierna 2320/LPE-1 F1.DU, D 20 mm, KOPOS | m | 90 |  | 0
54 | 345710019320.S | Spojka 0220 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 20 mm | ks | 45 |  | 0
55 | 345710038320 | Príchytka plastová 5320HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 20 mm, čierna PC-ABS, KOPOS | ks | 90 |  | 0
13 | 210020302.S | Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 75 |  | 0
14 | 345750008600.S | Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele | m | 75 |  | 0
15 | 345750042800.S | Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 40 |  | 0
16 | 345750047600.S | Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 50 |  | 0
17 | 345750054400.S | Spojovacia sada pre káblový žlab, M6 | súb. | 15 |  | 0
21 | 345750047600.S | Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 50 |  | 0
22 | 345750054400.S | Spojovacia sada pre káblový žlab, M6 | súb. | 10 |  | 0
82 | 210020305 | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 150/50 mm vrátane veka a podp. | m | 50 |  | 0
83 | KZL000000150 | Žľab káblový M2 150/50 150x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný | ks | 50 |  | 0
GZ - galvanický zinokEfektívne využitie žlabu: 4470mm2
84 | KZL000007379 | Spojka žľabu SZM 1-R 44mm galvanicky zinkovaná | ks | 30 |  | 0
59 | 345750043000.S | Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele | ks | 70 |  | 0
85 | 210020308 | Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podp. | m | 50 |  | 0
86 | KZL000000148 | Žľab káblový M2 250/50 250x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný | ks | 50 |  | 0
GZ - galvanický zinokEfektívne využitie žlabu: 7620mm2
87 | KZL000007379 | Spojka žľabu SZM 1-R 44mm galvanicky zinkovaná | ks | 30 |  | 0
88 | 210020651 | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg | ks | 60 |  | 0
89 | 1323103000 | Tyč oceľová jemná prierezu L rovnoramenný uholník oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 30x30x4 mm | t | 0.15 |  | 0
90 | 2462153500 | Farba syntetická suríková S 2005 | kg | 1.546 |  | 0
91 | 2464203000 | Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 | kg | 0.515 |  | 0
92 | 3121081300 | Elektróda E-R117 055023 D 2,5 mm | tks | 0.09 |  | 0
35 | 210100001.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 1250 |  | 0
36 | 354310017400.S | Káblové oko medené lisovacie CU 1,5x3 KU-L | ks | 1250 |  | 0
37 | 210100002.S | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 75 |  | 0
38 | 354310018000.S | Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L | ks | 75 |  | 0
23 | 210800107.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2625 |  | 0
24 | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 2625 |  | 0
25 | 210800113.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 1375 |  | 0
26 | 341110001300.S | Kábel medený CYKY 4x1,5 mm2 | m | 1375 |  | 0
27 | 210800114.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x2,5 | m | 310 |  | 0
28 | 341110001400.S | Kábel medený CYKY 4x2,5 mm2 | m | 310 |  | 0
96 | 210800115.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x4 | m | 275 |  | 0
97 | 341110001500.S | Kábel medený CYKY 4x4 mm2 | m | 275 |  | 0
62 | 210800116.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6 | m | 845 |  | 0
63 | 341110001600.S | Kábel medený CYKY 4x6 mm2 | m | 845 |  | 0
64 | 210800117.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10 | m | 170 |  | 0
65 | 341110001700.S | Kábel medený CYKY 4x10 mm2 | m | 170 |  | 0
66 | 210800119.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 255 |  | 0
67 | 341110001900.S | Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2 | m | 255 |  | 0
68 | 210800128.S | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 12x1,5 | m | 165 |  | 0
69 | 341110002800.S | Kábel medený CYKY 12x1,5 mm2 | m | 165 |  | 0
93 | 210800613.S | Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 | m | 80 |  | 0
94 | 341310009100.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 | m | 80 |  | 0
33 | 210872121.S | Kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 3x1 | m | 705 |  | 0
34 | 341210001500.S | Kábel medený signálny JYTY 3x1 mm2 | m | 705 |  | 0
80 | PM | Podružný materiál | % | 137.42 |  | 0
81 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 238.8 |  | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
72 | HZS000112 | Zapájanie v prevádzke.zapájanie v rozbvíádzači,skušobná prevádzka | hod
73 | 10028 | Vývodka pl. M20x1,5 sv.si | KS | 120 |  | 0
74 | 10029 | Vývodka pl. M25x1,5 sv.si | KS | 30 |  | 0
75 | 20198 | Vývodka pl. M32x1,5 si | KS | 30 |  | 0
76 | 53807 | Matica v-tec M40x1,5 | KS | 22.5 |  | 0
77 | KVP000000020 | Páska viazacia 839.54300 4,8x290mm čierna 100ks | ks | 3500 |  | 0
78 | KVP000000018 | Páska viazacia 839.54190 4,8x180mm čierna 100ks | ks | 1500 |  | 0
95 | HZS000112.S | Demontáž inštalácie | hod |  |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.03 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Snimače otačok
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3883282200 | Snímač otačok spodnej hlavy kapsoveho dopravníka | ks | 8 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.04 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Hladinomery
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 3883281500 | Hladinomer SILOMAX PT 230V AC | ks | 2 |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.05 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0
1 | HZS000111 | Projekt skutočného vyhotovenia ELI | hod. |  |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača

## 2022-002.06 - Rozpočet
ROZPOČET ELEKTROINŠTALÁCIA
Projekt: | Inteligentná inovácia a automatizácia technológie vo výrobe sladu
Technologický celok: Inovatívna automatizovaná technológia výroby sladu
Objekt: Systém riadenia
Objednávateľ: Tatranská sladovňa s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Poprad |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 36-M | Riadenie a automatizácia |  |  |  | 0
1 |  | PLC | ks | 1 |  | 0
2 |  | Moduly DI | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Moduly DO | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Komunikácia 485 inteligentné automatické váhy | ks | 3 |  | 0
5 |  | Moduly AI (analóg) | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Licencia.NET pvi | ks | 1 |  | 0
7 |  | Frekvenčný menič, komunikácia power link - hvozd 75kW | ks | 1 |  | 0
8 |  | Frekvenčný menič, komunikácia power link - klíčiareň 11kW | ks | 6 |  | 0
9 |  | Automatizácia procesu, knižnica, proces UI (umelej inteligencie váh) | ks | 1 |  | 0
10 |  | Vizualizácia automatizácie.NET | ks | 1 |  | 0
11 |  | Uvedenie do prevádzky | hod |  |  | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0
V .................................., dňa .................................
..................................
Pečiatka a podpis uchádzača