**Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmet zákazky:  **„Rekonštrukcia okien a dverí“**

Rekonštrukcia/výmena starých okien a okien s dverami (balkón) za nové plastové, v zadnom trakte objektu DDaDSS SENIUM, 1.poschodie, Jilemnického 48, ktoré využíva Verejná knižnica MK Banská Bystrica.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* Demontáž starých okien a dverí (balkón) – 23 kusov
* Zhotovenie a osadenie plastových okien a murárske, maliarske a všetky súvisiace práce
* Likvidácia odpadu

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov

Technické parametre okien a balkónových dverí :

* min. 6 komorový profil, Uf 1,0 alebo lepšie, stavebná hĺbka min.85 mm
* trojsklo – 4-16-4-16-4, Ug 0,6 alebo lepšie, Uw 1,0 alebo lepšie
* dorazové stredové tesnenia -3
* farba biela

Rozmery :

**17 ks Okno dvojdielne 2350 x 2050 mm**

**6 ks Okno trojdielne + balkónové dvere 3550 x 2050 + 850 x 2950**

Vonkajšie parapety Al + Al krytky, 1 mm, 165 x 2350 165 x 3550

Vnútorné parapety – plast 250 x 2400 250 x 3550

**Celková dodávka a montáž**

**17 ks dvojdielnych okien + 17 ks vonkajších a 17 ks vnútorných parapetov**

**6 ks trojdielnych okien s balkónovými dverami + 6 ks vonkajších parapetov a 6 ks vnútorných parapetov**