| Obstarávateľ | AGRIFOP, a.s. Stakčín Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica |
| --- | --- |
| Predmet zákazky | Inteligentné meteostanice |

Technická špecifikácia a Cenová kalkulácia ponúkaného tovaru

| Subjekt prekladajúci cenovú ponuku |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH (ak je platca) |  |
| Kontakt (tel., e-mail): |  |
| Platca DPH (áno/nie) |  |

| Názov ponúkaného výrobku : |  |
| --- | --- |
| Typ , Výrobca |  |

Technická špecifikácia

| P.č. | Požadovaný technický parameter | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní): |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | áno / nie / prípadne uviesť |  |
| 1. | Mranie údajov pre poľnohospodárske potreby ako sú teplota, rýchlosť a smer vetra, vlhkosť vzduchu, intenzita zrážok a vlhkosť pôdy | áno/nie |  |
| 2. | Posielanie dát stanice v reálnom čase na server | áno/nie |  |
| 3. | Senzor vlhkosti vzduchu | áno/nie |  |
| 4. | Senzor: zrážkomer | áno/nie |  |
| 5. | Senzor rýchlosti vetra | áno/nie |  |
| 6. | Senzor: Určenie smeru vetra | áno/nie |  |
| 7. | Senzor pôdnej vlhkosti a teploty | áno/nie |  |
| 8. | Senzor slnečného žiarenia |  |  |
| 9. | VYHODNOCOVACÍ PROGRAM na predpovedanie mrazov, plesní, škodcov a i. | áno/nie (uviesť rozsah) |  |
| 10. | Montáž s potrebným režijným materiálom | áno/nie |  |
| 11. | Zaškolenie obsluhy - minimálne dvoch osôb | áno/nie |  |

Cenová kalkulácia

| P.č. | Názov položky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | Cena celkom v Eur bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inteligentná meteostanica | 2 ks |  |  |
| Celkom v Eur bez DPH |  |  |  |  |
| DPH (20 %) v Eur |  |  |  |  |
| Celkom v Eur s DPH |  |  |  |  |

| Záruka: | min. 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia dodávky |
| --- | --- |
| Súčasť dodania predmetu zákazky Vyplní uchádzač. Lehota dodania: | Manuál -návod na použitie v slovenskom resp. českom jazyku Do 30 dní od vystavenia objednávky |

Pozn. Cenu uvádzate aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vystavenia ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: