|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednávateľ – preberajúca organizácia**:  **(názov a sídlo)**    *(Podľa ZoPPM – Prijímateľ)* | | **PROTOKOL O SPLNENÍ**  **MÍĽNIKA POO**  **pre štádium „Shell and Core“**  v súlade s článkom 4.11 Zmluvy o PPM  (Protokol o prevzatí stavby) v zmysle Prílohy č.1 | | | | | **Dodávateľ:**  **(názov a sídlo)** | | | | |
| **Dátum začatia konania o splnení zmluvného míľnika:** | **Názov projektu – stavby:**  DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LÔŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI | | | | | | | | **Číslo zápisu:** | | |
| **Názov a popis kontrolovanej časti verejnej práce k splneniu zmluvného míľnika:**    **SO 02 Hlavný objekt – Dostavba NsP SNV**  **SO 05 Energoblok**  **SO 07 Silnoprúdové rozvody**   * **07.1 VN Prípojka**   **SO 08 Slaboprúdová prípojka**    **SO 09 Areálový vodovod**  **SO 10 Areálová kanalizácia**    **SO 11 Areálový plynovod** | | | | | | | | | | | |
| **Za Objednávateľ:** | | | **Za Dodávateľa:** | | | | | | | | |
| **Stavebné povolenie a územné rozhodnutie číslo:** | | | **Za Stavebnotechnický dozor investora:** | | | | | | | | |
| **Zmluva o dielo č.: zo dňa: vrátane jej zmien:** | | | | | | | | | | | |
| **Dátum začatia prác podľa ZoD:** | | **Dátum skutočného začatia prác:** | | | | | **Dátum dokončenia prác podľa míľnika ZoD:** | | | | |
| **Dôvody nedodržania lehôt splnenia zmluvného míľnika:** | | | | | | | | | | |
| **Vady na stavebných objektoch ku dňu splneniu zmluvného míľnika:** | | | | | | | | | | |
| **Zhodnotenie kvality stavebných objektov k splneniu míľnika:**  Práce boli/neboli realizované v súlade s STN a technickými špecifikáciami  **Dôvod prečo neboli zrealizované v súlade s STN a spôsob nápravy:** | | | | | | | | | | |
| **Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov:**  **Ďalšie dohodnuté podmienky:** | | | | | | | | | | |
| **Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:** | | | | | | | | | | |
| **Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce:** | | | | | | | | | | |
| **Celková cena diela „FULL fit out“ podľa ZoD a dodatkov platných ku dňu 30.6.2026 (bez DPH):**  **................................................................................................................................. EUR**  *Tento preberací protokol nerieši prípadnú úpravu ceny diela.*  *Táto je riešená v samostatnom dokumente.* | | | | | | .......................................... € | | | | |
| **Súpis príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto protokolu:**    Príloha č.1 Súpis odovzdanej dokumentácie  Príloha č.2 Odovzdávacie protokoly dokončených častí, technologických etáp a subdodávok  Príloha č.3 Záznamy o vykonaných kontrolách počas realizácie diela, fotodokumentácia  Príloha č.4 Doklady o kvalite výrobkov a materiálov použitých na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody...)  Príloha č.5 Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností (kópia katastrálnej mapy)  Príloha č.6 Geometrický plán osadenia hlavnej stavby  ...............................................................................  ............................................................................... | | | | | | | | | | |
| **Dátum ukončenia protokolárneho konania splnenia zmluvného míľnika:** | | | | | **Splnenie míľnika „Shell and core“ v termíne do 30.6.2026:**  **Splnené / Nesplnené** | | | | | |
|  | **Meno a priezvisko:** | | | **Funkcia:** | | | | **Podpis:** | | |
| **Zástupcovia Zhotoviteľa:** |  | | |  | | | |  | | |
| **Zástupcovia Objednávateľa:**  (Prijímateľa) |  | | |  | | | |  | | |
| **Stavebný dozor Objednávateľa:**  (Prijímateľa) |  | | |  | | | |  | | |
| **Zodpovedný projektant:** |  | | |  | | | |  | | |
| **Rozdeľovník:** | | | | | | | | | | |
| **Vyjadrenie účastníkov:** | | | | | | | | | |

**PRÍLOHA Č. 1 - DEFINÍCIA SHELL & CORE PODĽA PLÁNU OBNOVY**

Shell & core – základná konštrukcia a fasáda, so základnou technickou infraštruktúrou („Hrubá stavba\*\*\*“). ,

\*\*\*Hrubá stavba – základy, nosná konštrukcia, potrubné vedenia, izolácie, kanalizácie, bez strojného vybavenia, ústredného kúrenia, elektroinštalácií, podláh, nenosných deliacich konštrukcii, dokončovacích úprav a materiálno-technického vybavenia.

**DEFINOVANIE STAVEBNEJ ČASTI SHELL & CORE PRE PROJEKTY NEMOCNÍC**

* + Hrubé terénne úpravy a príprava územia súvisiace s dotknutými objektami
* Prieskumy (archeologické, geologické)
* Výruby zelene
* Demolácie existujúcich objektov
* Preložky inžinierskych sietí v zmysle PD a odsúhlaseného harmonogramu
  + Výkop stavebnej jamy vrátane zabezpečenia stavebnej jamy
  + Základové konštrukcie – hĺbkové, plošné, kombinované
  + Uzemňovacia sústava pod zemou a zabudovaná v železobetónovej konštrukcii,
  + Nosný konštrukčný skelet budovy a nosné steny, skelet budovy, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, komunikačné jadrá (schodiská, výťahové šachty)
  + Hydroizolačný systém objektu proti vode a zemnej vlhkosti plniaci aj funkciu proti radónovej izolácie (vzduchotesná realizácia vhodného typu izolácie proti vode a zemnej vlhkosti s použitím systémových doplnkov, utesnením dilatačných škár a prestupov inžinierskych sietí)
  + Fasáda – výplne vonkajších otvorov konštrukcií, okná, exteriérové dvere, prípadne hliníková presklená fasáda (v prípade integrovaného tienenia v dutine zasklenia so zabudovaným tienením, v prípade exteriérového tienenia bez nutnosti inštalácie tienenia) v prípade potreby vynechané montážne otvory pre inštaláciu nadrozmerných technológií a realizáciu dokončenia do FFO štandardu pričom plocha uzavretej fasády nesmie byť menšia ako 85% celkovej plochy fasády\*, bez kontaktného zatepľovacieho systému, bez odvetranej fasády.

Strecha – strešný plášť podľa jednotlivých projektovaných skladieb bez dokončenia atík a detailov, pri zelených strechách bez vegetačných vrstiev, vrátane súvisiacich:

* + - systémových doplnkov a prestupov
    - bezpečnostných prvkov (zábradlia, bezpečnostné kotviace body)
    - vrátane vykonania kontrolných skúšok a prehliadok
      * Hlavné vertikálne potrubné vedenia medzi strechou a strojovňou (UK, CHL, ZTI, ELI – žľaby hlavných vertikálnych trás v stúpačkách) vedené od zdroja v hlavných jadrách/šachtách v súlade s projektovou dokumentáciou.
* Komunikačné jadrá, schodiská, výťahové šachty

(hlavné nosné konštrukcie bez povrchových úprav, bez finálnych zámočníckych výrobkov a technológie)

* Ostatné stavebné objekty zrealizované:
* Prípojky inžinierskych sietí privedené do hlavného objektu
  + VN prípojka – ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kábla, zásyp na úroveň HTU, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
  + slaboprúdová prípojka - montáž kábla, bez napojenia kábla na oboch koncoch, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
  + areálový vodovod - ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka vodovodného potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
  + areálová kanalizácia - ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka kanalizačného potrubia, zásyp na úroveň HTU, osadené šachtové dná a skruže na úroveň HTU, bez kónusov a poklopov, bez skúšok a dokladov k zapojeniu
  + areálový plynovod - ukončené výkopy, pieskové lôžko, pokládka/montáž plynového potrubia, zásyp na úroveň HTU, bez skúšok a dokladov k zapojeniu

Všetky časti diela ošetrené a zabezpečené v zmysle platnej legislatívy BOZP a PO

**DEFINOVANIE LEGISLATÍVNEJ ČASTI SHELL & CORE PRE PROJEKTY NEMOCNÍC**

* + Zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
    - geometrický plán osadenia hlavnej stavby
  + Protokoly o splnení míľnikov podľa Zmluvy o Dielo od vyššie uvedených častí medzi Zhotoviteľom a nemocnicou s uvedeným stavom ku dňu odovzdania
  + Všetky potrebné doklady v zmysle dodržania bezpečnosti práce

\* z dôvodu možného poškodenia je možné potrebné časti fasády podľa pokynu zhotoviteľa vynechať

\*\* finálne dokončenie atík bude zrealizované po dodaní kompletných skladieb fasády vrátane zateplenia

Tento Protokol o splnení míľnika nenahrádza žiadny iný protokol o prevzatí diela alebo jeho častí. Nenahrádza ani nešpecifikuje štádium dokončenia častí diela ktoré sú definované v Opise predmetu zákazky, Zmluve o dielo prípadne inom záväznom dokumente medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Slúži výhradne pre potreby splnenia míľnika definovanom v Pláne obnovy a odolnosti. Pre všetky časti diela sú záväzné termíny a míľniky definované v Opise predmetu zákazky a jeho prílohách, a v Zmluve o dielo medzi Objednávateľom a Dodávateľom.