**Predmet zákazky:** Náhradné diely na dozimetrickú techniku

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov tovaru** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Sadzba DPH** | **Výška**  **DPH** | **Jednotková cena v EUR s DPH** | **Celková cena**  **v EUR bez DPH** | **Celková cena**  **v EUR s DPH** |
| Geiger-Millerov detektor, typ SBT 10 | ks | 240 |  | 20% |  |  |  |  |
| Meracia jednotka s detektorom pre nízke úrovne radiácie, typ LSP 1001/A | ks | 100 |  | 20% |  |  |  |  |
| Meracia jednotka s detektorom pre vysoké úrovne radiácie, typ HSP 1100/A | ks | 100 |  | 20% |  |  |  |  |
| Detektor, typ BPX-1001 | ks | 120 |  | 20% |  |  |  |  |
| Detektor, typ BPX-1100 | ks | 120 |  | 20% |  |  |  |  |
| Osadená plošná doska, typ RM 35101 | ks | 40 |  | 20% |  |  |  |  |
| Osadená plošná doska, typ RM 35098 | ks | 40 |  | 20% |  |  |  |  |
| Osadená plošná doska, typ RM 35008 | ks | 40 |  | 20% |  |  |  |  |
| Osadená plošná doska, typ RM 35001 | ks | 40 |  | 20% |  |  |  |  |
| Nízkofrekvenčný transformátor, typ 150-A | ks | 60 |  | 20% |  |  |  |  |
|  | Celková cena za dodanie predmetu zákazky: | | | | | |  |  |

V ................................., dňa .........................

.....................................................................................................

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača