Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky


	Názov obstarávateľa:
	Fatimex, s.r.o.

	IČO: 
	31623247

	Predmet zákazky: 
	Fotovoltaika

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	Monokryštalický FV panel 450Wp, 88ks
	/vyplní uchádzač/

	Hybridný striedač 15kW, 3ks
	/vyplní uchádzač/

	DC rozvádzač pre pripojenie 6 stringov
	/vyplní uchádzač/

	Úprava existujúceho AC rozvádzača pre vyvedenie výkonu FVZ
	/vyplní uchádzač/

	Al nosná konštrukcia s nerezovým spojovacím a kotviacim príslušenstvom
	/vyplní uchádzač/

	Káblový žľab pre trasovanie el. vedení
	/vyplní uchádzač/

	Požiarne vypínanie FVZ
	/vyplní uchádzač/


NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
