·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.4 k predmetu zákazky: Magnetická rezonancia 3T vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 255/2023 zo dňa 21.12.2023, 39461 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 00773037-2023 zo dňa 20.12.2023; Korigendum č.1 zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31.01.2024 č. 65154-2024 a vo  Vestníku verejného obstarávania  Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 23/2024 zo dňa 01.02.2024, 3105 – IOX

Otázka č.1:

Technická špecifikácia

V bode 12.4 Technickej špecifikácie v rámci požiadaviek na inštaláciu systému sa uvádza:

"demontáž a premiestnenie starého - pôvodného prístroja áno/nie"

Otázka č.1: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či vykonanie demontáže a premiestnenia starého pôvodného zariadenia bude povinný zabezpečiť úspešný uchádzač?

Otázka č.2: V prípade, ak uvedená požiadavka bude povinnosťou úspešného uchádzača, chceli by sme požiadať verejného obstarávateľa o špecifikáciu miesta, kam bude zariadenie premiestnené?

Odpoveď k otázke č.1:

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností a v nadväznosti na odpoveď k žiadosti o vysvetlenie SP č.1 zverejnenej dňa 08.01.2024, súčasťou obstarávaného predmetu zákazky nebude demontáž a premiestnenie starého - pôvodného prístroja.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedenej odpovede, nedochádza k zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.