Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie prachotesného vozíka pre transport sterilného materiálu – 1ks, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je vozík dodaný v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - materiál – nerez AISI304 |  |
| - po vnútornom obvode dvierok – tesniaca guma voči prachu |  |
| - min vnútorná dĺžka 81 cm |  |
| - min. vnútorná hĺbka 60 cm |  |
| - celková výška max. 154 cm |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 15 cm na vonkajšie povrchy ( 2 s aretáciou ) |  |
| - nosnosť min. 40 kg |  |
| - s rukoväťou / rukoväťami na tlačenie |  |
| - min. 3 vnútorné police (vrátane dna), t. j. min. 2 vnútorné police + dno |  |
| - vzdialenosť medzi vnútornými policami min. 30 cm alebo nastaviteľná |  |