Príloha č. 1	Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov multifunkčných vozíkov so zásuvkami, s 2 kolieskami s aretáciou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

| Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota: | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- |
| - multifunkčný stolík, nerezová konštrukcia, nerez AISI 304 |  |
| - vrchná pracovná doska z plastického materiálu alebo nerezu, minimálny rozmer 600x440 mm |  |
| - nad pracovnou doskou podporná odkladacia polička |  |
| - vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm |  |
| - 5 zásuviek z plastického materiálu alebo z nerezu AISI 304 |  |
| - 4 kolieska s priemerom min. 100 mm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| - z boku vozíka odnímateľný kôš s objemom min. 13 litrov |  |
| - dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve bez chlóru |  |