**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov multifunkčných vozíkov so zásuvkami, s 2 kolieskami s aretáciou, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú vozíky dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Centra robotickej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. multifunkčný stolík, nerezová konštrukcia, nerez AISI 304 |  |
| 1. vrchná pracovná doska z plastického materiálu alebo nerezu, minimálny rozmer 600x440 mm |  |
| 1. nad pracovnou doskou podporná odkladacia polička |  |
| 1. vonkajšie rozmery stolíka bez príslušenstva (koša a poličky): dxšxv 640-750x480-600x880-1080 mm |  |
| 1. 5 zásuviek z plastického materiálu alebo z nerezu AISI 304 |  |
| 1. 4 kolieska s priemerom min. 100 mm, antistatické, z toho 2 kolieska s brzdou |  |
| 1. z boku vozíka odnímateľný kôš s objemom min. 13 litrov |  |
| 1. dezinfikovateľný štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve bez chlóru |  |