Príloha č.2

Opis predmetu zákazky : „Rekonštrukcia schodov pred vstupnou bránou“

Schody sa nachádzajú pred vstupom do Botanickej záhrady školy – Stredná odborná škola Lesnícka Banská Štiavnica, LV č.5596, k.ú. Banská Štiavnica.

Schody sú evidované ako Národná kultúrna pamiatka pod č.2503/13.

Z uvedeného dôvodu, je potrebné dodržať pri rekonštrukcii všetky podmienky, ktoré určil Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica v rozhodnutí zo dňa 24.06.2015, č.k.KPUBB-2015/13120-4/42167/MES.

Jedná sa tu nasledovné stavebné práce :

1./ výmena pôvodných schodiskových stupňov za nové

2./ položenie novej ryolitovej dlažby na podeste pred bránou

3./predláždenie spevnenej plochy za bránou s využitím pôvodnej ryolitovej dlažby

a vyčistenie jestvujúcich odvodňovacích šácht

4./ odvodnenie spevnenej plochy za bránou

5./ realizácia nových krycích dosiek muriva nachádzajúceho sa po oboch stranách

schodiska. Schodisko a spevnené plochy sú situované na pozemku parcely č.3578/1 –

zastavaná plocha sa nezväčšuje.

Schodisko je samostatne stojaca stavba. Realizáciou stavebných prác nedôjde k obmedzeniu a záberu verejného priestranstva.

Skladovanie stavebného materiálu sa bude situovať na pozemku parcely.

Stavba nie je časovo viazaná na okolitú zástavbu.