## PD Čingov
Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača: | VYPLNIŤ
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: | VYPLNIŤ
IČO: | VYPLNIŤ
DIČ: | VYPLNIŤ
IČ DPH: | VYPLNIŤ
Kontaktná osoba: | VYPLNIŤ
Telefónický kontakt: | VYPLNIŤ
E-mail: | VYPLNIŤ
Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo “Čingov“ Smižany, Tatranská 126, 053 11 Smižany, IČO: 00204251
Názov projektu: | Investícia do zníženia energetickej náročnosti výroby na stredisku Bitúnok a mäsovýroba Spišské Tomášovce Poľnohospodárskeho družstva "Čingov" Smižany
Názov predmetu zákazky: | OBSTARANIE TECHNOLÓGIE - KLIMATIZÁCIA, VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERÁCIA
Poskytovateľ: | Pôdohospodárska platobná agentúra
Číslo výzvy: | 51/PRV/2021
Názov operačného programu: | Program rozvoja vidieka SR 2014-2020
Opatrenie: | 4 - Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: | 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie /uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
1. Klimatizácia - prevádzkové priestory družstva - kancelárie+sociálne priestory (úprava vzduchu, resp. klimatizácia tepelný čerpadlom) |  |  |  |  | (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. stručný ekvivalent)
Vonkajšia jednotka:
Počet | ks |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Hmotnosť | kg | 80 | 100 |  | VYPLNIŤ
Chladiaci výkon (nominálny) | kW | 15 | 16 |  | VYPLNIŤ
Max. vzduchový výkon | m³/h | 6500 | 7500 |  | VYPLNIŤ
Rozmery (ŠxVxH) | mm |  | 1000x1500x400 |  | VYPLNIŤ
Vykurovací výkon (nominálny) | kW | 17 | 18 |  | VYPLNIŤ
Nástenná vnútorná jednotka (3 výkonové typy):
1. typ:
Počet | ks |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Výkon chladenie/vykurovanie | kW | 1,5 / 1,6 |  |  | VYPLNIŤ
Chladiaci vzduchový výkon | m³/h | 400 |  |  | VYPLNIŤ
Rozmery (ŠxVxH) | mm |  | 850x320x200 |  | VYPLNIŤ
2. typ:
Počet | ks |  |  | 2 | VYPLNIŤ
Výkon chladenie/vykurovanie | kW | 2,5 / 3,2 |  |  | VYPLNIŤ
Chladiaci vzduchový výkon | m³/h | 440 |  |  | VYPLNIŤ
Rozmery (ŠxVxH) | mm |  | 850x320x200 |  | VYPLNIŤ
3. typ:
Počet | ks |  |  | 2 | VYPLNIŤ
Výkon chladenie/vykurovanie | kW | 3,5 / 3,8 |  |  | VYPLNIŤ
Chladiaci vzduchový výkon | m³/h | 480 |  |  | VYPLNIŤ
Rozmery (ŠxVxH) | mm |  | 850x320x200 |  | VYPLNIŤ
Kanálová jednotka:
Počet | ks |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Výkon chladenie/vykurovanie | kW | 5,3 / 5,8 |  |  | VYPLNIŤ
uviesť ÁNO/NIE (resp. stručný ekvivalent)
Ostatné požiadavky: | Rozdeľovač |  |  |  | VYPLNIŤ
| Refnet |  |  |  | VYPLNIŤ
| Prepojovacie a inštalačné potrubia |  |  |  | VYPLNIŤ
| Odvod kondenzátu vrátane prechodiek a tvaroviek |  |  |  | VYPLNIŤ
| Čerpadlo na odvod kondenzátu |  |  |  | VYPLNIŤ
| Podstavec pre vonkajšiu jednotku |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vzduchotechnický materiál |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane dopravy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane zaškolenia obsluhy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane montáže a inštalácie |  |  |  | VYPLNIŤ
| Záruka bez obmedzenia min. 24 mesiacov |  |  |  | VYPLNIŤ
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | VYPLNIŤ
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
2. Vzduchotechnika - vo výrobe mäsa (hygienická výmena vzduchu a rekuperácia) |  |  |  |  | (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. stručný ekvivalent)
Rekuperačná jednotka:
Počet | ks |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Prietokové množstvo vzduchu | m³/h | 3000 |  |  | VYPLNIŤ
Nerezový digestor:
Počet | celok |  |  | 6 | VYPLNIŤ
Rozmery | mm |  | 1300 x 1300 |  | VYPLNIŤ
uviesť ÁNO/NIE (resp. stručný ekvivalent)
Ostatné požiadavky: | Rekuperačná jednotka:
| hygienické prevedenie |  |  |  | VYPLNIŤ
| stojaté prevedenie s napojením zhora |  |  |  | VYPLNIŤ
| elektrický ohrievač na dohrev vzduchu |  |  |  | VYPLNIŤ
| dotykový displej |  |  |  | VYPLNIŤ
| možnosť pripojiť jednotku na internet a ovládať pomocou aplikácie |  |  |  | VYPLNIŤ
Digestor:
| tukové filtre |  |  |  | VYPLNIŤ
| osvetlenie |  |  |  | VYPLNIŤ
Ostatné požiadavky:
| Vrátane dopravy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane zaškolenia obsluhy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane montáže a inštalácie |  |  |  | VYPLNIŤ
| Záruka bez obmedzenia min. 24 mesiacov |  |  |  | VYPLNIŤ
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | VYPLNIŤ
Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
3. Vzduchotechnika - porážka zvierat a rozrábka mäsa (hygienická výmena vzduchu a rekuperácia) |  |  |  |  | (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. stručný ekvivalent)
Rekuperačná jednotka:
Počet | ks |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Prietokové množstvo vzduchu | m³/h | 4000 |  |  | VYPLNIŤ
Nerezový digestor:
Počet | celok |  |  | 1 | VYPLNIŤ
Rozmery | mm |  | 3000x2000 |  | VYPLNIŤ
uviesť ÁNO/NIE (resp. stručný ekvivalent)
Ostatné požiadavky: | Rekuperačná jednotka:
| hygienické prevedenie |  |  |  | VYPLNIŤ
| stojaté prevedenie s komorami nad sebou |  |  |  | VYPLNIŤ
| miešací uzol s čerpadlom, vrátane servopohonu |  |  |  | VYPLNIŤ
| dotykový displej |  |  |  | VYPLNIŤ
| možnosť pripojiť jednotku na internet a ovládať pomocou aplikácie |  |  |  | VYPLNIŤ
Digestor:
| tukové filtre |  |  |  | VYPLNIŤ
| osvetlenie |  |  |  | VYPLNIŤ
Ostatné požiadavky:
| Vrátane dopravy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane zaškolenia obsluhy |  |  |  | VYPLNIŤ
| Vrátane montáže a inštalácie |  |  |  | VYPLNIŤ
| Záruka bez obmedzenia min. 24 mesiacov |  |  |  | VYPLNIŤ
Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: | VYPLNIŤ
REKAPITULÁCIA CENOVEJ PONUKY
Názov | Cena v EUR bez DPH |  | DPH v EUR (20%) |  | Cena v EUR s DPH
1. Klimatizácia - prevádzkové priestory družstva | VYPLNIŤ
2. Vzduchotechnika - vo výrobe mäsa | VYPLNIŤ
3. Vzduchotechnika - bitúnok, oparovanie prasiat | VYPLNIŤ
SPOLU | VYPLNIŤ
Dátum |  |  |  | Pečiatka a podpis
VYPLNIŤ |  |  |  | VYPLNIŤ