Otázka č. 1:
Dobrý deň prajem.
V rozpočte je len nová strecha: montáž + dodávka. V technickej správe píšete, že treba búrať pôvodnú strešnú krytinu. Prosím Vás o vysvetlenie.

Odpoveď:
Dobrý deň prajem,
Odstránenie pôvodnej strešnej krytiny NIE JE predmetom obstarávania, nakoľko odstránenie musí vykonať na to oprávnená spoločnosť a bude predmetom samostatného výberu resp. jednania. V predmetnom procese obstarávania sa jedná len o dodanie a montáž novej strešnej krytiny.


Otázka č. 2:
Dobrý deň,
žľabový systém sa mení celý? Vo výkaze máte iné množstva ako v PD. Poprosím o stavenisko k danej veci.

Odpoveď:
Dobrý deň prajem,
Projektová dokumentácia zahŕňa celkové rozmery jednotlivých hospodárskych budov. Vzhľadom na to, že NIE CELÝ žľabový systém vyžaduje výmenu, Výkaz výmer je smerodajný pre prípravu cenovej ponuky, na základe ktorého bude realizovaná rekonštrukcia.
