| Verejný obstarávateľ | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 972 01 Bojnice |
| --- | --- |
| Názov predmetu zákazky | „Vybudovanie nového OAIM – prístrojové vybavenie“ – NÁBYTOK A VYBAVENIE |

Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy

časť 2  Štandardný nábytok a vybavenie

| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

| Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia |
| --- | --- | --- |
| 2-1. Pracovný pult drevený | 2 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 1200 x 500 x 850 mm | áno/nie |
| Drevené prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky/Nanoteq matt | áno | áno/nie |
| Možnosť výberu z rôznych dekorov | áno | áno/nie |
| Možnosť nastavenia políc | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.2 Pracovný stôl s kontajnerom | 4 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška (odchylka +/- 5 cm) | 1400 x 700 x 750 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| konštrukcia stola kovová | áno | áno/nie |
| možnosť výberu min. z 3 rôznych dekorov | áno | áno/nie |
| Kontajner na 4 kolieskach | min. s 3 zásuvkami a 1 zásuvkou na perá | hodnota |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2-3 Stolička otočná, pojazdná | 4 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Stolička otočná, pojazdná | áno | áno/nie |
| Nastavenie výšky, ovládanie rukou | min. v rozsahu 46 až 55 cm | hodnota |
| Šírka podsedáku | min. 48 cm | hodnota |
| Poťah sedáku zo zdravotníckej koženky s oteruvzdornosťou min. 500 tis. cyklov | áno | áno/nie |
| Chrbtová opierka nastaviteľná | áno | áno/nie |
| Nastaviteľná hĺbka sedenia | áno | áno/nie |
| Možnosť výberu farby | áno | áno/nie |
| 2 x opierka na ruky | áno | áno/nie |
| 5 x univerzálne kolieska s automatickou brzdou pri odťažení | áno | áno/nie |
| Nosnosť | minimálne 120 kg | hodnota |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2-4.Válanda | 3 kusy |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Lôžko s strednou tuhosťou | áno | áno/nie |
| Rozmery: | min 200 x 80 cm – max. 205 x 100 cm | hodnota |
| Nosnosť | minimálne 100 kg | hodnota |
| Úložný priestor pod ložnou plochou | áno | áno/nie |
| Pevná konštrukcia s drevotrieskových dosiek | áno | áno/nie |
| Otváranie úložného priestoru s kvalitným pružinovým mechanizmom | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.-5 Stolička | 4 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Stolička návštevná a konferenčná | áno | áno/nie |
| vysoká odolnosť pri dlhodobom sedení | áno | áno/nie |
| možnosť výberu farby plastových dielov | áno | áno/nie |
| stohovateľná | áno | áno/nie |
| Ergonomicky tvarovaná opierka chrbta spĺňajúca základné ergonomické požiadavky pre dlhodobé sedenie | áno | áno/nie |
| Opierka chrbta - kompaktná celoplastová s integrovanými otvormi na nasunutie na nosný rám | áno | áno/nie |
| materiál polypropylén vystužený sklenenými vláknami - bez čalúnenia | áno | áno/nie |
| len pohľadový plast sedadla aj opierky chrbta. | áno | áno/nie |
| Sedák - všetky oceľové rúrky nosného rámu (tolerancia +/- 5%) | s priemerom 22 mm a hrúbkou steny rúrky 1,5 mm | hodnota |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.6 Malý stolík | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Okrúhly tvar na nožičke | áno | áno/nie |
| Priemer pracovnej plochy | min. 40 cm – max. 55 cm | hodnota |
| Kovová konštrukcia | áno | áno/nie |
| Drevená pracovná plocha s odolnejšieho drevotriesky | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.7 Drevená skriňa dvojdverová | 3 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmer skrine š x hl x v (odchylka +/- 5 cm) | 800 x500 x 1800 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| 2 x krídlové dvierka | áno | áno/nie |
| Vnútorné usporiadanie : v 1/2 tyč na zavesenie odevov, v 1/2 5 x nastaviteľná polica | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.8 Drevená skriňa trojdverová | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmer skrine š x hl x v (odchylka +/- 5 cm) | 1200 x 500 x 1800 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| 3 x krídlové dvierka | áno | áno/nie |
| Vnútorné usporiadanie : v 1/3 tyč na zavesenie odevov, v 2/3 5 x nastaviteľná polica | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.9 Drevená komoda trojdverová | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmer š x hl x v (odchylka +/- 5 cm) | 1200 x 500 x1000 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| 3 x krídlové dvierka | áno | áno/nie |
| Vnútorné usporiadanie : 2 x nastaviteľná polica | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.10 Pracovný stôl | 3 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmer š x hl x v (odchylka +/- 5 cm) | 1400 x 700x750 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| konštrukcia stola kovová | áno | áno/nie |
| možnosť výberu min. z 3 rôznych dekorov | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.11 Gauč pre dve osoby | 2 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Látkový gauč pre dve osoby | áno | áno/nie |
| Nosnosť | min. 200 kg | hodnota |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 1.12 Gauč pre tri osoby | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Látkový gauč pre tri osoby | áno | áno/nie |
| Nosnosť | min. 300 kg | hodnota |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.13 Jedálenský stôl | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Jedálenský stôl pre 4 osoby | áno | áno/nie |
| Rozmer | min. 120 x 70 cm – max. 140 x 75 cm | hodnota |
| Pracovná plocha s odolnej drevotriesky | áno | áno/nie |
| Nohy kovové lakované práškovou farbou | áno | áno/nie |
| Stoličky stohovateľné, ľahké, s odolného plastu, umývateľné | 4 ks | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.14 Drevená skriňa jednodverová | 1 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmer š x hl x v (odchylka +/- 5 cm) | 600 x 500 x1800 mm | hodnota |
| prevedenie z umývateľnej laminátovej drevotriesky | áno | áno/nie |
| 1 x krídlové dvierka | áno | áno/nie |
| Vnútorné usporiadanie : 5 x nastaviteľná polica | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.15 Zásobník, dávkovač na papierové utierky | 27 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| flexibilné doplňovanie | áno | áno/nie |
| robustný dizajn | áno | áno/nie |
| pevné do namáhaného prostredia | áno | áno/nie |
| jednoduché doplňovanie aj čistenie | áno | áno/nie |
| robustná konštrukcia – dlhá výdrž | áno | áno/nie |
| jednoduché čistenie zásobníkov | áno | áno/nie |
| minimalizovaný povrch zásobníkov | áno | áno/nie |
| redukcia rizika krížovej kontaminácie | áno | áno/nie |
| rovnaký zámok na všetky zásobníky | áno | áno/nie |
| Bez potreby elektrickej energie, batérie, | áno | áno/nie |
| manuálne vydávanie papiera, vždy len jeden kus | áno | áno/nie |
| Vydávanie papiera jeden po druhom a zabezpečenie vytiahnutia len jednej papierovej utierky | áno | áno/nie |
| Zásobník | minimálne 200 utierok | hodnota |
| Prevedenie plastové | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.16 Manuálny dávkovač na penové mydlo | 27 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Vhodný do toaliet a umyvární akejkoľvek veľkosti | áno | áno/nie |
| Dávkovač s možnosťou montáže na stenu buď pomocou priložených skrutiek, alebo pevnými obojstrannými lepiacimi pásikmi | áno | áno/nie |
| Výrobok certifikovaný, jednoduchý na údržbu aj použitie | áno | áno/nie |
| Čistenie aj výmena náplní jednoduchá a rýchla | áno | áno/nie |
| Možnosť doplnenia dezinfekcie | áno | áno/nie |
| Zásobník | Minimálne 1000 ml |  |
| Prevedenie plastové | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.17 Manuálny dávkovač na dezinfekčné prostriedky | 27 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Vhodný do toaliet a umyvární akejkoľvek veľkosti | áno | áno/nie |
| Dávkovač s možnosťou montáže na stenu buď pomocou priložených skrutiek, alebo pevnými obojstrannými lepiacimi pásikmi | áno | áno/nie |
| Výrobok certifikovaný, jednoduchý na údržbu aj použitie | áno | áno/nie |
| Čistenie aj výmena náplní jednoduchá a rýchla | áno | áno/nie |
| Možnosť doplnenia dezinfekcie | áno | áno/nie |
| Zásobník | Minimálne 1000 ml |  |
| Prevedenie plastové | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.18 Nášlapný kôš 50 l | 15 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmery (v x š x h) (tolerancia +/- 5%) | 60 x 29 x 44,5 cm | hodnota |
| materiál: plast/nerez | áno | áno/nie |
| farba: strieborná, šedá | áno | áno/nie |
| objem | min. 50 l |  |
| rámček na uchytenie vreca na odpad | áno | áno/nie |
| nášľapný mechanizmus | áno | áno/nie |
| špeciálne povrchovo upravený | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |
| 2.19 Nášlapný kôš 30 l | 12 ks |  |
| Výrobca, značka, model |  |  |
| Rozmery (v x š x h) (tolerancia +/- 5%) | 26,5 x 45 x 40,5 cm | hodnota |
| materiál: plast/nerez | áno | áno/nie |
| farba: strieborná, šedá | áno | áno/nie |
| objem | min. 30 l |  |
| rámček na uchytenie vreca na odpad | áno | áno/nie |
| nášľapný mechanizmus | áno | áno/nie |
| špeciálne povrchovo upravený | áno | áno/nie |
| Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov | áno | áno/nie |

|  | vypĺňa uchádzač |
| --- | --- |

Ostatné požiadavky

- Doprava tovaru na miesto dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odvoz prebytočných obalov tovaru, montáž tovaru na mieste dodania, prvé zaškolenie obsluhy v nevyhnutnom rozsahu, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre riadne užívanie tovaru poskytnutie záruky k tovaru, počas záručnej doby poskytovanie bezplatnej údržby a kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom resp. legislatívou EÚ alebo  SR.

Týmto prehlasujeme, že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 4  Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti  a parametre vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom  napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača