CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA

„Fotovoltaický zdroj“

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

| Obchodný názov: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| Kontaktná adresa: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Email: |  |
| Telefón: |  |

Technická špecifikácia a jednotkové ceny:

Fotovoltaický zdroj

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Splnenie technickej požiadavky Ponúkaná hodnota |
| --- | --- | --- |
| Výkon fotovoltaickej elektrárne | min. 96 kWp | kWp |
| Fotovoltické panely vyrobené z mono-kryštalického kremíka s jednotkovým špičkovým výkonom | min. 475Wp | Wp |
| Účinnosť panelov | min. 21,50% | % |
| Konštrukcia šikmá strecha - plech | áno |  |
| 3-fázové fotovoltické meniče, ktoré umožňujú komunikáciu s výkonovými optimizérmi inštalovanými na panelovej úrovni so sumárnym výkonom | min. 96 kW max. 99 kW | kW |
| Riešenie zahŕňa vzdialený monitoring elektrárne cez mobilné zariadenie a reguláciu meničov | áno |  |
| Ochrana siete pre obnoviteľné zdroje elektrickej energie | áno |  |
| Komplet AC istenie | áno |  |
| Komplet DC istenie | áno |  |
| Pomocný materiál | áno |  |
| Montáž na kľúč FV panelov a konštrukcie | áno |  |
| AC / DC Elektroinštalácia materiál + montáž | áno |  |
| Pripojenie LZ na ZSD | áno |  |
| Projekt LZE | áno |  |
| Revízia LZ | áno |  |

| Cena v EUR bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 20% |  |
| Celková cena spolu v EUR s DPH |  |

Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ............................. dňa .................................

-----------------------------------------------------

podpis + pečiatka