## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
1.2 CPV:
33182220-7 Srdcové chlopne
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálne alebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcou aortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanej protetickej srdcovej chlopne.
3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Názov častí:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 48 mesiacov
Časť č. 1 | Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
| Položka č. 1: Mechanické aortálne chlopne |  | ks | 35
| Položka č. 2: Mechanické mitrálne chlopne |  | ks | 15
| Položka č. 3: Biologické aortálne chlopne |  | ks | 142
| Položka č. 4: Biologické mitrálne chlopne |  | ks | 76
| Položka č. 5: Aortálne konduity |  | ks | 40
Časť č. 2 | Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
| Položka č. 1: Mechanické aortálne chlopne |  | ks | 20
| Položka č. 2: Mechanické mitrálne chlopne |  | ks | 6
| Položka č. 3: Aortálne konduity |  | ks | 6
Časť č. 3 | Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
| Položka č.1: Mechanické aortálne chlopne |  | ks | 6
| Položka č. 2: Mechanické mitrálne chlopne |  | ks | 6
| Položka č. 3: Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) |  | ks | 6
Časť č. 4 | Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
| Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne |  | ks | 45
| Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne |  | ks | 50
| Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne |  | ks | 49
| Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne |  | ks | 14
| Položka č. 5 - Anuloplastické mitrálne krúžky |  | ks | 6
| Položka č. 6 - Anuloplastické trikuspidálne krúžky |  | ks | 20
| Položka č. 7 - Aortálne mechanické konduity |  | ks | 65
| Položka č. 8 - Biologický aortálny konduit |  | ks | 6
Časť č. 5 | Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
| Položka č. 1 - Biologické aortálne chlopne |  | ks | 400
| Položka č. 2 - Biologické aortálne chlopne so špeciálnou fixáciou |  | ks | 400
| Položka č. 3 - Biologické mitrálne chlopne |  | ks | 65
| Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne so špeciálnou fixáciou |  | ks | 10
| Položka č. 5 - Anuloplastické krúžky mitrálne |  | ks | 255
| Položka č. 6 - Anuloplastické krúžky trikuspidálne |  | ks | 200
Časť č. 6 | Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
| Položka č. 1 - Anuloplastické aortálne ringy |  | ks | 35
Časť č. 7 | Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
| Položka č. 1 - Valsalvovská cievna protéza |  | ks | 115
Časť č. 8 | Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
| Položka č. 1 - Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová) |  | ks | 6
Časť č. 9 | Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
| Položka č. 1 - Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície |  | ks | 300
Časť č. 10 | Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
| Položka č. 1 - Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami |  | ks | 53
Časť č. 11 | Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
| Položka č. 1 - Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou |  | ks | 12
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky sú uvedené samostatne pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (jednotlivé hárky excelu).
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie 48 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol tovar vyrobený).
4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
6. | V prípade, ak bude zmluvná cena vyššia, ako je maximálna cena úhrady zdravotnej poisťovne uvedená v zozname zdravotnej poisťovne, je Dodávateľ povinný, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmeny, Objednávateľa o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa Zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od Rámcovej dohody.
7. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
8. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
9. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
10. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
11. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
12. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
13. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
14. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
15. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
16. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
17. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
18. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (tieto doklady budú požadované vo vyhlásenom verejnom obstarávaní okrem Prospektového materiálu, ktorý verejný obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky v PTK ): |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
2. | Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.
3. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4. | Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou - Špecifikácia predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 3 | Sortiment ponúkaného tovaru
Príloha č. 4 | Prospektový materiál - doplní uchádzač
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## Príloha č. 1 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity, s osobitným zreteľom na:
1. | mechanické dvojlistové srdcové chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície s uhlom otvárania minimálne 85°, so systémom ochrany listov „pivot guard“,
2. | biologické stentované chlopňové protézy s antikalcifikačnou úpravou, s ultrakrátkou dobou premývania 2 x 10 sekúnd, prasačie do aortálnej aj mitrálnej pozície,
3. | aortálne konduity s dizajnom Valsalva s rotabilnou chlopňovou protézou s uhlom otvorenia minimálne 85°, s dĺžkou graftu min. 10cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 1:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne
4. | Biologické mitrálne chlopne
5. | Aortálne konduity
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity s osobitným zreteľom na:
1. | aortálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby a uhlom otvárania listov minimálne 70°,
2. | mitrálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s uhlom otvárania listov minimálne 70° na supraanulárnu implantáciu,
3. | kompozitný graft s mechanickou aortálnou chlopňovou protézou a lineárnou cievnou protézou určený na nahradenie aortálnej chlopne (s možnosťou zníženej intenzity antikoagulačnej liečby), aortálneho koreňa a ascendentnej aorty
Položky predmetu zákazky pre časť č. 2:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Aortálne konduity
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, biologické aortálne bezstehové chlopňové protézy do aortálnej pozície:
1. | mechanická dvojlistová protéza do aortálnej pozície a do mitrálnej pozície. Vhodná pre pacientov s malým aortálnym anulom s biokompatibilnou úpravou na zníženie trombogenicity. Systém zabraňujúci turbulencii krvi a stagnácii krvného prietoku,
2. | biologická aortálna chlopňová bezstehová (sutureless) protéza vhodná k rýchlej implantácii a nevyžadujúca fixáciu chlopne pomocou kotviacich anulárnych stehov, chlopňa je z bovinného perikardu, RTG kontrastná a MRI kompatibilná, je vhodná k implantácii mini-invazívnym prístupom,
Položky predmetu zákazky pre časť č. 3:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Mechanické a biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické mitrálne flexibilné krúžky, aortálne mechanické konduity a biologické konduity s osobitným zreteľom na:
1. | mechanické dvojlistové chlopňové protézy určené do aortálnej a mitrálnej pozície, ktoré majú znížený profil našívacieho ringu s otvorením listov chlopní minimálne 85°,
2. | biologická aortálna a mitrálna prasačia chlopňová protéza so stentom s možnosťou supraanulárnej alebo intraanulárnej implantácie a antikalcifikačnou úpravou a fyziologickou fixáciou cípov,
3. | semirigídny mitrálny anuloplastický ring vo veľkostiach 24 až 40 z pleteného polyesteru so silikonovým jadrom
4. | kompozitný graft – mechanická dvojlistová chlopňová protéza spolu s lineárnou protézou, voliteľného priemeru, určený na nahradenie aortálnej chlopne, aortálneho koreňa a ascendentnej aorty.
5. | biologická bezstentová protéza (konduit) do koreňa aorty, bez našívacej manžety, s nízkym gradientom a antikalcifikačnou úpravou (AOA), vo veľkostiach od 19 do 29 mm.
6. | trikuspidálny anuloplastický ring vo veľkostiach 23-26 potiahnutý splietanou polyesterovou textíliou
Položky predmetu zákazky pre časť č. 4:
1. | Mechanické aortálne chlopne
2. | Mechanické mitrálne chlopne
3. | Biologické aortálne chlopne
4. | Biologické mitrálne chlopne
5. | Anuloplastické mitrálne krúžky
6. | Anuloplastické trikuspidálne krúžky
7. | Aortálne mechanické konduity
8. | Biologický aortálny konduit
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Biologické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície, anuloplastické ringy s osobitným zreteľom na:
1. | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou, s možnosťou supraanulárnej implantácie do aortálnej pozície,
2. | biologické chlopňové protézy perikardiálne so stentom zo zliatiny kobaltu a chrómu s možnosťou implantácie do aortálnej pozície; so špeciálnou fixáciou biologického tkaniva Resilia; plus expanzná zóna na stente chlopne uľahčujúca budúcu valve-in-valve implantáciu,
3. | biologické chlopňové protézy z xenoperikardu (bovinný perikard) so stentom, s antikalcifikačnou úpravou a s možnosťou implantácie do mitrálnej pozície,
4. | biologické chlopňové protézy perikardiálne so stentom zo zliatiny kobaltu a chrómu s možnosťou implantácie do mitrálnej pozície; so špeciálnou fixáciou biologického tkaniva Resilia; plus expanzná zóna na stente chlopne uľahčujúca budúcu valve-in-valve implantáciu,
5. | semirigídny ring na anuloplastiky mitrálnej chlopne, uzavreté,
6. | ring na anuloplastiku trikuspidálnej chlopne.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 5:
1. | Biologické aortálne chlopne
2. | Biologické aortálne chlopne so špeciálnou fixáciou
3. | Biologické mitrálne chlopne
4. | Biologické mitrálne chlopne so špeciálnou fixáciou
5. | Anuloplastické krúžky mitrálne
6. | Anuloplastické krúžky trikuspidálne
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Anuloplastické externé aortálne ringy, so zreteľom na:
1. | aortálny externý anuloplastický ring pre implantáciu na základňu aortálneho koreňa vo veľkostiach od 25 do 31 mm,
2. | s 2 expanzibilnými elastickými jadrami uzavretými do polyesterového púzdra,
3. | so systolickou expanzibilitou 10% (imitácia prirodzenej dynamiky koreňa),
4. | polyesterová našívacia manžeta s komisurálnymi značkami (180 st.) a zelenými vláknami okolo obvodu ringu označujúce miesto pre umiestnenie stehov.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 6:
1. | Anuloplastické aortálne ringy
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Cievne protézy s Valsalvovským dizajnom pre náhrady a rekonštrukcie v oblasti aortálneho koreňa s osobitným zreteľom na:
1. | cievne (aortálne) protézy s vysokou biokompatibilitou,
2. | s tromi preformovanými Valsalvovskými sínusami,
3. | s impregnáciou želatínou
4. | s priemerom od 24 do 34 mm
Položky predmetu zákazky pre časť č. 7:
1. | Valsalvovská cievna protéza
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Cievne protézy určené pre rekonštrukcie alebo náhrady aorty a príslušných supra-aortálnych tepien, s osobitným zreteľom na:
1. | cievne protézy s vysokou biokompatibilitou, tkané systémom, ktorý zabraňuje neskorej dilatácii cievnej protézy, nepriepustná impregnácia želatínou
2. | so štyrmi odstupmi v min. dĺžke 12 cm do 15 cm a priemerom od 8 do 10 mm (tetrabranch),
3. | s priemerom od 20 do 34 mm,
4. | pri dĺžke minimálne 30 cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 8:
1. | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová)
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Lineárne cievne protézy bez vetvenia vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti s osobitným zreteľom na:
1. | lineárne cievne protézy, s impregnáciou želatínou, s vysokou biokompatibilitou, vhodné pre rekonštrukcie v aortálnej oblasti, s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
2. | s priemerom 8 mm, pri dĺžke minimálne 10 cm,
3. | ďalej s priemerom od 18 do 36 mm pri minimálnej dĺžke 15 cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 9:
1. | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na:
1. | vetvená protéza s odbočkami pre tepny aortálneho oblúka so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
2. | s odbočkou na perfúznu kanylu,
3. | s golierom pre distálnu anastomózu,
4. | stentgraft musí obsahovať samoexpandibilné nitinolové prstence pokryté polyesterom a impregnované želatínou a s RTG kontrastnými značkami,
5. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) - 28, 30, 32, 34, 38, 40 a s dĺžkou stentovanej časti minimálne 100 mm a maximálne 150 mm,
6. | cievna protéza tkaná a impregnovaná, s priemerom protézy minimálne v rozmeroch (mm) 26, 28, 30, 32,
7. | s dvomi vetvami priemeru 10 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm,
8. | s dvomi vetvami priemeru 8 mm, pričom jedna dĺžka vetvy minimálne 150 mm,
9. | s krátkym tvarovateľným zavádzacím systémom ku každej veľkosti stentgraftu
Položky predmetu zákazky pre časť č. 10:
1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 1 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou, vyhotovený v 3 konfiguráciach, vhodný na liečbu aneuryzmy alebo disekcie v ascendentnej aorte, aortálnom oblúku a descendentnom úseku hrudnej aorty s osobitným zreteľom na:
1. | cievna protéza so stentgraftom určeným do proximálnej descendentnej aorty s optimálnou adaptáciou na konkrétne anatomické pomery pacienta,
2. | samorozťahovací nitinolový stent s polyesterovým poťahom,
3. | integrovaný polyesterový cievny adaptér a zavádzací systém so stentgraftom vo vnútri, vrátane pákového uvoľňovacieho mechanizmu stentgraftu, RTG kontrastný,
4. | medzi stentgraftom a cievnou protézou integrovaný prefabrikovaný golier,
5. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30, 33, 36, 40 a s dlžkou stentovanej časti 120-180 mm,
6. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 24, 28, 30 a s dĺžkou stentovanej časti 120 mm
7. | priemer stentgraftu v minimálne týchto požadovaných rozmeroch (mm) – 33, 36, 40 a s dĺžkou stentovanej časti 180 mm,
8. | s požadovanými priemermi na odstupy ciev 8,10,12mm, pri dĺžke minimálne 10 cm.
Položky predmetu zákazky pre časť č. 11:
1. | Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
V:
Dňa:
podpis:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne | ks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Aortálne konduity | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Aortálne konduity | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Mechanické aortálne chlopne | ks | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Mechanické mitrálne chlopne | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické aortálne chlopne | ks | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Anuloplastické mitrálne krúžky | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Anuloplastické trikuspidálne krúžky | ks | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Aortálne mechanické konduity | ks | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Biologický aortálny konduit | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Biologické aortálne chlopne | ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Biologické aortálne chlopne so špeciálnou fixáciou | ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Biologické mitrálne chlopne | ks | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Biologické mitrálne chlopne so špeciálnou fixáciou | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Anuloplastické krúžky mitrálne | ks | 255 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Anuloplastické krúžky trikuspidálne | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Anuloplastické aortálne ringy | ks | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Valsalvovská cievna protéza | ks | 115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová) | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami | ks | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
KALKULÁCIA CENY - Štruktúrovaný rozpočet ceny
Časť č.11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mes.) | Jednotková cena za MJ |  |  |  | Celková cena za MJ
|  |  |  | bez DPH | sadzba DPH v % | výška DPH v EUR | s DPH | bez DPH | výška DPH v EUR | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLU za príslušnú časť predmetu zákazky: | [9 empty] | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 1
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č.1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 1
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 - Aortálne konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 2
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č.2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Aortálne konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 3
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 3
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne bezstehové (sutureless)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 4
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 4
Položka č. 1 - Mechanické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Mechanické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 - Anuloplastické mitrálne krúžky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 6 - Anuloplastické trikuspidálne krúžky
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 7 - Aortálne mechanické konduity
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 8 - Biologický aortálny konduit
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 5
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5
Položka č. 1 - Biologické aortálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Biologické aortálne chlopne so špeciálnou fixáciou
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Biologické mitrálne chlopne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Biologické mitrálne chlopne so špeciálnou fixáciou
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 5 - Anuloplastické krúžky mitrálne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 6 - Anuloplastické krúžky trikuspidálne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 6
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 6
Položka č. 1 - Anuloplastické aortálne ringy
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 7
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 7
Položka č. 1 - Valsalvovská cievna protéza
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 8
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 8
Položka č. 1 - Aortálna cievna protéza (tetrabrach, štvorstupňová)
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 9
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 9
Položka č. 1 - Lineárna cievna protéza do aortálnej pozície
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 10
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 10
Položka č. 1 - Stentgraft kombinovaný s cievnou protézou a postrannými vetvami
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3 - časť 11
Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Sortiment ponúkaného tovaru
Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 11
Položka č. 1 - Hybridný stentgraft kombinovaný s cievnou protézou
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ
[9 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač