|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:** | | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | | **Záložný zdroj elektrickej energie** |
| Položka: | **Záložný zdroj elektrickej energie** | |
| Množstvo: | **1** **kus** | |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | | |
| elektrocentrála pre núdzový chod mliekarne | | |
| menovitý základný výkon - PRP 205 kVA / 164 kW | | |
| menovitý záložný výkon - ESP 225 kVA / 180 kW | | |
| menovitý prúd 296 A | | |
| hodinová spotreba paliva 100%: max. 45 l | | |
| hodinová spotreba paliva 75%: max. 35 l | | |
| hodinová spotreba paliva 50%: max. 25 l | | |
| hodinová spotreba paliva 25%: max. 15 l | | |
| riadiaca jednotka | | |
| odhlučnená kapotáž | | |
| rozmery: max. 3500 x 1350 x 2100 mm | | |
| nádrž min. 300 l | | |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ | |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ | |
|  | | Cena v eur bez DPH: |
| **Cena v eur bez DPH spolu** | | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka