|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Poľnohospodárske družstvo Ďumbier |
| **IČO:**  | 00189103 |
| **Názov zákazky:** | **Záložný zdroj elektrickej energie** |
| Položka:  | **Záložný zdroj elektrickej energie** |
| Množstvo: | **1** **kus** |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |
| elektrocentrála pre núdzový chod mliekarne |
| menovitý základný výkon - PRP 205 kVA / 164 kW |
| menovitý záložný výkon - ESP 225 kVA / 180 kW |
| menovitý prúd 296 A |
| hodinová spotreba paliva 100%: max. 45 l |
| hodinová spotreba paliva 75%: max. 35 l |
| hodinová spotreba paliva 50%: max. 25 l |
| hodinová spotreba paliva 25%: max. 15 l |
| riadiaca jednotka |
| odhlučnená kapotáž |
| rozmery: max. 3500 x 1350 x 2100 mm |
| nádrž min. 300 l |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
|  | Cena v eur bez DPH: |
| **Cena v eur bez DPH spolu**  | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka