Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, resp. zmena dispozičného riešenia existujúceho prízemia, realizácia bezbariérového vstupu pre imobilných do objektu ako aj ďalšieho pohybu po objekte v rozsahu spracovaného projektu stavby. Základným cieľom realizácie predmetnej investičnej akcie je vybudovanie (realizácia) klientskeho centra Okresného úradu Senica z dôvodu  zjednodušenia kontaktu s jednotlivými zložkami integrovanej štátnej správy na jednom mieste. Na tieto účely bol vytypovaný priestor v objekte MV SR na ul. Vajanského 3374/1B (ďalej objekt A), v Senici a siedmich kanceláriách a priľahlých miestností v priestoroch objektu mesta Senica na ul. Vajanského 17/1 (ďalej objekt B), ktoré OÚ Senica užíva v súčasnosti na základe zmluvy

### č. 1/2017/OÚ o podnájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2017. V nadväznosti s vybudovaním KC je potrebné presťahovanie oddelení  PZ – oddelenie dokladov a oddelenie dopravného inšpektorátu „pod jednu strechu“. Stavba je podľa vypracovaného projektu členená na nasledovné stavebné časti:

### 1.2.	Objekt A – samostatný priestor (objekt) bývalej zasadačky s vestibulom

### Objekt B – priestory sú súčasťou 1.NP. objektu úradu práce a sociálnych vecí rodiny

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude prebiehať za prevádzky objektu a bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky",

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, ktoré ocenil vo výkaze výmer predložiť technický list, resp. (certifikát), alebo vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### 1 - Stavebná časť  – položky č. 103, 105 a 106

### 3 - Vykurovanie – položky č. 30, 31

### 5 - Silnoprúd – položky č. 40, 41 a 42.

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.