Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta pre akciu „Námestovo OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ . Opis predmetu zákazky je v nasledovnom rozsahu:

- Zabezpečenie vstupných podkladov

- zameranie súčasného stavu objektu v rozsahu potrebnom pre vypracovanie realizačného projektu stavby,

- polohopisné a výškopisné zameranie objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na riešenie parkovacej politiky pre terajší objekt a zamerania inžinierskych sietí.

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – stavebný zámer

- vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 v časti B tohto opisu. Stavebný zámer bude vypracovaný podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., ktorý bude súčasne použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia,

- zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii  k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stavebného zámeru.

- Zabezpečenie projektovej prípravy stavby – realizačný projekt stavby

- vypracovanie realizačného projektu stavby na základe schváleného stavebného zámeru a podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedeného v bode 2 v časti B tohto opisu, ktorý sa použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA“ vrátane:

- energetického hodnotenia budovy podľa ustanovenia § 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa bodu 2 v časti B tohto opisu,

- environmentálneho hodnotenia budovy podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 k návrhu zmluvy o dielo,

- popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby podľa bodu 4 v časti B tohto opisu,

- zabezpečenie dokladov – rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii (vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia zabezpečí verejný obstarávateľ,

- zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby.

- Počas realizácie stavby

- spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce (stavby) pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ust. § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach),

- v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce (stavby) spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (ust. § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach),

- zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu :

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,

- účasť na kontrolných dňoch stavby,

- zabezpečenie dodržania projektu stavby s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení a prípadných doplnení potrebných pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,

- vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a  výkonov oproti overenej projektovej dokumentácii,

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z preberacieho konania,

- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

Východiskové podklady k predmetu zákazky :

- základná požiadavka investičnej akcie č. p. CPZA-ON-2023/003617-002 zo dňa 19.05.2023,

- energetický audit zo dňa máj/2017, ktorý vypracoval OZE ENERGIA s.r.o., Košická Polianka 246, 044 41 Košická Polianka, IČO: 47 194 341,

- pokyny objednávateľa uvedené v časti B tohto opisu,

# B. Pokyny objednávateľa k vypracovaniu projektu stavby

Bod 1

Pokyny objednávateľa k vypracovaniu stavebného zámeru stavby

- . Vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce (stavby) na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa zákona o verejných prácach, v rozsahu podľa ust. § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach. Vypracovaný stavebný zámer bude súčasne použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (§ 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). - . Pri vypracovaní stavebného zámeru okrem iného: - . riešiť dopravné napojenie na existujúci systém miestnych komunikácií, pričom je potrebné kapacitu dopravného napojenia overiť prepočtom a v prípade potreby navrhnúť vhodné riešenie, aby stavba spĺňala príslušné normy a platné predpisy, - . preveriť existujúce napojenie objektu (stavby) na siete a zariadenia technického vybavenia územia z dôvodu kapacity, dimenzovania exist. prípojok a technického stavu prípojok a navrhnúť vhodné riešenie, aby stavba spĺňala základné požiadavky na stavbu (ust. § 43d stavebného zákona) a všeobecné technické požiadavky na výstavbu (ust. § 43e stavebného zákona), - . navrhnúť novú príjazdovú komunikáciu pre zabezpečenie prístupu – automobilmi aj pre peších (cez pozemok KN-C parc. č. 285/27, kat. územie Námestovo) aj na zadné parkovisko (pozemok KN-C parc. č. 285/32, kat. územie Námestovo), nakoľko vlastník susedných nehnuteľností (ŽSK) plánuje realizáciu oplotenia (pozemku KN-C parc. č. 285/1, kat. územie Námestovo), čím sa zamedzí využitie tejto nehnuteľnosti ako prístupovej komunikácie, - . navrhnúť obnovu existujúcich a vytvorenie nových parkovacích plôch. Návrh riešenia parkovacej politiky pre riešený objekt, tj. riešenie odstavných a parkovacích plôch pre zamestnancov a klientov musí vychádzať z platných technických noriem a musí byť v súlade s platnou legislatívou. Pri návrhu nových parkovacích plôch prioritne vychádzať z navrhovaného riešenia na pozemku KN-C parc. č. 285/34, 285/35, kat. územie Námestovo. Pri návrhu nových parkovacích plôch a celkovom riešení parkovacej politiky brať do úvahy investičný zámer na susedných pozemkoch, nakoľko ich vlastník (ŽSK) rovnako plánuje vybudovanie parkovacích plôch a riešenie statickej dopravy pre areál novej polikliniky v Námestove. Z uvedeného dôvodu je potrebné vzájomne spolupracovať, prípadne participovať (s dodávateľom projektových prác susedného objektu) pri návrhu a riešení parkovacích politík. Pri návrhu uvažovať aj s prípravou na nabíjanie elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel. - . vykonať odborný inžiniersko-geologický prieskum, vrátane stanovenia hladiny podzemnej vody (najmä z dôvodu návrhu nových parkovacích plôch a návrhu vhodnej hydroizolácie objektu) a odborný stavebnotechnický prieskum vrátane statického posúdenia objektu (posúdenie stavu objektu). Závery a odporúčania odborných prieskumov zohľadniť pri projektových prácach.

Bod 2

Pokyny objednávateľa k vypracovaniu realizačného projektu stavby

2.1.   V projekte stavby navrhnúť také opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy, aby bol  objekt podľa globálneho ukazovateľa – primárnej energie zaradený minimálne do energetickej triedy „A0“, pričom jednotlivé miesta spotreby energie v zmysle Vyhlášky č. 364/2012 Z. z. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „vyhláška“ ) musia byť zaradené minimálne do energetickej triedy „B“. Zároveň je potrebné dosiahnuť úsporu viac ako 50% na vykurovaní. Zhotoviteľ je teda povinný realizovať opatrenia aj nad rámec poskytnutého energetického auditu, tak aby boli splnené uvedené podmienky. Ak nie je technicky alebo funkčne uskutočniteľné dosiahnuť globálny ukazovateľ energetickej triedy pre danú budovu „A0“, je nevyhnutné túto skutočnosť zdôvodniť.

2.2.     V priestoroch objektu navrhnúť obnovenie pôvodného CO krytu, ktorého priestory budú mať duálne využitie, tj. v stave bezpečnosti sa bude priestor krytu využívať ako archívny priestor a sklad civilnej ochrany a pri vzniku mimoriadnych udalostí bude priestor plniť funkciu ochrannej stavby ako odolný kryt. Odolný kryt zároveň navrhnúť tak, aby spĺňal funkciu chráneného pracoviska podľa ust. § 13 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Pri rekonštrukcii potrebné dbať na už jestvujúce funkčných častí odolného krytu, zachovanie prístupových bodov a existujúcich funkčných pripojení na siete do krytu, doplniť chýbajúce prvky, konštrukcie, technické vystrojenie. Pri návrhu a realizácii obnovy odolného krytu dodržať príslušné špecifické normy a základné technické podmienky a požiadavky na ochranné stavby podľa ust. § 10 Prílohy č. 1 k uvedenej vyhláške MV SR

2.3.  Projekt stavby musí zahŕňať aj technické riešenie vstupu do objektu a ostatných opatrení v súlade s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov. Pre riešenie vstupu do objektu bude prioritne navrhnutá rampa, potom zdvíhacie plošiny, schodolezy navrhnúť iba vo výnimočných prípadoch. Všetky hlavné vstupy do objektu musia byť navrhované a riešené bezbariérovo.

2.4.   Do technického riešenia zahrnúť okrem opatrení navrhovaných v zmysle predloženého energetického auditu a podľa tejto prílohy aj nasledovné stavebné práce súvisiace so znížením energetickej náročnosti budovy :

2.4.1 Pri opatrení 1 – Zateplenie obvodových stien, zateplenie strešnej konštrukcie budovy, zateplenie stropu nad suterénom, výmena otvorových konštrukcií.

- Zateplenie obvodových stien

- Posúdenie súdržnosti existujúceho podkladu a návrh opatrení (napr. otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietok, otlčenie existujúceho obkladu a vyspravenie podkladu a pod.)

- Odizolovanie a zateplenie základov.

- Zateplenie strešnej konštrukcie

- Posúdenie a rekonštrukcia strešného plášťa existujúcej konštrukcie strechy (vybúranie existujúcich vrstiev a riešenie nových vrstiev podľa požiadaviek energetickej efektívnosti).

- Návrh riešenia všetkých strešných detailov, súvisiacich konštrukcií a zohľadnenie umiestnenia rôznych systémov na streche objektu – stožiare, antény a pod. (demontáž a opätovná montáž vrátane obstarania stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácii resp. firiem mimo MV SR resp. PZ SR, zabezpečenie prístupu k jednotlivým zariadeniam)

- Posúdenie a návrh výmeny dažďových zvodov.

- Zateplenie stropu nad suterénom

- Posúdiť a navrhnúť zateplenie stropu a stien v nevykurovaných miestnostiach.

- Výmena otvorových konštrukcií

- Výmena existujúcich výplní otvorových konštrukcií podľa návrhu energetického auditu budovy resp. podľa posúdenia a návrhu v zmysle bodu 2.1 tejto prílohy.

- Výmena vonkajších a vnútorných existujúcich parapetov okien.

- Posúdenie veľkosti výplní otvorov (zmenšenie) pri presvetlení a prevetraní priestorov v suteréne.

- Navrhované sieťky proti hmyzu, resp. sieťky proti hlodavcom, pákové otváranie okien a vnútorné žalúzie, nepriehľadné sklá v sociálnych zariadeniach uviesť v špecifikácii jednotlivých otvorových konštrukcií v príslušných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis zasklených stien).

2.4.2  Pri opatrení 3 – Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies

- Rekonštrukcia silnoprúdu – svetelný a zásuvkový obvod, výmena a návrh umiestnenia svietidiel a zásuviek, kabeláže, výmena a návrh umiestnenia rozvádzačov s príslušenstvom,

- Posúdenie a rekonštrukcia hlavých rozvádzačov,

- Posúdenie a návrh náhradného zdroja elektrickej energie budovy,

- Rekonštrukcia osvetlenia vstupov do budovy a spevnených plôch z fasády objektu

- Predpríprava vedenia prípadných nových technologických prvkov na fasáde a streche objektu v súvislosti s rekonštrukciou elektroinštalácie (kamery, antény a pod.)

- Pri výmene svietidiel posúdiť dostatočné osvetlenie priestorov podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov.

- Pri návrhu elektroinštalačných prác uvažovať s rozvodmi pre štruktúrovanú kabeláž, vyvolávací + kamerový systém (v spolupráci s oddelením ochrany objektov KR PZ).

    - Pri opatrení 2 a 4 a 5 - Výmena vykurovacích telies, termostatizácia a vyregulovanie vykurovacej sústavy.- Riešenie rekuperácie tepla celého objektu - Inštalácia slnečných kolektorov

- navrhnúť vhodné energeticky, ekonomicky a enviromentálne vyvážené riešenie vykurovacieho systému, systémov na prípravu TÚV, klimatizácie a vetrania objektu. (tj. posúdenie a návrh vybudovania výmenníkovej stanice, príp. novej kotolne, resp. rekuperačného systému a pod.)

a) Rekonštrukcia vykurovacieho systému

- Posúdenie a návrh výmeny vykurovacích telies a doplnenie izolácie rozvodov tepla

- Výmena rozvodov ústredného kúrenia

- Posúdenie a návrh zdroja tepla

- Návrh systému merania, riadenia a regulácie spotreby energie (hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy, zavedenie zónovej regulácie, inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách, inštalácia inteligentných meracích systémov a pod.)

b) Rekonštrukcia systému prípravy teplej vody

- Výmena technológie prípravy teplej vody v rámci rekonštrukcie zdroja tepla a alt. posúdenie návrhu vytvorenia lokálnych zdrojov prípravy teplej vody

-  Výmena zásobníkov na teplú vodu a rozvodov teplej a studenej vody

-  Posúdenie rekonštrukcia a návrh zdroja prípravy TÚV

-  Posúdenie inštalácie slnečných kolektorov na streche stavby.

c) Návrh vzduchotechnických zariadení a vybavenie určených priestorov klimatizáciou a chladením (priestory   budú definované na technických radách pri spracovaní projektu).

    - Návrh slaboprúdových rozvodov.

- Návrh systému signalizácie požiaru, tj. EPS (elektrická požiarna signalizácia) a PER (požiarny evakuačný rozhlas).

- Návrh kamerového, zabezpečovacieho a vyvolávacieho systému.

- Návrh systému zabezpečenia ochrany objektu (EZS vrátane magnetických kontaktov, prístupový systém).

    - Realizácia opatrení na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenie dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy.

- Rekonštrukcia resp. vytvorenie okapového chodníka, vrátane odvedenia zrážkových vôd od jednotlivých fasád objektu (rekonštrukcia existujúcich rigolov a novospádovaných spevnených plôch nádvoria, vrátane preverenia ich zaústenia do dažďovej kanalizácie).

- Rekonštrukcia sokla.

- Posúdenie ponechania, úpravy, resp. odstránenia exist. anglických dvorcov.

- Posúdenie a návrh ďalších opatrení opatrní na zabránenie vzlínavej vlhkosti obvodových stien.

    - Drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti

- Rekonštrukcia bleskozvodu (prehodnotenie v zmysle platných vyhlášok a noriem) v súvislosti so zateplením objektu.

- Demontáž a opätovná montáž, resp. výmena rôznych prvkov na fasáde a streche objektu (napr.  označenie objektu, anténny systém a pod.)

- Rekonštrukcia strojovne výťahov a výlezu na strechu.

- Komplexná rekonštrukcia vstupu do objektu (zateplenie, oplechovanie a odvedenie zrážkových vôd, nášľapná vrstva, zábradlie).

- Výspravky a maľby ostení, náter kovových konštrukcií.

    - Úprava existujúceho nákladného výťahu tak aby slúžil na prepravu osôb, aj imobilných osôb. Navrhnúť systém, ktorý zabezpečí bezbariérovosť objektu, tj. bezbariérový pohyb osôb v rámci objektu. Navrhnúť systém (zdvíhacích rám, plošín a pod.) na prepravu skladovacích a archívnych materiálov z exteriéru (dvora) do suterénu, prízemia a 1. NP objektu.

    - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bezprostredne súvisiacich so zlepšením energetickej hospodárnosti budovy a energetickej efektívnosti technických zariadení budovy.

    - Posúdenie a návrh komplexného riešenia mreží umiestnených na fasáde objektu v súvislosti s výmenou otvorových konštrukcií a zateplením obvodových stien.

  - .  Do technického riešenia zahrnúť okrem stavebných prác podľa bodu 2.1 až 2.4 tejto prílohy aj ostatné stavebné práce v rozsahu podľa základnej požiadavky č. p.: CPZA-ON-2023/003617-002 zo dňa 19.05.2023 súvisiace s vybudovaním klientskeho centra a rekonštrukciou a modernizáciou objektu.

  - . Výrobky a zariadenia navrhnuté v realizačnom projekte podrobne popísať technickými požiadavkami, resp. parametrami bez uvedenia ich názvov, resp. výrobcu.

  - .   Odstránenie statických porúch objektu súvisiacich so znížením energetickej náročnosti budovy.

Bod 3

Rozsah projektového energetického hodnotenia budovy

3.1.  Energetické hodnotenie budovy (EHB) bude uskutočnené pre každé miesto spotreby energie v budove :

- vykurovanie,

- príprava teplej vody,

- vetranie a chladenie,

- osvetlenie

  - .  Zatriedenie a spôsob využitia budovy bude určený v súlade s vyhláškou:

- administratívna budova,

- zatriedenie budovy bude určené v súlade s kategóriami podľa § 3 ods. 5 zákona o EHB, resp. podľa prevládajúceho účelu užívania

  - .  Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre pôvodný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB pôvodného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Vstupné údaje o jednotlivých spotrebách uvedené v poskytnutom energetickom audite je potrebné považovať za orientačné. Posúdenie pôvodného stavu je potrebné spracovať na základe aktuálnych faktúr za spotrebu energie za obdobie predchádzajúcich troch rokov, ktoré zhotoviteľovi poskytne objednávateľ.

  - .  Energetické hodnotenie budovy bude spracované pre navrhovaný stav s hodnotením všetkých miest spotreby energie a ich zatriedením do energetických tried. V závere EHB navrhovaného stavu bude uvedená energetická trieda celkovej potreby energie budovy a energetická trieda globálneho ukazovateľa – primárnej energie.

  - .  Ďalšie pokyny na spracovanie EHB pôvodného a navrhovaného stavu

- v EHB bude deklarovaný spôsob výpočtu súčiniteľa prechodu tepla U a skladba jednotlivých posudzovaných konštrukcií,

- v EHB bude jednoznačne uvedené zhodnotenie priemerného súčiniteľa prechodu tepla,

- v EHB bude uvedený rozdiel v celkovej podlahovej ploche podľa § 1 ods. 6 vyhlášky, t. j. do celkovej podlahovej plochy v navrhovanom stave ( t.j. po realizácii ) bude započítaná navrhovaná hrúbka zateplenia a s tým súvisiaca aj zmena obostavaného objemu vykurovaných podlaží,

- v prípade, ak v budove nebude hodnotené miesto spotreby energie „vetranie a chladenie“ je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 16 vyhlášky, t. j do celkovej potreby energie sa nezahrnú hraničné hodnoty potreby energie na vetranie a chladenie a v súlade s písm. y) prílohy č. 3 vyhlášky, t. j. pre hraničné hodnoty škály energetických tried globálneho ukazovateľa sa zohľadní súčin hraničnej hodnoty ukazovateľa pre miesto spotreby energie na chladenie a nútené vetranie a faktora primárnej energie pre elektrinu. Až následne bude podľa primárnej energie budova zatriedená do energetickej triedy.

  - .  V prípade výmeny výťahu je potrebné v EHB uviesť úsporu pri použití novej technológie porovnaním príkonu  pôvodného zariadenia s príkonom nového zariadenia.

  - .  Údaje z vypracovaného EHB budú doplnené do príslušnej prílohy k žiadosti o NFP a zároveň do tabuľky množstva úspor z obnoviteľných zdrojov energie (ak budú navrhnuté), ktoré objednávateľ poskytne v elektronickej podobe.

Bod 4

Členenie rozpočtu a výkazu výmer

4.1.  Pri spracovaní rozpočtu dodržať nasledovné členenie :

- celkový krycí list rozpočtu, celková rekapitulácia,

- krycí list rozpočtu pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu, rekapitulácia pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu,

- rozpočet pre jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu.

  - . Rozpočet členiť na časti podľa hodnotiacich kritérií a to nasledovne:

4.2.1   SO 01.1 Budova OÚ Námestovo – zníženie energetickej náročnosti budovy

- časť zateplenie obvodového plášťa ( referenčná hodnota: do 85 Eur/m2 bez DPH )

- časť zateplenie strešného plášťa ( referenčná hodnota: do 70 Eur/m2 bez DPH ),

- časť výmena otvorových konštrukcií (referenčná hodnota: do 350 Eur/m2 bez DPH ),

- časť ostatné – v tejto časti uviesť všetky ostatné stavebné práce, ktoré budú považované za oprávnené výdavky vrátane vybudovania bezbariérového vstupu, členiť podľa jednotlivých stavebných práce, napr.:

- stavebné práce a statika, ZTI, ÚK, VZT, elektroinštalácia, atď.

V prípade, ak niektorá referenčná hodnota prekročí limit a nie je možné ju upraviť predložiť písomné zdôvodnenie prekročenia referenčných hodnôt. Výdavky nad referenčnú hodnotu budú akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru budovy (napr. pamiatkovo chránený objekt), faktoru tvaru budovy, stavebno-technických špecifík, použitých konštrukčných materiálov, vynútených stavebných úprav alebo iných špecifík.

4.2.2   SO 01.2 Budova OÚ Námestovo – klientske centrum

- v tejto časti uviesť stavebné práce potrebné na vytvorenie klientskeho centra v riešenom objekte  a ostatné stavebné práce potrebné na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu uvedené v základnej požiadavke investičnej akcie, pripraviť 2 varianty riešenia usporiadania pracovísk a to kancelársky typ s využitím súčasného dispozičného riešenia (so zachovaním väčšiny deliacich priečok) a variantu usporiadania pracovísk tzv. open office (pri návrhu zohľadniť statické možnosti objektu),

- pri návrhu nového dispozičného riešenia prioritne vychádzať z požiadaviek a podkladov oddelenia podpory a rozvoja klientskych centier SVS MV SR a súčasne dodržať príslušné normy a požiadavky na priestory (denné osvetlenie kancelárií a pod.),

- vybudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia pre klientov a osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na prízemí budovy.

4.2.3 SO 01.2 Budova OÚ Námestovo – spevnené plochy

- v tejto časti uviesť stavebné práce potrebné na rekonštrukciu existujúcich a vytvorenie nových spevnených plôch a ostatné stavebné práce potrebné na riešenie parkovania pre objekt klientskeho centra (s členením na ďalšie potrebné SO - oporné múry, odlučovač ropných látok, prekládky sietí a pod.).

  - . Ďalšie pokyny na spracovanie rozpočtu a výkazu výmer

- v rozpočte samostatne neuvádzať VRN ani KČ,

- rozpočet a výkaz výmer musí byť spracovaný s podrobným výpočtom množstiev jednotlivých položiek,

- všetky ceny v rozpočte uvádzať na dve desatinné miesta,

- všetky časti rozpočtu v záhlaví označovať jednotným názvom akcie v súlade so zmluvou o dielo a následne označiť časti rozpočtu podľa požadovaného členenia,

- v popise jednotlivých položiek uviesť technické požiadavky, resp. parametre navrhnutých výrobkov a zariadení bez uvedenia ich názvov, resp. výrobcu. Takýto odkaz uvedený formou príkladu možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať výrobky a zariadenia dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Znenie popisu položky bude teda vyzerať napríklad nasledovne: „Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm  - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy, napr. BAUMIT STAR alebo „ekvivalentný“.

- všetky prvky, ktoré budú popísané v samostatných výpisoch (napr. výpis výplní otvorov okien, výpis výplní otvorov dverí, výpis výplní otvorov zasklených stien, výpis klampiarskych výrobkov, výpis zámočníckych výrobkov a pod.) budú v rozpočte uvedené iba s príslušným rozmerom a odkazom na skratku položky zodpovedajúceho výpisu, tzn., že nebudú v rozpočte napr. ako samostatné položky uvedené vnútorné žalúzie a sieťky proti hmyzu, resp. sieťky proti hlodavcom, ani napr. pákové otváranie okien, v prípade, ak bude z hľadiska umiestnenia okien potrebné.

- položky v rozpočte, ktoré v sebe môžu zahŕňať čiastkové položky je potrebné samostatne podrobne rozpísať, napr. pri montáži okien jednoznačne uviesť, že táto položka obsahuje aj montáž interiérových a exteriérových pások,

- v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je potrebné ju uviesť v počte hodín,

- v rozpočte neuvádzať tovary, ktoré nie sú stavebnými prácami ako napr. zásobníky na toaletný papier, zásobníky na utierky na ruky, zásobníky na mydlo a pod.,

- popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu vo výkresovej časti,

- v elektronickej podobe rozpočet dodať v jednom „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný súbor xls) - jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto súboru, budú vzájomne prepojené a zavzorcované,

- výkaz výmer nebude obsahovať vzorce, tzn. všetky polia budú prázdne, t. j. bez núl.

  - . Rozpočet pre oprávnené práce bude v požadovanej štruktúre vyplnený aj do časti príslušnej prílohy k žiadosti o NFP, ktorú objednávateľ poskytne v elektronickej podobe.