Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia Policajného zboru na Námestí sv. Martina 37 v Lipanoch v rozsahu spracovaného projektu stavby. Základným cieľom realizácie predmetnej investičnej akcie je zníženie energetickej náročnosti objektu realizáciou opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií (obvodový plášť, strecha), výmenou otvorových konštrukcií ako aj rekonštrukciou technického zabezpečenia budovy, ktoré majú vplyv na energetickú efektívnosť objektu (vykurovanie, príprava teplej vody, chladenie, elektroinštalácia). V technickom riešení projektovej dokumentácie je zahrnuté aj odstránenie existujúcich statických porúch objektu, realizácia opatrení na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody z bezprostredného okolia budovy, drobné stavebné úpravy súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti ako aj rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukcia oplotenia a asanácia objektu koterca. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01 – OO PZ Lipany – oprávnené práce

### SO 02 – OO PZ Lipany – neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## Bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v elektronickom prostriedku JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

Ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

SO 01.1, E1.1 ASR, 1-Zateplenie obvodového plášťa – položka č. 9

SO 01.1, E1.1 ASR, 2 - Zateplenie strešného plášťa – položka č. 30

SO 01.1, E1.1 ASR, 3 - Výmena otvorových konštrukcié – položky č. 26 a 41

SO 01.1, E1.4.1, 6 - Zdravotechnika-pákové batérie – položky č. 5 a 8

SO 01.1, E1.5, 8 - Vykurovanie – položka č. 8

SO 01.1, E1.7, 10 - Umelé osvetlenie a vzduchotechnické zariadenia – položky č. 1, 9 a 11

Upozornenie:

V prípade ak uchádzač preukazuje  technické parametre  certifikátom,  technickým listom alebo iným dokladom, v ktorom sú uvedené viaceré typy zariadení, je uchádzač povinný vyznačiť v predloženej dokumentácii, ktorý konkrétny typ zariadenia ocenil.