## Zadanie
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Chodník pri OC Lidl, Topoľčany
Objekt: SO 02 Verejné osvetlenie
Objednávateľ: Mesto Topoľčany
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval: Lívia Grmanová
Miesto. |  |  |  |  | Dátum: 31. 8. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
1 | 2101006P1 | Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35 | ks | 6
2 | 2101006P111 | Spojka SVCZ | kus | 1
3 | 210120001 | Závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A | ks | 4
4 | 210204011 | Osvetľovací stožiar - oceľový do dľžky 12 m | ks | 3
6 | 210204201 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh | ks | 4
7 | 21020P000 | Montáž svietidla | ks | 3
8 | 210220001 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 8
9 | 210220020 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 83
10 | 210220245 | Svorka FeZn pripojovacia SP1 | ks | 3
11 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 8
12 | 210800107 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 15
13 | 210901015P | Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený NAYY-J 4x16 | m | 90
14 | 3543649P1 | Rozdelovacia hlava HCZ 4-4/35 | ks | 6
15 | 3410352131 | SVCZ 16 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou izoláciou | ks | 1
16 | 3450106300 | Poistková hlavica E27 | ks | 4
76 | 3160112901 | Stožiar ST 150/60 zinkový | ks | 3
23 | 3450662314 | Svorkovnica SR 481-27 Z/Un IP20 | ks | 4
77 | 348P000222 | Svietidlo KATRINA 06 C40-0500-L1 | kus | 3
27 | 1561522500 | Drôt ťahaný D 8.00mm mäkký nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T) | kg | 4.8
28 | 3544112000 | Páska uzemňovacia 30x4 mm | kg | 91.3
29 | 3544237050 | Svorka pripojovacia SP 1 | ks | 3
30 | 3544238500 | Svorka odbočná spojovacia SR 03 | ks | 8
31 | 3410350085 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre volné uloženie, medený STN, skúšobné napätie 4 kV | m | 15
32 | 341P00004 | Kábel NAYY-J 4x16, skúšobné napätie 4 kV | m | 90
34 | 210HZS01 | HZS - Východzia revízna správa | hod | 16
35 | 210HZS02 | HZS - Plán skutočného vyhotovenia s geodetickým zameraním | hod | 16
36 | PM | Podružný materiál | % | 3
37 | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 6
| 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
38 | 460010024 | Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore | km | 0.076
41 | 460050713 | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, strojový výkop v zemina triedy 3 | m3 | 0.75
42 | 460080001 | Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou | m3 | 0.75
43 | 5893232300 | Betón STN EN 206-1-C 12/15-XC4, XF1, XA1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského | m3 | 0.75
44 | 460200163 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 68
45 | 460200173 | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 85 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 8
47 | 4603000061 | Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 25 cm | m3 | 26.6
53 | 460420024 | Zriadenie lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 76
55 | 581533300P1 | Piesok stavebný | t | 4.294
56 | 4604200P5 | Montáž platní DEKAB | m | 68
57 | 4604200P6 | Platňa DEKAB 2 PE 300 | m | 68
58 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 76
59 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 76
60 | 460510P44 | Káblová chránička - rúra KF 09075 | m | 8
61 | 460560163 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 68
62 | 460560173 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 85 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 8
64 | 460600022 | Odvoz zeminy do 1 km | t | 10.659
65 | 460600023 | Odvoz zeminy za každý ďalší km | t | 170.544
68 | 460600026 | Poplatok za uloženie zeminy na skládke Livinské Opatovce | t | 10.659
70 | 460600028 | Zákonný poplatok za uloženie zeminy na skládke | t | 10.659
73 | 460650108 | Podkladná vrstva zo štrkopiesku fr. 0 - 63 | m3 | 2.1
Celkom