
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Kontajnerový chladiaci box

	Obstarávateľ:
	Mgr. Michal Košovan - SHR
Preseľany 55, 956 12 Preseľany
IČO: 42368685




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	                          

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	

	Platca DPH
	Áno/Nie



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Kontajnerový chladiaci box

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Izolácia stropu sendvičový panel hrúbka 100mm

	2.
	Izolácia steny sendvičový panel hr. 100mm

	3.
	Izolácia podlahy PU pena 100mm

	4.
	Chladiaca bloková jednotka

	5. 
	Objem 32 m3 

	6.
	Teplota chladenia 0-10 oC



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Kontajnerový chladiaci box
	
	1
	

	Typové označenie:



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	





	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







