Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Systém na chladenie muštov a vína |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | VÍNO VELKEER 1113, s.r.o. |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technológia systému chladenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov a typ ponúknutého zariadenia/systému |  |  |  |  |
| p.č. | Položka | Požadované parametre |  | Uveďte áno/nie/ číselný parameter* |
| 1. | Chladiaca kapacita zdroja chladenia na mušt a víno | min. 120 000 l |  | Uveďte číselný parameter: |
| 2. | Výkon zdroju chladenie | min. 5kW |  | Uveďte číselný parameter: |
| 3. | Výkon kompresora zdroja chladenia | min. 1kW |  | Uveďte číselný parameter: |
| 4. | izolovaná nerezová akumulačná nádrž na min. 120 tis. litrov chladeného vína alebo muštu | Áno |  |  |
| 5. | chladiaca kvapalina – glykolová nemrznúca zmes | Áno |  |  |
| 6. | rozvody chladiacej kvapaliny z centrálneho rozvodu po fermentačné nádoby z nehrdzavejúceho materiálu | Áno |  |  |
| 7. | rozvody chladiacej kvapaliny z centrálneho rozvodu po odkaľovacie nádoby z nehrdzavejúceho materiálu | Áno |  |  |
| 8. | rozvody elektro v rozsahu potrebnom pre uvedenie do prevádzky | Áno |  |  |
| 9. | celoročná prevádzka - protimrazová ochrana systému | Áno |  |  |
| Meranie a regulácia systému chladenia |  |  |  |  |
| 10. | snímanie a regulácia teploty | min. 30 nádob |  | Uveďte číselný parameter: |
| 11. | ovládanie pomocou počítača | Áno |  |  |
| 12. | regulácia na základe pevne zadanej teploty | Áno |  |  |
| 13. | regulácie na základe predpísanej teplotnej krivky | Áno |  |  |
| 14. | snímanie a riadenie na základe kvasných plynov CO2 | Áno |  |  |
| 15. | sledovanie CO2 v miestnosti | Áno |  |  |
| 16. | alarm pri prekročení hraničných hodnôt | Áno |  |  |
| 17. | vzdialený prístup a monitoring | Áno |  |  |
| 18. | softvér so slovenským menu | Áno |  |  |
| Súvisiace služby |  |  |  |  |
| 19. | inštalácia a uvedenie do prevádzky | Áno |  |  |
| 20. | zaškolenie obsluhy | Áno |  |  |
| 21. | doprava | Áno |  |  |

*Splnenie požiadavky -  potenciálny dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter – uvedie áno

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter – uvedie nie

- uveďte parameter -  dodávateľ uvedie presný číselný parameter

Cenová ponuka

| Predmet zákazky: | Počet kusov | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Systém na chladenie muštov a vína | 1 |  |  |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |