Opis a špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka ,,Dialyzačné pomôcky,, pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb – dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácii:

Časť č. 1 Zdravotnícke pomôcky pre automatizovanú peritoneálnu dialýzu

| - Odpojovacie viečko s povidón jódom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Určený na izoláciu konektora EASY- LOCK súpravy na prenos roztoku |  |  |
| Plastový uzáver obsahujúci povidón – jód |  |  |
| Určený na použitie s prenosovou súpravou PD MiniCap s predĺženou životnosťou |  |  |
| Jednorázové použitie |  |  |

| - Kryt spojenia s povidon jódovým roztokom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj. |
| Určený na izoláciu konektora EASY- LOCK súpravy na prenos roztoku |  |  |
| Plastový uzáver obsahujúci povidón – jód |  |  |
| Viečko obsahujúce povidón - jód |  |  |
| Určený na použitie s prenosovou súpravou PD MiniCap s predĺženou životnosťou |  |  |
| Jednorázové použitie |  |  |

| - APD set 8- výstupov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Sterilizačná metóda: etylénoxid |  |  |  |
| Konektológia: Luerov zámok |  |  |  |
| Systém dodávky DP: Systém 2 |  |  |  |

| - APD set 4- výstupy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Sterilizačná metóda: etylénoxid |  |  |
| Konektológia: Luerov zámok |  |  |
| Systém dodávky DP: Systém 2 |  |  |

| - Svorka výstupného portu na vloženie konektora súpravy na peritoneálnu dialýzu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Svorka pre výstupný port vakov PD |  |  |
| Farba/modrá |  |  |
| Balené jednotlivo |  |  |

| - Transfer set- koncovka pacienta (prevodová hadička) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Set pozostáva: | Sada je určená na použitie pri pripojení k CAPD Disposable Disconnect Y-Set Minicap Disconnect with Povidine-lodine Solution alebo iným kompatibilným odpojovacím systémom |  |  |
|  | Hadice a dvojitého tesniaceho konektora Luer zámku |  |  |
|  | Samičí uzamykací konektor/ zostavy svorky zapnutia a vypnutia |  |  |
|  | Sada je tiež určená na použitie pri pripojovaní k súpravám rúrok Cycler s univerzálnym konektorom |  |  |
|  | Sterilné |  |  |
|  | Nepyrogénne |  |  |

| - Uzamykateľný titánový adaptér |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Adaptér je dvojitý tesniaci adaptér Luer lock s 2- dielnym kombinovaným kompresným/ostnatým konektorom katétra |  |  |
| Sterilné balenie |  |  |
| Na jedno použitie |  |  |
| Použitie - na pripojenie PD katétra k súprave na prenos roztoku s uzamykacím konektorom |  |  |

| - Zátka na použitie pri automatizovanej peritoneálnej dialýze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca |  |  |
| Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti: |  | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie, resp. uviesť konkrétny údaj |
| Spojovací systém Luer |  |  |
| Rozpojovacia čiapočka Opti Cup s roztokom povidon jódu |  |  |

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/ resp. osoby poverenej za predloženie ponuky