## Príloha č. 6 - časť I.
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické inštrumenty LigaSure, caiman a koagulačné nožnice
NÁVRH NA PLNENIE KRITERIA
časť I. Chirurgické inštrumenty LigaSure
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného tovaru uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Čeľusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm | ks | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Čeľusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm | ks | 134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm 10 x 10 cm | ks | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Monopolárne jednorazové pero s držiakom/stojanom 10 x 15 cm | ks | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16.5 mm - 19 cm | ks | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
kritérium hodnotenia ponúk - najnižšia celková cena v EUR s DPH
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [7 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 - časť I.
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické inštrumenty LigaSure, caiman a koagulačné nožnice
ŠPECIFIKÁCIA časť I. - Chirurgické inštrumenty LigaSure
Zoznam položiek časť I. :
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Čeľusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm |  | ks | 120
Položka č.2 | Čeľusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm |  | ks | 134
Položka č.3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm |  | ks | 60
Položka č.4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom |  | ks | 300
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm |  | ks | 60
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť I.
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť I. predmetu zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu, presný parameter ním ponúkaného tovaru)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Spoločné požiadavky pre položky č.1. č.2
1.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou elektrochirurgickej energie s vysokofrekvenčným prúdom na cievne štruktúry (cievy a lymfatický obeh) alebo zväzky tkanív vložené medzi čeľuste nástroja
1.2. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
1.3. | bipolárny elektrochirurgický nástroj pre bipolárny režim
1.4. | určený na použitie v minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgických zákrokoch, pri ktorých sa vyžaduje ligácia a rozdeľovanie ciev, zväzkov tkanív a lymfatických ciev
1.5. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
1.6. | možnosť použitia na manipuláciu s tkanivami a disekciu tkanív s otvorenými alebo zatvorenými čeľusťami
1.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
1.8. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas zákroku
1.9. | anatomicky tvarované čeľuste
1.10. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožnice
1.11. | max.napätie 288 V
1.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
Položka č.1 | Čeľusťový nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie s nanotechnológiou 5mm-23mm
rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 23 cm
Položka č. 2 | Čeľusťový nástroj na laparoskopické spojovanie a rozdeľovanie ciev, jednokrokové spájanie, s nanotechnológiou 5mm-37mm
2022-01-02 | rozmery inštrumentu - priemer 5mm/dĺžka 37cm
Položka č. 3 | Nástroj na pečatenie ciev, delenie tkaniva s veľkou zakrivenou čeľusťou pre otvorené zákroky, s nanopoťahom, dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
3.1. | nástroj vytvára spojenie aplikáciou rádiofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievne štruktúry (cievy a lymfatické cievy) alebo zväzky tkanív vložené medzi čepele nástroja
3.2. | čepeľ nástroja je chirurgicky ovládaná na rozdelenie tkaniva
3.3. | použiteľný s elektrochirurgickými generátormi Covidien s možnosťou uzatvárania ciev
3.4. | bipolárny elektrochirurgický nástroj
3.5. | určený na použitie pri minimálne invazívnych alebo otvorených chirurgickými zákrokoch, v ktorých sa vyžaduje uzatvorenie a rozdeľovanie ciev, zväzok tkanív a lymfatických ciev
3.6. | možnosť použitia na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm, vrátane
3.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v dvoch (2) krokoch
3.8. | anatomicky tvarované čeľuste
3.9. | viacfunkčné použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožnice
3.10. | anatomicky tvarované čeľuste
3.11. | max.napätie 288 V
3.12. | použitie nástroja v oblasti všeobecnej chirurgie, v špecializovaných chirurgických odvetviach (urológia, cievna, hrudná a gynekologická chirurgia)
3.13. | rozmery - dĺžka čeľustí 36mm, dĺžka násady 18cm
Položka č. 4 | Monopolárne jednorázové pero s držiakom/stojanom
4.1. | elektrochirurgický nástroj, ktorý umožňuje chirurgovi regulovať výstup elektrochirurgického generátora priamo zo sterilného poľa
4.2. | ručné ovládané zariadenie
4.3. | 3 režimy výstupu - rez, koagulácia, hemostáza s funkciou disekcie
4.4. | maximálne napätie 3625 V
4.5. | možnosť výmeny aktívnej elektródy
Položka č. 5 | Nástroj na otvorené spojovanie a rozdeľovanie s malou zakrivenou čeľusťou 16,5mm-19cm
5.1. | nástroj vytvára spojovanie použitím vysokofrekvenčnej (RF) elektrochirurgickej energie na cievnych štruktúrach (cievy a lymfatické tkanivá) alebo na zväzkoch tkanív vložených medzi čeluste nástroja
5.2. | bipolárny elektrochirurgický nastroj
5.3. | možno použiť na cievy (artérie a žily) až do priemeru 7mm
5.4. | čeľuste potiahnuté nano vrstvou pre menej lepenia a zanášania, menej čistenia počas výkonu
5.5. | viacfunkčne použitie - na zatavovanie a rozdeľovanie ciev, ako disektor, ako grasper, ako nožnice
5.6. | anatomicky tvarované čeľuste
5.7. | funkcia zatavenia cievy a rozdelenia cievy spočíva v 2 krokoch
5.8. | maximálne menovité napätie 288 V
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: