## Príloha č. 6-časť III.
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické inštrumenty LigaSure, caiman a koagulačné nožnice
NÁVRH NA PLNENIE KRITERIA
časť III. Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo na obdobie 12 mes. | Názov ponúkaného tovaru uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou | ks | 84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Poznámka: |  |  |  |  | Podpis a pečiatka uchádzača
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7 časť III.
Názov predmetu zákazky:
Chirurgické inštrumenty LigaSure, caiman a koagulačné nožnice
ŠPECIFIKÁCIA časť III. - Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou
Zoznam položiek časť III.:
P.č. | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č.1 | Koagulačné nožnice s adaptívnou tkanivovou technológiou |  | ks | 84
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA časť III
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, verejným obstarávateľom definované požiadavky na časť III. predmetu zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky, uvedie ekvivalentnú hodnotu, presný parameter ním ponúkaného tovaru)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č.1
1.1. | určené na koaguláciu a rez tkaniva (ciev) výlučne pomocou ultrasonickej energie
1.2. | elektrická energie pomocou prevodníka HPBLUE premenená na mechanickú energiu, ktorá je následne využívaná na koaguláciu alebo rez tkanivových štruktúr
1.3. | kompatibilita s generátorom GEN11
1.4. | indikácie na použie-otvorené zákroky všeobecnej chirurgie, gynekologické, otorinolaryngologické, urologické, hrudné, vaskulárne
1.5. | schopnosť uzatvárania ciev až do 5mm (vrátane) a lymfatické cievy
1.6. | nožnicové uchopenie inštrumentu
1.7. | nástroj so zahnutou čepeľou a prítlačným ramenom s teflónovou podložkou
1.8. | mäkká úchopová rukoväť nožníc, v ktorej je vložená zostava s dvomi ručnými ovládačmi
1.9. | možnosť ovládania ručným ovládaním alebo nožným pedálom
1.10. | parametre:
dĺžka nožníc 9 cm
aktívna dĺžka čepele 16mm
1.11. | balenie-sterilné (jeden pacient)
1.12. | súčasťou koagulačných nožníc je momentový uťahovací kľúč
1.13. | v 1 balíku min.4-max.6kusov
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
V: |  | podpis:
Dňa:
meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: