## Kryci_list 6365
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Objekt SO 02 - KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU, ČASŤ: SO 02.160-ELEKTROINŠTALÁCIA | [6 empty] | Miesto:
Ks:
Zákazka: 107/08/2023 |  |  |  | Spracoval: PETER JANEK |  |  | Dňa | 30. 8. 2023
Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Projektant: PETER JANEK
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
Dodávateľ: ...
IČO: |  |  |  |  | DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B
1 | HSV |  |  |  | 7 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | Kompletačná činnosť |  | 0
4 | OST |  |  |  | 9 | HZS |  | 0
5 | VN
6 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Sťažené výrobné podmienky |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 6,10,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 6365
Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica |  |  |  | Spracoval: PETER JANEK |  | 30.126
Projektant: PETER JANEK |  |  |  | Ks:
Dodávateľ: ... |  |  |  | Dátum: 30. 8. 2023
Stavba OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Objekt SO 02 - KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU, ČASŤ: SO 02.160-ELEKTROINŠTALÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0

## SO 6365
| Odberateľ: Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Banská Štiavnica | [6 empty] | Spracoval: | [5 empty] | PETER JANEK |  |  |  | 30.126
| Projektant: PETER JANEK | [6 empty] | Ks:
| Dodávateľ: ... | [6 empty] | Dátum: | [5 empty] | 30. 8. 2023
Zákazka OBNOVA HISTORICKEJ A PAMIATKOVO CHRÁNENEJ BUDOVY CHEMICKÝCH LABORATÓRIÍ SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO V BANSKEJ ŠTIAVNICI
Objekt SO 02 - KOTOLŇA - ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU, ČASŤ: SO 02.160-ELEKTROINŠTALÁCIA
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť/Mj |  | Hmotnosť | Sutina
Montážne práce
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921/M21 | 210800121 | Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 2 x 1, 5 | M | 30 |  |  | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R 0 | 13 | HZS - Revízia elektrického zariadenia | HOD | 20 |  |  | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210270983 | tmel Hilty | KUS | 1 |  |  | 0 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 19.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100003 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | KUS | 40 |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3456701190 | Svorkovnica ekvipotencionálna HUS | KUS | 1 |  |  | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 9.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210220253 | Svorka FeZn uzemňovacia SS | KUS | 2 |  |  | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R10 | 00000007 | PPV | % | 6 |  |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3549001040 | Drôt zvodový - zemniaci FeZn O 10 | KG | 6.2 |  |  | 0 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3570147400 | Rozvádzač DRM1 komplet, vrátane sondy SHR-3 | KUS | 1 |  |  | 0 | 2155 | 0 | 0 | 0 | 2155 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800608 | Vodič medený NN a VN v rúrkach CYA 16 | M | 2 |  |  | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | 3410415200 | Vodič medený CYA 16 žltozelený | M | 2 |  |  | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PP | P0000003 | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 79 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R10 | R0000001 | Murárska výpomoc pre montážne práce | % | 3 |  |  | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210190003 | Montáž HUS | KUS | 1 |  |  | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 17.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800646 | Vodič medený NN a VN voľné uložený CYA 6 | M | 20 |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R10 | R0000003 | Náklady na presun pre montážne práce | % | 9 |  |  | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | PC | A - Svietidlo Ledvance Damp proof 4058075079915 39W, 4000K, 4200lm alebo ekvivalent | KUS | 15 |  |  | 0 | 1337.85 | 0 | 0 | 0 | 89.19 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410413800 | Vodič medený CYA 6 žltozelený | M | 20 |  |  | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210200045 | Svietidlo núdzové a orient. | KUS | 2 |  |  | 0 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 13.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | PC | N - Núdzové svietidlo s piktogramom IP ONTEC S IP65 alebo ekvivalent | KUS | 2 |  |  | 0 | 92.84 | 0 | 0 | 0 | 46.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110021 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1 | KUS | 1 |  |  | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210140431 | Ovládač pomocných obvodov v skrini vrátane zapojenia jednotlačidlový | KUS | 1 |  |  | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 5.82 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/P 1 | 3452200620 | Tlačítko v plastovej skrinke IP44, Central Stop | KUS | 1 |  |  | 0 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 45.37 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450201330 | Spínač 1 vodotesný, IP44 | KUS | 1 |  |  | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210111031 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | KUS | 5 |  |  | 0 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PC | PC000033 | Demontáž elektrickej inštalácie | HOD | 40 |  |  | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0.215 | 0.215 | 8.6 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210190003 | Montáž oceľolechovej rozvodnice | KUS | 1 |  |  | 0 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 17.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450365090 | Pl. jednozásuvka s viečkom, IP44, 2P+PE | KUS | 5 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 9e-05 | 9e-05 | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800106 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 | M | 230 |  |  | 0 | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010351 | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | KUS | 9 |  |  | 0 | 106.11 | 0 | 0 | 0 | 11.79 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3456801600 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11 | KUS | 9 |  |  | 0 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410105100 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5 | M | 230 |  |  | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.00015146 | 0.00015146 | 0.035 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | M | 190 |  |  | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010102 | Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací | M | 110 |  |  | 0 | 288.2 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 345130720 | Žľab 40/40 L=2m | M | 110 |  |  | 0 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410105000 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5 | M | 190 |  |  | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 9.7622e-05 | 9.7622e-05 | 0.019 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410103000 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 2x 1,5 | M | 30 |  |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.00011477 | 0.00011477 | 0.003 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800645 | Vodič medený NN a VN pevne uložený CYA 4 | M | 5 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | KUS | 48 |  |  | 0 | 41.76 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210200061 | Svietidlo montáž | KUS | 15 |  |  | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 12.04 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410413200 | Vodič medený CYA 4 žltozelený | M | 5 |  |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210220321 | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | KUS | 5 |  |  | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210220101 | Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm | M | 10 |  |  | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3457001000 | Rúrka elektro inštalačná PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná | M | 90 |  |  | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010004 | Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm | M | 90 |  |  | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 1.14 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210220302 | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | KUS | 2 |  |  | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 1.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450601600 | svorka Bernard s pásikom | KUS | 5 |  |  | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210100004 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | KUS | 10 |  |  | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | PC | Zdroj GABA NZE, Ústredňa GABA CTS32, Displej GABA CD32, Detektor ZP GABA 2S11/CT, Detektor CO GABA 2S12/CT, ComPro kombinované signalizačné zariadenie ROLP Solista Beacon tón vráatene montáže alebo ekvivalent | KUS | 1 |  |  | 0 | 1984.5 | 0 | 0 | 0 | 1984.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210802301 | Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 2x0.75 | M | 115 |  |  | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410560600 | šnúra medená H05W-F O 2x0,75 | M | 115 |  |  | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210290745 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) | KUS | 7 |  |  | 0 | 235.76 | 0 | 0 | 0 | 33.68 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | PC | Kábel FTP 4x2x24 AWG Cat 6 LSOH | M | 80 |  |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R 0 | R021 | Práca, inštalácia FTP kábla | M | 80 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R 0 | R005 | Doprava materiálu mimo stavenisková | % | 3.9 |  |  | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800102 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 2, 5 | M | 20 |  |  | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410103700 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 2x 2,5 | M | 20 |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.00012 | 0.00012 | 0.002 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210111041 | Zásuvka s v krabici pre prostredie obyč., 24V 16A 2P | KUS | 1 |  |  | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | PC | Zásuvka vstavaná šikmá 2P 16A 24V IP44 | KUS | 1 |  |  | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110023 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | KUS | 2 |  |  | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 6.29 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450202280 | Pl. prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely | KUS | 2 |  |  | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 10.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | PC | Žľab MERKUR2 50x50 vrátane príslušenstva (spojky, výložníky a ostatný montážny materiál) | M | 30 |  |  | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 0 | 10.52 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| R/R 0 | R008 | Montáž žlabu MERKUR2 | M | 30 |  |  | 0 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| P/PE | PC | Dozbrojenie rozvádzača HR2 vrátane montáže | KUS | 1 |  |  | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 115.6 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210811419 | Silový kábel nehorľavý 600-1000 V , 5x6 mm2 voľne uložený N2XH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30 | M | 30 |  | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3411403804 | Nehorľavé káble - bez funkčnosti CHKE-R 5Jx 6 mm2 bezhalog. | M | 30 |  |  | 0 | 161.7 | 0 | 0 | 0 | 5.39 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210800105 | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 | M | 25 |  |  | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| S/S30 | 3410106900 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5 | M | 25 |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0001 | 0.0001 | 0.003 |  |  |  | 0
| R/R 0 | R007 | Stavebné a montážne práce pre uzemnenie | HOD | 10 |  |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210190006 | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 300 kg | KUS | 1 |  |  | 0 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 77.51 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 921 | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.66 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 8.66 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.66 | 0 |  | 0 | 0