**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie dvoch kusov toaletných kresiel, vrátane dopravy na miesto určenia a odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že sú kreslá dodané v demonte, tak vrátane montáže a uvedenia do prevádzky pre potreby Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie.

**Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce minimálne technicko-medicínske parametre:**

- požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný minimálny technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná minimálna hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (áno/nie/hodnota):** |
| 1. Nosnosť kresla minimálne 100 kg |  |
| 1. Rozmer sedadla min. 41x40x50 (š x h x v) |  |
| 1. Materiál kresla plne vode odolný (použitie v sprche) |  |
| 1. Čalúnenie sedadla ľahko dezinfikovateľné |  |
| 1. Plná pojazdnosť kresla – kreslo musí byť opatrené 4 kolieskami vrátane možnosti zabrzdenia |  |
| 1. Vybavené odnímateľným sedákom v tvare „U“ a nádobou pod sedákom (v prípade potreby má zároveň slúžiť ako pojazdné WC) |  |
| 1. Vybavené opierkou na chrbát |  |
| 1. Vybavené opierkami na ruky, ktoré sa dajú podľa potreby sklopiť, resp. vyklopiť |  |
| 1. Opatrené výklopnými nožnými opierkami |  |