## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
[5 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Ovínadlo pružné 8 cm x 5 m:
1.1 | rozmer: 8 cm x 5 m | rozmer: 8 cm x 5 m | rozmer: 8 cm x 5 m | rozmer: 8 cm x 5 m
1.2 | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál:
1.2.1 | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95%
1.2.2 | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5%
1.3 | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100%
1.4 | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití
1.5 | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla
1.6 | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu
1.7 | priedušné | priedušné | priedušné | priedušné
1.8 | nesterilné | nesterilné | nesterilné | nesterilné
Položka č. 2 - Ovínadlo pružné 10 cm x 5 m:
2.1 | rozmer: 10 cm x 5 m | rozmer: 10 cm x 5 m | rozmer: 10 cm x 5 m | rozmer: 10 cm x 5 m
2.2 | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál:
2.2.1 | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95%
2.2.2 | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5%
2.3 | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100%
2.4 | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití
2.5 | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla
2.6 | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu
2.7 | priedušné | priedušné | priedušné | priedušné
2.8 | nesterilné | nesterilné | nesterilné | nesterilné
Položka č. 3 - Ovínadlo pružné 12 cm x 5 m:
3.1 | rozmer: 12 cm x 5 m | rozmer: 12 cm x 5 m | rozmer: 12 cm x 5 m | rozmer: 12 cm x 5 m
3.2 | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál:
3.2.1 | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95%
3.2.2 | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5%
3.3 | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100%
3.4 | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití
3.5 | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla
3.6 | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu
3.7 | priedušné | priedušné | priedušné | priedušné
3.8 | nesterilné | nesterilné | nesterilné | nesterilné
Položka č. 4 - Ovínadlo pružné 14 cm x 5 m:
4.1 | rozmer: 14 cm x 5 m | rozmer: 14 cm x 5 m | rozmer: 14 cm x 5 m | rozmer: 14 cm x 5 m
4.2 | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál: | požaduje sa materiál:
4.2.1 | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95% | krepový s podielom bavlny min. 95%
4.2.2 | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5% | obsah pružných vláken min. 5%
4.3 | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100% | dlhoťažné min. 100%
4.4 | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití | tvarová pamäť pružnosti, aj po opätovnom použití
4.5 | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla | s pevne tkaným okrajom, ako ochrana proti páraniu okrajov ovínadla
4.6 | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu | pre strednú kompresiu
4.7 | priedušné | priedušné | priedušné | priedušné
4.8 | nesterilné | nesterilné | nesterilné | nesterilné
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  |  |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Ovínadlo pružné 8 cm x 5 m | ks | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ovínadlo pružné 10 cm x 5 m | ks | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Ovínadlo pružné 12 cm x 5 m | ks | 60500 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Ovínadlo pružné 14 cm x 5 m | ks | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil (žltým podfarbením) v Prílohe č. 4 (ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky).

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Ovínadlo pružné 8 cm x 5 m
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 2 - Ovínadlo pružné 10 cm x 5 m
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 3 - Ovínadlo pružné 12 cm x 5 m
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Položka č. 4 - Ovínadlo pružné 14 cm x 5 m
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť (žltým podfarbením celého riadku).
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Ovínadlo pružné
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač