## Celkový výkaz
CELKOVÝ VÝKAZ | Total
Výkaz_výměr_A+S_-_BOURÁKY | 0
Výkaz_výměr_A+S_-_NAVRHOVANÝ | 0
Specifikace osvětlení | 0
Potrubí | 0
Uložení | 0
Nátěry | 0
Výkaz položek OK | 0
Specifikace elektro a MaR | 0
D.2.6.c Specifikace materiálu | 0
D.2.1.c Seznam strojů a zařízen | 0
Bleskosvod | 0
Garančný test zariadenia | 0
výmena článkov po 8000h | 0
Ostatní | 0
Celkem bez DPH | 0

## Výkaz_výměr_A+S_-_BOURÁKY
BOURACÍ PRÁCE
POLOŽKA |  | JEDNOTKA | VÝMĚRA | DODÁVKA / € bez DPH | DEMONTÁŽ / € bez DPH | CELKEM / € bez DPH
Odstranění střešního TRIMO panelu tl. 150mm včetně ořezu pro nový prostup (P1, P2, P3) - prostupy pro nové sloupy RHS120*5 | (3x320x320mm) | m2 | 0.306 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P4 - kotvení HEB 200mm | 280x300mm | m2 | 0.09 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P5 - kotvení HEB 200mm | 280x300mm | m2 | 0.09 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P6 - kotvení HEB 180mm | 260x270mm | m2 | 5 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P7.1, P7.2, P7.3 - kotvení komínu, otvor pro profily CHS88.9*4.0 | 2x190x540mm, 1x190x190mm | m2 | 0.3 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P8 - prostup pro potrubí čistého vzduchu | 1x ⌀400 | m2 | 0.6 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P9 - prostup pro osazení nových plechových dveří |  | m2 | 2.2 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P10 - prostup pro technologii | 800x800mm | m2 | 0.7 |  |  | 0
Odstranění fasádního TRIMO panelu tl. 100mm včetně ořezu pro nový prostup P11 - prostup pro technologii | 1000x1000mm | m2 | 1 |  |  | 0
Odstranění stávajících ocelových dveří včetně zárubní, rozměr 800x1970mm |  | ks | 1 |  |  | 0
Očištění ocelových konstrukcí před svařováním |  | kpl | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Výkaz_výměr_A+S_-_NAVRHOVANÝ
NAVRHOVANÝ STAV
POLOŽKA |  | JEDNOTKA | VÝMĚRA | DODÁVKA / € bez DPH | MONTÁŽ / € bez DPH | CELKEM / € bez DPH
Začištění veškerých prostupů fasádou po demontovaných konstrukcích z části D.1.2 |  | kpl | 1 |  |  | 0
Začištění prostupu střechou střešním TRIMO panelem tl. 150mm včetně lepení a silikonu pro nový prostup (P1, P2, P3) - po osazení ocele | (3x320x320mm) | m2 | 0.306 |  |  | 0
Nová střešní fólie mPVC včetně montáže pro nový prostup (P1, P2, P3) |  | m2 | 1.5 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P4 - kotvení HEB 200mm | 280x300mm | m2 | 0.09 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P5 - kotvení HEB 200mm | 280x300mm | m2 | 0.09 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P6 - kotvení HEB 180mm | 260x270mm | m2 | 5 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P7.1, P7.2, P7.3 - kotvení komínu, otvor pro profily CHS88.9*4.0 | 2x190x540mm, 1x190x190mm | m2 | 0.3 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P8 - prostup pro potrubí čistého vzduchu | 1x ⌀400 | m2 | 0.6 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P9 - prostup pro osazení nových plechových dveří |  | m2 | 2.2 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P10 - prostup pro technologii | 800x800mm | m2 | 0.7 |  |  | 0
Začištění prostupu fasádním TRIMO panelem tl. 100mm včetně vlepení na silikon - nový prostup P11 - prostup pro technologii | 1000x1000mm | m2 | 1 |  |  | 0
Nové ocelové dveře (viz. Tabulka dveří), včetně zárubní, instalace, rozměr 900x2050mm |  | ks | 1 |  |  | 0
Hliníková lišta tl. 20mm na překrytí spojů vlepených částí panelů v barvě fasády |  | m´ | 23.5 |  |  | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot
V případě nepoškození TRIMO panelů při demontáži lze použít opětovně při utěsnění prostupů
Lešení / plošiny pro demontáž i montáž |  | kpl | 1 |  |  | 0
Příprava staveniště |  | kpl | 1 |  |  | 0
Ostatní náklady |  | kpl | 1 |  |  | 0
0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Specifikace osvětlení
[11 empty] | Dokument č.: | 50920-D.2.5c
|  |  |  | POLNOSERVIS STUDENÁ PLAZMA SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ | [6 empty] | Datum: | 2023-04-03
|  |  |  | Svítidla, silové a ovládací kabely,kabelové trasy, spojovací a jiný materiál | [6 empty] | Revize: | r0
[11 empty] | Číslo projektu: | 50920
Rev. | Popis |  |  |  | Skupina | materiál | Velikost |  | Typ | Množství [m/ks] |  | Výrobce | Poznámka | DODÁVKA / € bez DPH | MONTÁŽ / € bez DPH | CELKEM / € bez DPH
Sekce: |  | SVÍTIDLA
| Svítidlo CRI>80:400 K, LED moduly, nestmívatelný napaječ V provedení se záložním zdrojem M1h |  |  |  | Svítidla | polykarbonát |  |  | TREVOS-PRIMA LED 1.2 ft CLASS II PC 2200/840 1F M1h | 1 | ks | TREVOS |  |  |  | 0
| Svítidlo CRI>80:400 K, LED moduly, nestmívatelný napaječ V provedení se záložním zdrojem M1h |  |  |  | Svítidla | polykarbonát |  |  | TREVOS-PRIMA LED 1.2 ft CLASS II PC 2200/840 1F M1h | 6 | ks | TREVOS |  |  |  | 0
| Vypínač na omítku 250V AC, IP66 |  |  |  | Svítidla |  |  |  |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
Sekce: |  | KABELY
Délky kabelů jsou přibližné a musí být přeměřeny na stavbě
| CYKY-J 3G1,5 |  |  |  | Silový kabel | PVC | 3x1,5mm2 |  |  | 120 | m |  |  |  |  | 0
Sekce: |  | OSTATNÍ ELEKTRICKÝ MATERIÁL
Lokální odpojovače pro motory, Instrumentace
| Elektroinstlační trubka 6029 ZNM_S vnitřní půrměr 34.4mm s příslušenstvím |  |  |  | Kabelové trasy | zinkování Sendzimir | 3000x37 |  | 6029 ZNM_S + Příslušenství | 12 | ks | Kopos |  |  |  | 0
| Rozbočovací krabice 16 A, se svorkami a průchodkami 1 x průchodka M20 - Lappgroup 53111420 1 x matice M20 - Lappgroup 53119023 |  |  |  |  | Plast |  | mm |  | 1 | ks |  |  |  |  | 0
0
| Kompletní montáž | [14 empty] | 0
Rev.: |  | SLEDOVÁNÍ REVIZÍ | [9 empty] | Datum
| r0 | Dokumentace pro provádění stavby | [9 empty] | 2023-04-03
[15 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Potrubí
|  | Potrubí | [5 empty] | Č. dokumentu: | D.2.2.c
[8 empty] | Datum: | 2023-03-31
[8 empty] | Revize: | 0
|  | Č. zákazky.: 50920 |  |  |  | Investor: POĽNOSERVIS a.s.
Název: INSTALACE ZAŘÍZENÍ STUDENÉ PLAZMY, D.2.2 POTRUBNÍ ROZVODY
Rev. | Název |  | Norma | Materiál | DN | PN | Množství [m/pcs] | Potrubní třída | Poznámka | Cena | Dodávka € bez DPH | Montáž € bez DPH | Celkem € bez DPH
NIRA
| Nosná spona č. pol. 1008277610 |  | JACOB | pozink. |  |  | 8 | [5 empty] | 0
| Potrubní objímka pro upevnění na strop č. pol. 10302770 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 8 | [5 empty] | 0
| Potrubní objímka pro upevnění na stěnu č. pol. 10302780 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 2 | [5 empty] | 0
| Těsnění lemu pro potrubní systém 1 mm č. pol. 103069517 |  | JACOB | NBR | 300 |  | 28 | [5 empty] | 0
| Potrubí 2000 mm potrubní systém 1 mm č. pol. 11302010 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 8 | [5 empty] | 0
| Potrubí 1000 mm potrubní systém 1 mm č. pol. 11302020 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 5 | [5 empty] | 0
| Potrubí 500 mm potrubní systém 1 mm č. pol. 11302030 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 2 | [5 empty] | 0
| Potrubí 200 mm potrubní systém 1 mm č. pol. 11302040 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Segment 45° potrubní systém 1 mm č. pol. 11302330 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Potrubní koleno R=1D 90° 1,5 mm č. pol. 11302339 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 6 | [5 empty] | 0
| Rýchlospona č. pol. 12302383 |  | JACOB | pozink. | 300 |  | 28 | [5 empty] | 0
| Kompenzátor č. pol. 12302707 |  | JACOB | pozink. / EPDM | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Upevňovací můstek bez krytek kontaktů č. pol. 11003792 |  | JACOB | 1.4301 |  |  | 28 | [5 empty] | 0
| Uzemňovací spona volná č. pol 1100379020 |  | JACOB | 1.4301 |  |  | 2 |  | 1) |  |  |  | 0
| Uzemňovací kabel L=230mm č. pol 1000079610 |  | JACOB |  |  |  | 2 |  | 2) |  |  |  | 0
| Tyč kruhová Ø10 mm |  | EN 10060 | S235JR pozink. |  |  | 11 m |  | 3) |  |  |  | 0
| Doměrka 300-120 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10011 |  |  | pozink. | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Doměrka 300-235 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10010 |  |  | pozink. | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Doměrka 300-260 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10009 |  |  | pozink. | 300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Přechod 500-300 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10008 |  |  | pozink. | 500-300 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Přechod 500-620x620 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10007 |  |  | pozink. | 500-620x620 |  | 1 | [5 empty] | 0
| Těsnění FF Ø595/Ø505 t=3mm |  |  | vláknitopryžové | 500 |  | 2 |  | 4) |  |  |  | 0
| Protidešťová žaluzie TWG 630 |  | ELEKTRODESIGN | pozink. | 620x620 |  | 1 |  | 5) |  |  |  | 0
| Těsnění FF 1080/1000x780/700 t=3mm |  |  | KLINGERSIL C-4430 | 1000x700 |  | 1 |  | 6) |  |  |  | 0
| Šroub M10x40 |  | ISO 4017 | 8.8 pozink. |  |  | 24 | [5 empty] | 0
| Šroub M12x40 |  | ISO 4017 | A4-80 |  |  | 46 |  | 7) |  |  |  | 0
| Matice M10 |  | ISO 4032 | 8 pozink. |  |  | 40 | [5 empty] | 0
| Matice M12 |  | ISO 4032 | A4-80 |  |  | 46 |  | 7) |  |  |  | 0
| Podložka 10 |  | ISO 7089 | 200 HV pozink. |  |  | 56 | [5 empty] | 0
| Podložka 12 |  | ISO 7089 | 200 HV-A4 |  |  | 92 |  | 7) |  |  |  | 0
| Štítek L/1/VZDUCH/03/- |  | STN 130072 |  |  |  | 1 |  | 8) |  |  |  | 0
| Štítek P/2/VZDUCH/03/- |  | STN 130072 |  |  |  | 3 |  | 9) |  |  |  | 0
| Štítek P/1/VZDUCH/03/- |  | STN 130072 |  |  |  | 1 |  | 10) |  |  |  | 0
0
| Poznámky | [10 empty] | Celkem | 0
1) Navařit na Id. č. 130_5 Tlumič, po navaření svar ošetřit zinkovým sprejem JACOB č. pol. 100029900
2) Vodivé propojení potrubí a Id. č. 130_5 Tlumič
3) Závity řezané na montáži ošetřit zinkovým sprejem JACOB č. pol. 100029900
4) Přírubový spoj Id. č. 130_5 Tlumič, rozměry dle výkr. č. 50920-D.2.2.b-10007 a 50920-D.2.2.b-10008 POZ. 1 Přiruba 500
5) Po přivaření na Přechod 500-620x620 výkr. č. 50920-D.2.2.b-10007 svar ošetřit zinkovým sprejem JACOB č. pol. 100029900
6) Přírubový spoj Id. č. 130_6 Adaptér, rozměry dle výkr. č. 50920-D.2.6.b-10001 POZ. 2 Přiruba, grafitem mazané
7) Přírubový spoj Id. č. 130_6 Adaptér
8) Nasávací sekce
9) Za filtrační jednotkou, uvnitř
10) Plošina venku
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Uložení
|  | Uložení | [5 empty] | Č. dokumentu: | D.2.2.c
[8 empty] | Datum: | 2023-03-31
[8 empty] | Revize: | 0
|  | Č. zákazky.: 50920 |  |  |  | Investor: POĽNOSERVIS a.s.
Název: INSTALACE ZAŘÍZENÍ STUDENÉ PLAZMY, D.2.2 POTRUBNÍ ROZVODY
Rev. | Název |  | Norma | Materiál | DN | PN | Množství [m/ks] | Hmotnost [kg] | Poznámka | Cena | Dodávka € bez DPH | Montáž € bez DPH | Celkem € bez DPH
NIRA
| Tyč U100 |  | DIN 1026-1 | S235JR |  |  | 0,924 m | 9.7944 |  |  |  |  | 0
| Tyč UPE100 |  | DIN 1026-2 | S235JR |  |  | 0,4 m | 3.928 |  |  |  |  | 0
| Tyč PLO 60x8 |  | EN 10058 | S235JR |  |  | 0,81 m | 3.0537 |  |  |  |  | 0
| Šroub M12x35 |  | ISO 4017 | 8.8 pozink. |  |  | 4 | 0.1652 |  |  |  |  | 0
| Matice M12 |  | ISO 4032 | 8 pozink. |  |  | 4 | 0.062 |  |  |  |  | 0
| Podložka 12 |  | ISO 7089 | 200 HV pozink. |  |  | 8 | 0.044 |  |  |  |  | 0
0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Nátěry
|  | Nátěry | [5 empty] | Č. dokumentu: | D.2.2.c
[8 empty] | Datum: | 2023-03-31
[8 empty] | Revize: | 0
|  | Č. zákazky.: 50920 |  |  |  | Investor: POĽNOSERVIS a.s.
Název: INSTALACE ZAŘÍZENÍ STUDENÉ PLAZMY, D.2.2 POTRUBNÍ ROZVODY
Rev. | Název |  | Norma | Materiál | DN | PN | Plocha [m2] | Hmotnost [kg] | Poznámka | Cena | Dodávka | Montáž | Celkem
NIRA
| Nátěrový systém pro OK z uhlíkové oceli - Konzoly uložení potrubí | [5 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0
[12 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Výkaz položek OK
Výkaz položek ocelové konstrukce
Počet ks | Položka | Profil | 1ks délka (mm) | Celková délka (mm) | 1ks hmotnost (kg) | Celková hmotnost (kg) | Celk. nátěr. plocha (m2) | Dodávka € bez DPH | Montáž € bez DPH | Celkem € bez DPH
3 | H1 | PL10*240 | 259 | 778 | 4.285 | 12.856 | 0.383 |  |  | 0
3 | H2 | PL5*240 | 259 | 778 | 2.143 | 6.428 | 0.355 |  |  | 0
4 | H3 | PL5*37 | 82 | 328 | 0.092 | 0.367 | 0.023 |  |  | 0
2 | H4 | PL5*33 | 79 | 158 | 0.079 | 0.158 | 0.01 |  |  | 0
2 | H5 | PL5*41 | 82 | 164 | 0.103 | 0.206 | 0.013 |  |  | 0
6 | H6 | PL2*240 | 259 | 1556 | 0.857 | 5.142 | 0.677 |  |  | 0
1 | P1 | HEA180 | 5034 | 5034 | 179.012 | 179.012 | 5.135 |  |  | 0
1 | P2 | HEA180 | 6118 | 6118 | 217.595 | 217.595 | 6.241 |  |  | 0
1 | P3 | _UPE200 | 1854 | 1854 | 42.211 | 42.211 | 1.292 |  |  | 0
1 | P4 | _UPE200 | 1079 | 1079 | 24.57 | 24.57 | 0.752 |  |  | 0
1 | P5 | _UPE200 | 1079 | 1079 | 24.57 | 24.57 | 0.752 |  |  | 0
1 | P6 | _UPE200 | 1854 | 1854 | 42.211 | 42.211 | 1.292 |  |  | 0
1 | P7 | _UPE200 | 69 | 69 | 1.58 | 1.58 | 0.048 |  |  | 0
1 | P8 | _UPE200 | 69 | 69 | 1.58 | 1.58 | 0.048 |  |  | 0
1 | P9 | _UPE200 | 3689 | 3689 | 83.98 | 83.98 | 2.571 |  |  | 0
1 | P10 | _UPE200 | 739 | 739 | 16.846 | 16.846 | 0.516 |  |  | 0
1 | P11 | _UPE200 | 5895 | 5895 | 134.2 | 134.2 | 4.109 |  |  | 0
1 | P12 | _UPE200 | 3540 | 3540 | 80.588 | 80.588 | 2.467 |  |  | 0
1 | P13 | _UPE200 | 1749 | 1749 | 39.839 | 39.839 | 1.22 |  |  | 0
1 | P14 | _UPE200 | 4765 | 4765 | 108.475 | 108.475 | 3.321 |  |  | 0
1 | P15 | _UPE200 | 1749 | 1749 | 39.839 | 39.839 | 1.22 |  |  | 0
1 | P16 | FLAT10*110 | 202 | 202 | 1.695 | 1.695 | 0.049 |  |  | 0
4 | P17 | FLAT10*140 | 143 | 572 | 1.572 | 6.286 | 0.183 |  |  | 0
4 | P18 | FLAT10*140 | 190 | 760 | 2.088 | 8.352 | 0.239 |  |  | 0
1 | P19 | FLAT10*110 | 202 | 202 | 1.695 | 1.695 | 0.049 |  |  | 0
3 | P20 | FLAT10*70 | 174 | 522 | 0.938 | 2.815 | 0.086 |  |  | 0
4 | P21 | PL10*87 | 152 | 608 | 1.02 | 4.082 | 0.122 |  |  | 0
8 | P22 | PL10*96 | 169 | 1352 | 1.245 | 9.956 | 0.294 |  |  | 0
1 | P23 | PL10*224 | 272 | 272 | 4.459 | 4.459 | 0.123 |  |  | 0
2 | P24 | PL10*134 | 195 | 390 | 2.024 | 4.049 | 0.116 |  |  | 0
4 | P25 | PL10*109 | 245 | 980 | 2.063 | 8.252 | 0.238 |  |  | 0
1 | P26 | PL10*180 | 182 | 182 | 1.981 | 1.981 | 0.057 |  |  | 0
1 | P27 | PL10*99 | 227 | 227 | 1.745 | 1.745 | 0.051 |  |  | 0
2 | P28 | PL10*99 | 237 | 474 | 1.822 | 3.645 | 0.106 |  |  | 0
1 | P29 | FLAT10*100 | 188 | 188 | 1.476 | 1.476 | 0.043 |  |  | 0
10 | P30 | PL10*85 | 166 | 1660 | 1.076 | 10.762 | 0.322 |  |  | 0
1 | P31 | FLAT10*70 | 70 | 70 | 0.313 | 0.313 | 0.01 |  |  | 0
2 | P32 | FLAT10*80 | 148 | 296 | 0.912 | 1.824 | 0.055 |  |  | 0
2 | P33 | FLAT10*110 | 150 | 300 | 1.278 | 2.555 | 0.075 |  |  | 0
2 | P34 | FLAT10*100 | 200 | 400 | 1.57 | 3.14 | 0.092 |  |  | 0
2 | P35 | FLAT10*100 | 140 | 280 | 1.099 | 2.198 | 0.066 |  |  | 0
1 | P36 | FLAT10*70 | 140 | 140 | 0.769 | 0.769 | 0.024 |  |  | 0
2 | P37 | FLAT10*80 | 140 | 280 | 0.879 | 1.758 | 0.054 |  |  | 0
2 | P38 | FLAT10*80 | 230 | 460 | 1.444 | 2.889 | 0.086 |  |  | 0
1 | P39 | FLAT10*100 | 84 | 84 | 0.659 | 0.659 | 0.02 |  |  | 0
1 | P40 | FLAT10*140 | 84 | 84 | 0.923 | 0.923 | 0.028 |  |  | 0
1 | P41 | CHS88.9*4.0 | 1486 | 1486 | 12.455 | 12.455 | 0.416 |  |  | 0
1 | P42 | CHS88.9*4.0 | 4255 | 4255 | 35.647 | 35.647 | 1.192 |  |  | 0
1 | P43 | CHS88.9*4.0 | 2580 | 2580 | 21.613 | 21.613 | 0.722 |  |  | 0
1 | P44 | CHS88.9*4.0 | 2220 | 2220 | 18.598 | 18.598 | 0.622 |  |  | 0
1 | P45 | CHS88.9*4.0 | 1632 | 1632 | 13.677 | 13.677 | 0.457 |  |  | 0
1 | P46 | CHS88.9*4.0 | 1632 | 1632 | 13.677 | 13.677 | 0.457 |  |  | 0
1 | P47 | _UPE140 | 5034 | 5034 | 72.726 | 72.726 | 2.618 |  |  | 0
1 | P48 | _UPE140 | 2112 | 2112 | 30.506 | 30.506 | 1.098 |  |  | 0
1 | P49 | _UPE140 | 2150 | 2150 | 31.055 | 31.055 | 1.118 |  |  | 0
1 | P50 | _UPE140 | 1170 | 1170 | 16.899 | 16.899 | 0.608 |  |  | 0
1 | P51 | _UPE140 | 2150 | 2150 | 31.055 | 31.055 | 1.118 |  |  | 0
2 | P52 | _UPE140 | 1230 | 2460 | 17.766 | 35.533 | 1.279 |  |  | 0
1 | P53 | L60*6 | 1076 | 1076 | 5.842 | 5.842 | 0.251 |  |  | 0
2 | P54 | L60*6 | 615 | 1230 | 3.337 | 6.674 | 0.287 |  |  | 0
2 | P55 | L60*6 | 496 | 992 | 2.693 | 5.385 | 0.231 |  |  | 0
1 | P56 | L60*6 | 1507 | 1507 | 8.178 | 8.178 | 0.351 |  |  | 0
3 | P57 | L60*6 | 910 | 2729 | 4.936 | 14.808 | 0.636 |  |  | 0
1 | P58 | L60*6 | 1230 | 1230 | 6.674 | 6.674 | 0.287 |  |  | 0
1 | P59 | L60*6 | 1211 | 1211 | 6.572 | 6.572 | 0.282 |  |  | 0
1 | P60 | L60*6 | 1259 | 1259 | 6.83 | 6.83 | 0.293 |  |  | 0
1 | P61 | L60*6 | 419 | 419 | 2.278 | 2.278 | 0.098 |  |  | 0
1 | P62 | L60*6 | 1056 | 1056 | 5.732 | 5.732 | 0.246 |  |  | 0
2 | P63 | L60*6 | 1148 | 2296 | 6.23 | 12.46 | 0.535 |  |  | 0
1 | P64 | L60*6 | 1208 | 1208 | 6.554 | 6.554 | 0.282 |  |  | 0
2 | P65 | L60*6 | 679 | 1359 | 3.688 | 7.377 | 0.317 |  |  | 0
1 | P66 | L60*6 | 699 | 699 | 3.797 | 3.797 | 0.163 |  |  | 0
1 | P67 | L60*6 | 1189 | 1189 | 6.453 | 6.453 | 0.277 |  |  | 0
1 | P68 | L60*6 | 1200 | 1200 | 6.514 | 6.514 | 0.28 |  |  | 0
1 | P69 | L60*6 | 835 | 835 | 4.529 | 4.529 | 0.195 |  |  | 0
1 | P70 | L60*6 | 735 | 735 | 3.987 | 3.987 | 0.171 |  |  | 0
1 | P71 | L60*6 | 1458 | 1458 | 7.91 | 7.91 | 0.34 |  |  | 0
1 | P72 | L60*6 | 1103 | 1103 | 5.985 | 5.985 | 0.257 |  |  | 0
1 | P73 | L60*6 | 1137 | 1137 | 6.172 | 6.172 | 0.265 |  |  | 0
1 | P74 | L60*6 | 1204 | 1204 | 6.536 | 6.536 | 0.281 |  |  | 0
1 | P75 | L60*6 | 1417 | 1417 | 7.689 | 7.689 | 0.33 |  |  | 0
1 | P76 | L60*6 | 340 | 340 | 1.844 | 1.844 | 0.079 |  |  | 0
1 | P77 | L60*6 | 938 | 938 | 5.092 | 5.092 | 0.219 |  |  | 0
2 | P78 | L60*6 | 976 | 1952 | 5.297 | 10.594 | 0.455 |  |  | 0
2 | P79 | L60*6 | 960 | 1920 | 5.21 | 10.421 | 0.448 |  |  | 0
4 | P80 | L60*6 | 986 | 3944 | 5.349 | 21.397 | 0.919 |  |  | 0
1 | P81 | L60*6 | 934 | 934 | 5.069 | 5.069 | 0.218 |  |  | 0
4 | P82 | L60*6 | 708 | 2829 | 3.841 | 15.358 | 0.66 |  |  | 0
2 | P83 | L60*6 | 676 | 1352 | 3.669 | 7.338 | 0.315 |  |  | 0
1 | P84 | L60*6 | 630 | 630 | 3.421 | 3.421 | 0.147 |  |  | 0
1 | P85 | L60*6 | 616 | 616 | 3.343 | 3.343 | 0.144 |  |  | 0
2 | P86 | L60*6 | 882 | 1764 | 4.787 | 9.575 | 0.411 |  |  | 0
1 | P87 | L60*6 | 631 | 631 | 3.428 | 3.428 | 0.147 |  |  | 0
1 | P88 | L60*6 | 617 | 617 | 3.352 | 3.352 | 0.144 |  |  | 0
1 | P89 | L60*6 | 1119 | 1119 | 6.075 | 6.075 | 0.261 |  |  | 0
2 | P90 | CHS42.4*2.6 | 36 | 72 | 0.092 | 0.184 | 0.009 |  |  | 0
1 | P91 | CHS42.4*4.0 | 768 | 768 | 2.912 | 2.912 | 0.1 |  |  | 0
1 | P92 | CHS42.4*4.0 | 315 | 315 | 1.198 | 1.198 | 0.041 |  |  | 0
6 | P93 | CHS42.4*2.6 | 382 | 2292 | 0.976 | 5.854 | 0.298 |  |  | 0
2 | P94 | CHS42.4*4.0 | 1050 | 2100 | 3.981 | 7.963 | 0.273 |  |  | 0
2 | P95 | CHS42.4*4.0 | 1280 | 2560 | 4.853 | 9.706 | 0.333 |  |  | 0
1 | P97 | CHS42.4*4.0 | 1979 | 1979 | 7.507 | 7.507 | 0.257 |  |  | 0
2 | P98 | CHS42.4*4.0 | 1260 | 2520 | 4.777 | 9.555 | 0.328 |  |  | 0
4 | P99 | CHS42.4*4.0 | 1082 | 4328 | 4.105 | 16.422 | 0.563 |  |  | 0
2 | P100 | CHS42.4*4.0 | 1065 | 2130 | 4.04 | 8.079 | 0.277 |  |  | 0
15 | P101 | CHS42.4*4.0 | 1242 | 18630 | 4.712 | 70.682 | 2.423 |  |  | 0
2 | P102 | CHS42.4*4.0 | 1252 | 2504 | 4.75 | 9.5 | 0.326 |  |  | 0
4 | P103 | CHS42.4*4.0 | 1312 | 5248 | 4.978 | 19.91 | 0.683 |  |  | 0
2 | P104 | CHS42.4*4.0 | 1302 | 2604 | 4.94 | 9.879 | 0.339 |  |  | 0
4 | P106 | CHS42.4*2.6 | 125 | 500 | 0.32 | 1.278 | 0.065 |  |  | 0
2 | P107 | CHS42.4*2.6 | 42 | 84 | 0.109 | 0.218 | 0.011 |  |  | 0
1 | P108 | CHS42.4*2.6 | 156 | 156 | 0.4 | 0.4 | 0.02 |  |  | 0
1 | P109 | CHS42.4*2.6 | 763 | 763 | 1.949 | 1.949 | 0.099 |  |  | 0
1 | P110 | CHS42.4*2.6 | 365 | 365 | 0.932 | 0.932 | 0.047 |  |  | 0
1 | P111 | CHS42.4*2.6 | 75 | 75 | 0.192 | 0.192 | 0.01 |  |  | 0
1 | P112 | CHS42.4*2.6 | 225 | 225 | 0.575 | 0.575 | 0.029 |  |  | 0
2 | P114 | CHS42.4*2.6 | 908 | 1816 | 2.319 | 4.637 | 0.236 |  |  | 0
2 | P115 | CHS42.4*2.6 | 1684 | 3368 | 4.297 | 8.594 | 0.438 |  |  | 0
1 | P116 | CHS42.4*2.6 | 813 | 813 | 2.076 | 2.076 | 0.106 |  |  | 0
1 | P117 | CHS42.4*2.6 | 3493 | 3493 | 8.913 | 8.913 | 0.454 |  |  | 0
1 | P118 | CHS42.4*2.6 | 2682 | 2682 | 6.843 | 6.843 | 0.349 |  |  | 0
1 | P119 | CHS42.4*2.6 | 4344 | 4344 | 11.085 | 11.085 | 0.565 |  |  | 0
1 | P120 | CHS42.4*2.6 | 2581 | 2581 | 6.585 | 6.585 | 0.336 |  |  | 0
1 | P121 | CHS42.4*2.6 | 1161 | 1161 | 2.963 | 2.963 | 0.151 |  |  | 0
3 | P122 | CHS42.4*2.6 | 745 | 2235 | 1.901 | 5.702 | 0.291 |  |  | 0
1 | P123 | CHS42.4*4.0 | 173 | 173 | 0.658 | 0.658 | 0.023 |  |  | 0
1 | P126 | CHS42.4*2.6 | 230 | 230 | 0.588 | 0.588 | 0.03 |  |  | 0
1 | P129 | CHS42.4*2.6 | 147 | 147 | 0.376 | 0.376 | 0.019 |  |  | 0
2 | P130 | CHS42.4*2.6 | 11 | 22 | 0.03 | 0.06 | 0.003 |  |  | 0
2 | P131 | CHS33.7*2.6 | 930 | 1860 | 1.856 | 3.711 | 0.205 |  |  | 0
2 | P132 | CHS33.7*2.6 | 737 | 1474 | 1.471 | 2.942 | 0.162 |  |  | 0
2 | P133 | CHS33.7*2.6 | 151 | 302 | 0.302 | 0.605 | 0.033 |  |  | 0
8 | P134 | CHS33.7*2.6 | 156 | 1248 | 0.313 | 2.501 | 0.138 |  |  | 0
2 | P135 | CHS33.7*2.6 | 42 | 84 | 0.085 | 0.171 | 0.009 |  |  | 0
4 | P136 | CHS33.7*2.6 | 225 | 900 | 0.45 | 1.801 | 0.099 |  |  | 0
2 | P137 | CHS33.7*2.6 | 223 | 446 | 0.445 | 0.89 | 0.049 |  |  | 0
6 | P138 | CHS33.7*2.6 | 106 | 638 | 0.213 | 1.277 | 0.07 |  |  | 0
2 | P139 | CHS33.7*2.6 | 353 | 706 | 0.704 | 1.408 | 0.078 |  |  | 0
2 | P140 | CHS33.7*2.6 | 256 | 512 | 0.511 | 1.022 | 0.056 |  |  | 0
1 | P141 | CHS33.7*2.6 | 361 | 361 | 0.721 | 0.721 | 0.04 |  |  | 0
1 | P142 | CHS33.7*2.6 | 763 | 763 | 1.523 | 1.523 | 0.084 |  |  | 0
1 | P143 | CHS33.7*2.6 | 291 | 291 | 0.581 | 0.581 | 0.032 |  |  | 0
1 | P144 | CHS33.7*2.6 | 524 | 524 | 1.047 | 1.047 | 0.058 |  |  | 0
1 | P145 | CHS33.7*2.6 | 336 | 336 | 0.671 | 0.671 | 0.037 |  |  | 0
1 | P146 | CHS33.7*2.6 | 206 | 206 | 0.412 | 0.412 | 0.023 |  |  | 0
2 | P147 | CHS33.7*2.6 | 157 | 314 | 0.314 | 0.628 | 0.035 |  |  | 0
2 | P148 | CHS33.7*2.6 | 649 | 1298 | 1.296 | 2.592 | 0.143 |  |  | 0
2 | P150 | CHS33.7*2.6 | 167 | 334 | 0.334 | 0.668 | 0.037 |  |  | 0
2 | P151 | CHS33.7*2.6 | 975 | 1950 | 1.945 | 3.89 | 0.215 |  |  | 0
1 | P153 | CHS33.7*2.6 | 745 | 745 | 1.485 | 1.485 | 0.082 |  |  | 0
1 | P154 | CHS33.7*2.6 | 147 | 147 | 0.294 | 0.294 | 0.016 |  |  | 0
2 | P155 | CHS33.7*2.6 | 568 | 1136 | 1.133 | 2.265 | 0.125 |  |  | 0
1 | P156 | CHS33.7*2.6 | 417 | 417 | 0.833 | 0.833 | 0.046 |  |  | 0
6 | P157 | CHS33.7*2.6 | 967 | 5804 | 1.93 | 11.58 | 0.639 |  |  | 0
2 | P158 | CHS33.7*2.6 | 798 | 1596 | 1.591 | 3.182 | 0.176 |  |  | 0
1 | P159 | CHS33.7*2.6 | 868 | 868 | 1.731 | 1.731 | 0.095 |  |  | 0
2 | P160 | CHS33.7*2.6 | 823 | 1646 | 1.641 | 3.282 | 0.181 |  |  | 0
1 | P161 | CHS33.7*2.6 | 847 | 847 | 1.691 | 1.691 | 0.093 |  |  | 0
2 | P162 | CHS33.7*2.6 | 599 | 1198 | 1.194 | 2.389 | 0.132 |  |  | 0
4 | P163 | CHS33.7*2.6 | 747 | 2988 | 1.49 | 5.961 | 0.329 |  |  | 0
1 | P164 | CHS33.7*2.6 | 315 | 315 | 0.63 | 0.63 | 0.035 |  |  | 0
15 | P165 | CHS33.7*2.6 | 66 | 990 | 0.133 | 1.983 | 0.109 |  |  | 0
1 | P166 | CHS33.7*2.6 | 8 | 8 | 0.016 | 0.016 | 0.001 |  |  | 0
1 | P167 | HEB200 | 6113 | 6113 | 374.84 | 374.84 | 7.031 |  |  | 0
1 | P168 | HEB200 | 6113 | 6113 | 374.84 | 374.84 | 7.031 |  |  | 0
2 | P169 | _UPE160 | 2299 | 4598 | 39.179 | 78.359 | 2.663 |  |  | 0
2 | P170 | L120*10 | 699 | 1398 | 12.638 | 25.276 | 0.657 |  |  | 0
1 | P172 | _UPE120 | 1200 | 1200 | 14.507 | 14.507 | 0.552 |  |  | 0
1 | P173 | _UPE120 | 1329 | 1329 | 16.078 | 16.078 | 0.612 |  |  | 0
1 | P174 | _UPE120 | 1199 | 1199 | 14.507 | 14.507 | 0.552 |  |  | 0
1 | P175 | _UPE120 | 1330 | 1330 | 16.078 | 16.078 | 0.612 |  |  | 0
3 | P176 | _UPE120 | 4544 | 13632 | 54.945 | 164.833 | 6.272 |  |  | 0
2 | P177 | _UPE120 | 4519 | 9039 | 54.642 | 109.285 | 4.158 |  |  | 0
1 | P178 | _UPE120 | 4554 | 4554 | 55.065 | 55.065 | 2.095 |  |  | 0
1 | P179 | _UPE120 | 831 | 831 | 10.058 | 10.058 | 0.383 |  |  | 0
1 | P180 | _UPE120 | 835 | 835 | 10.094 | 10.094 | 0.384 |  |  | 0
1 | P181 | _UPE120 | 640 | 640 | 7.737 | 7.737 | 0.294 |  |  | 0
1 | P182 | _UPE120 | 1186 | 1186 | 14.338 | 14.338 | 0.546 |  |  | 0
2 | P183 | HEA140 | 1759 | 3518 | 43.382 | 86.764 | 2.795 |  |  | 0
2 | P184 | IPE140 | 2299 | 4598 | 29.606 | 59.213 | 2.534 |  |  | 0
2 | P185 | IPE140 | 1999 | 3998 | 25.744 | 51.489 | 2.204 |  |  | 0
1 | P186 | IPE140 | 1153 | 1153 | 14.857 | 14.857 | 0.636 |  |  | 0
1 | P187 | IPE120 | 270 | 270 | 2.798 | 2.798 | 0.128 |  |  | 0
1 | P188 | IPE120 | 1009 | 1009 | 10.466 | 10.466 | 0.48 |  |  | 0
2 | P189 | IPE120 | 1153 | 2306 | 11.958 | 23.915 | 1.096 |  |  | 0
1 | P190 | IPE120 | 1156 | 1156 | 11.989 | 11.989 | 0.55 |  |  | 0
1 | P191 | CHS114.3*5.0 | 5162 | 5162 | 69.582 | 69.582 | 1.858 |  |  | 0
2 | P192 | FLAT5*130 | 1562 | 3124 | 7.956 | 15.911 | 0.846 |  |  | 0
2 | P193 | FLAT5*100 | 1039 | 2078 | 4.082 | 8.164 | 0.439 |  |  | 0
1 | P194 | FLAT5*100 | 140 | 140 | 0.55 | 0.55 | 0.03 |  |  | 0
1 | P195 | FLAT5*100 | 409 | 409 | 1.609 | 1.609 | 0.087 |  |  | 0
1 | P196 | FLAT5*100 | 1184 | 1184 | 4.649 | 4.649 | 0.25 |  |  | 0
1 | P197 | FLAT5*130 | 779 | 779 | 3.98 | 3.98 | 0.212 |  |  | 0
1 | P198 | FLAT5*100 | 1135 | 1135 | 4.456 | 4.456 | 0.239 |  |  | 0
1 | P199 | FLAT5*100 | 344 | 344 | 1.353 | 1.353 | 0.073 |  |  | 0
1 | P200 | FLAT5*100 | 474 | 474 | 1.863 | 1.863 | 0.101 |  |  | 0
2 | P201 | FLAT5*100 | 1218 | 2436 | 4.783 | 9.567 | 0.514 |  |  | 0
1 | P202 | FLAT5*100 | 1339 | 1339 | 5.258 | 5.258 | 0.282 |  |  | 0
1 | P203 | FLAT5*130 | 7084 | 7084 | 36.146 | 36.146 | 1.914 |  |  | 0
1 | P204 | FLAT5*100 | 3754 | 3754 | 14.738 | 14.738 | 0.79 |  |  | 0
1 | P205 | FLAT5*100 | 4418 | 4418 | 17.343 | 17.343 | 0.929 |  |  | 0
1 | P206 | FLAT5*100 | 2799 | 2799 | 10.989 | 10.989 | 0.589 |  |  | 0
2 | P207 | FLAT5*130 | 689 | 1378 | 3.521 | 7.041 | 0.375 |  |  | 0
2 | P208 | FLAT5*130 | 1300 | 2599 | 6.633 | 13.266 | 0.705 |  |  | 0
1 | P209 | FLAT5*100 | 3695 | 3695 | 14.503 | 14.503 | 0.777 |  |  | 0
1 | P210 | FLAT5*100 | 955 | 955 | 3.748 | 3.748 | 0.202 |  |  | 0
32 | P211 | BLU25*40*2 | 400 | 12800 | 0.634 | 20.297 | 2.65 |  |  | 0
2 | P212 | CHS42.4*2.6 | 325 | 650 | 0.83 | 1.659 | 0.085 |  |  | 0
1 | P213 | CHS42.4*2.6 | 687 | 687 | 1.754 | 1.754 | 0.089 |  |  | 0
42 | P214 | CHS42.4*2.6 | 60 | 2481 | 0.153 | 6.379 | 0.325 |  |  | 0
1 | P215 | CHS42.4*2.6 | 373 | 373 | 0.953 | 0.953 | 0.049 |  |  | 0
2 | P216 | CHS42.4*2.6 | 1144 | 2288 | 2.919 | 5.838 | 0.297 |  |  | 0
1 | P217 | CHS42.4*2.6 | 180 | 180 | 0.46 | 0.46 | 0.023 |  |  | 0
1 | P218 | CHS42.4*2.6 | 310 | 310 | 0.792 | 0.792 | 0.04 |  |  | 0
4 | P219 | CHS42.4*2.6 | 513 | 2052 | 1.31 | 5.239 | 0.267 |  |  | 0
3 | P220 | CHS42.4*2.6 | 649 | 1947 | 1.658 | 4.975 | 0.253 |  |  | 0
3 | P221 | CHS42.4*2.6 | 167 | 501 | 0.427 | 1.281 | 0.065 |  |  | 0
3 | P222 | CHS42.4*2.6 | 975 | 2925 | 2.489 | 7.466 | 0.38 |  |  | 0
1 | P223 | CHS42.4*2.6 | 423 | 423 | 1.08 | 1.08 | 0.055 |  |  | 0
3 | P224 | CHS42.4*2.6 | 157 | 471 | 0.402 | 1.205 | 0.061 |  |  | 0
3 | P225 | CHS42.4*2.6 | 682 | 2046 | 1.741 | 5.223 | 0.266 |  |  | 0
1 | P226 | CHS42.4*2.6 | 847 | 847 | 2.163 | 2.163 | 0.11 |  |  | 0
1 | P227 | CHS60.3*4.0 | 980 | 980 | 5.44 | 5.44 | 0.186 |  |  | 0
1 | P228 | CHS60.3*4.0 | 990 | 990 | 5.496 | 5.496 | 0.188 |  |  | 0
1 | P229 | CHS60.3*4.0 | 2227 | 2227 | 12.36 | 12.36 | 0.423 |  |  | 0
2 | P230 | CHS60.3*4.0 | 2237 | 4474 | 12.415 | 24.832 | 0.85 |  |  | 0
1 | P231 | CHS60.3*4.0 | 2248 | 2248 | 12.477 | 12.477 | 0.427 |  |  | 0
2 | P232 | CHS60.3*4.0 | 378 | 756 | 2.098 | 4.196 | 0.144 |  |  | 0
1 | P233 | CHS60.3*4.0 | 1473 | 1473 | 8.179 | 8.179 | 0.28 |  |  | 0
1 | P234 | CHS60.3*4.0 | 1426 | 1426 | 7.917 | 7.917 | 0.271 |  |  | 0
1 | P235 | CHS60.3*4.0 | 1480 | 1480 | 8.217 | 8.217 | 0.281 |  |  | 0
1 | P236 | CHS60.3*4.0 | 1412 | 1412 | 7.84 | 7.84 | 0.268 |  |  | 0
1 | P237 | CHS60.3*4.0 | 2257 | 2257 | 12.532 | 12.532 | 0.429 |  |  | 0
1 | P238 | _UPE100 | 1029 | 1029 | 10.107 | 10.107 | 0.414 |  |  | 0
2 | P239 | _UPE100 | 1991 | 3982 | 19.537 | 39.073 | 1.601 |  |  | 0
2 | P240 | _UPE100 | 1879 | 3758 | 18.447 | 36.895 | 1.512 |  |  | 0
1 | P241 | _UPE100 | 1169 | 1169 | 11.481 | 11.481 | 0.47 |  |  | 0
2 | P242 | _UPE100 | 700 | 1400 | 6.869 | 13.738 | 0.563 |  |  | 0
2 | P243 | _UPE100 | 1179 | 2358 | 11.569 | 23.138 | 0.948 |  |  | 0
1 | P244 | HEA100 | 4510 | 4510 | 75.055 | 75.055 | 2.53 |  |  | 0
1 | P245 | HEA100 | 4520 | 4520 | 75.222 | 75.222 | 2.536 |  |  | 0
1 | P246 | FLAT20*110 | 202 | 202 | 3.39 | 3.39 | 0.055 |  |  | 0
1 | P247 | FLAT20*110 | 202 | 202 | 3.39 | 3.39 | 0.055 |  |  | 0
2 | P248 | FLAT20*160 | 230 | 460 | 5.778 | 11.555 | 0.178 |  |  | 0
1 | P249 | FLAT10*80 | 100 | 100 | 0.628 | 0.628 | 0.02 |  |  | 0
3 | P250 | FLAT10*115 | 120 | 360 | 1.083 | 3.25 | 0.097 |  |  | 0
4 | P251 | FLAT10*60 | 169 | 676 | 0.801 | 3.203 | 0.1 |  |  | 0
4 | P252 | FLAT10*60 | 229 | 916 | 1.083 | 4.333 | 0.134 |  |  | 0
17 | P253 | FLAT10*120 | 150 | 2550 | 1.413 | 24.021 | 0.704 |  |  | 0
3 | P254 | FLAT10*150 | 168 | 504 | 1.978 | 5.935 | 0.17 |  |  | 0
8 | P255 | FLAT10*100 | 149 | 1192 | 1.177 | 9.42 | 0.28 |  |  | 0
2 | P256 | FLAT10*200 | 168 | 336 | 2.638 | 5.275 | 0.149 |  |  | 0
2 | P257 | FLAT10*140 | 200 | 400 | 2.198 | 4.396 | 0.126 |  |  | 0
3 | P258 | FLAT10*140 | 200 | 600 | 2.198 | 6.594 | 0.188 |  |  | 0
2 | P259 | FLAT10*100 | 174 | 348 | 1.374 | 2.747 | 0.081 |  |  | 0
6 | P260 | FLAT10*100 | 149 | 897 | 1.177 | 7.065 | 0.21 |  |  | 0
4 | P261 | FLAT10*100 | 114 | 458 | 0.903 | 3.611 | 0.109 |  |  | 0
4 | P262 | FLAT10*100 | 114 | 458 | 0.903 | 3.611 | 0.109 |  |  | 0
4 | P263 | FLAT10*100 | 149 | 598 | 1.177 | 4.71 | 0.14 |  |  | 0
1 | P264 | FLAT8*110 | 150 | 150 | 1.036 | 1.036 | 0.037 |  |  | 0
4 | P265 | FLAT8*110 | 135 | 540 | 0.929 | 3.715 | 0.134 |  |  | 0
21 | P266 | FLAT8*110 | 143 | 3003 | 0.982 | 20.64 | 0.74 |  |  | 0
1 | P267 | PL8*134 | 250 | 250 | 1.888 | 1.888 | 0.066 |  |  | 0
1 | P268 | PL8*162 | 188 | 188 | 1.506 | 1.506 | 0.053 |  |  | 0
2 | P269 | PL8*187 | 191 | 382 | 1.48 | 2.963 | 0.104 |  |  | 0
1 | P270 | PL8*155 | 184 | 184 | 1.389 | 1.389 | 0.049 |  |  | 0
1 | P271 | FLAT8*230 | 161 | 161 | 1.76 | 1.76 | 0.062 |  |  | 0
2 | P272 | PL8*174 | 241 | 482 | 2.456 | 4.913 | 0.169 |  |  | 0
1 | P273 | FLAT8*250 | 181 | 181 | 2.655 | 2.655 | 0.091 |  |  | 0
1 | P274 | PL8*188 | 254 | 254 | 2.825 | 2.825 | 0.097 |  |  | 0
2 | P275 | PL8*181 | 390 | 780 | 4.063 | 8.125 | 0.276 |  |  | 0
2 | P276 | FLAT8*110 | 126 | 252 | 0.878 | 1.756 | 0.064 |  |  | 0
2 | P277 | FLAT8*100 | 123 | 246 | 0.75 | 1.501 | 0.058 |  |  | 0
2 | P278 | FLAT8*100 | 155 | 309 | 0.967 | 1.934 | 0.07 |  |  | 0
1 | P279 | PL8*174 | 246 | 246 | 1.584 | 1.584 | 0.056 |  |  | 0
2 | P280 | FLAT8*110 | 82 | 164 | 0.568 | 1.136 | 0.042 |  |  | 0
2 | P281 | FLAT8*110 | 89 | 178 | 0.57 | 1.14 | 0.042 |  |  | 0
1 | P282 | PL8*146 | 159 | 159 | 0.964 | 0.964 | 0.035 |  |  | 0
1 | P283 | FLAT8*130 | 165 | 165 | 0.877 | 0.877 | 0.032 |  |  | 0
2 | P284 | FLAT8*70 | 108 | 216 | 0.475 | 0.95 | 0.036 |  |  | 0
4 | P285 | PL8*34 | 122 | 488 | 0.256 | 1.023 | 0.042 |  |  | 0
1 | P286 | PL8*172 | 180 | 180 | 1.484 | 1.484 | 0.052 |  |  | 0
2 | P287 | PL8*142 | 530 | 1060 | 4.729 | 9.458 | 0.323 |  |  | 0
2 | P288 | FLAT8*80 | 145 | 290 | 0.729 | 1.458 | 0.054 |  |  | 0
3 | P289 | FLAT8*80 | 90 | 270 | 0.452 | 1.356 | 0.051 |  |  | 0
2 | P290 | FLAT8*180 | 406 | 812 | 4.59 | 9.18 | 0.311 |  |  | 0
2 | P291 | PL8*183 | 428 | 856 | 4.921 | 9.842 | 0.333 |  |  | 0
1 | P292 | PL8*235 | 340 | 340 | 5.011 | 5.011 | 0.169 |  |  | 0
2 | P293 | PL8*190 | 459 | 918 | 5.488 | 10.977 | 0.37 |  |  | 0
3 | P294 | FLAT8*180 | 282 | 846 | 3.19 | 9.571 | 0.327 |  |  | 0
2 | P295 | FLAT8*150 | 294 | 588 | 2.777 | 5.555 | 0.191 |  |  | 0
1 | P296 | PL8*143 | 240 | 240 | 1.207 | 1.207 | 0.044 |  |  | 0
1 | P297 | FLAT8*150 | 552 | 552 | 5.209 | 5.209 | 0.177 |  |  | 0
1 | P298 | FLAT8*180 | 420 | 420 | 4.756 | 4.756 | 0.161 |  |  | 0
1 | P299 | FLAT8*150 | 564 | 564 | 5.316 | 5.316 | 0.181 |  |  | 0
2 | P300 | FLAT8*80 | 100 | 200 | 0.502 | 1.005 | 0.038 |  |  | 0
4 | P301 | FLAT8*80 | 160 | 640 | 0.804 | 3.215 | 0.118 |  |  | 0
1 | P302 | FLAT8*80 | 160 | 160 | 0.804 | 0.804 | 0.029 |  |  | 0
1 | P303 | FLAT8*150 | 564 | 564 | 5.316 | 5.316 | 0.181 |  |  | 0
2 | P304 | FLAT8*80 | 100 | 200 | 0.502 | 1.005 | 0.038 |  |  | 0
1 | P305 | FLAT8*180 | 419 | 419 | 4.745 | 4.745 | 0.161 |  |  | 0
1 | P306 | FLAT8*150 | 552 | 552 | 5.209 | 5.209 | 0.177 |  |  | 0
1 | P307 | FLAT8*80 | 90 | 90 | 0.452 | 0.452 | 0.017 |  |  | 0
3 | P308 | FLAT8*200 | 134 | 402 | 1.688 | 5.059 | 0.177 |  |  | 0
1 | P309 | FLAT8*165 | 150 | 150 | 1.554 | 1.554 | 0.054 |  |  | 0
1 | P310 | FLAT8*160 | 198 | 198 | 1.989 | 1.989 | 0.069 |  |  | 0
1 | P311 | FLAT8*180 | 183 | 183 | 2.07 | 2.07 | 0.072 |  |  | 0
1 | P312 | FLAT8*160 | 199 | 199 | 2.001 | 2.001 | 0.069 |  |  | 0
1 | P313 | FLAT8*150 | 151 | 151 | 1.423 | 1.423 | 0.05 |  |  | 0
2 | P314 | FLAT8*150 | 245 | 490 | 2.309 | 4.618 | 0.16 |  |  | 0
1 | P315 | PL8*174 | 223 | 223 | 1.549 | 1.549 | 0.055 |  |  | 0
1 | P316 | FLAT8*150 | 151 | 151 | 1.419 | 1.419 | 0.05 |  |  | 0
16 | P317 | PL8*96 | 166 | 2656 | 0.97 | 15.527 | 0.558 |  |  | 0
8 | P318 | FLAT8*50 | 117 | 936 | 0.361 | 2.889 | 0.113 |  |  | 0
2 | P319 | PL8*147 | 187 | 374 | 1.578 | 3.156 | 0.11 |  |  | 0
2 | P320 | PL8*202 | 220 | 440 | 2.234 | 4.467 | 0.154 |  |  | 0
4 | P321 | PL8*71 | 174 | 696 | 0.756 | 3.025 | 0.111 |  |  | 0
2 | P322 | PL8*139 | 224 | 448 | 1.229 | 2.458 | 0.088 |  |  | 0
6 | P323 | FLAT8*80 | 148 | 888 | 0.729 | 4.377 | 0.16 |  |  | 0
1 | P324 | PL8*171 | 172 | 172 | 1.406 | 1.406 | 0.049 |  |  | 0
1 | P325 | RHS120*5 | 463 | 463 | 8.332 | 8.332 | 0.217 |  |  | 0
2 | P326 | RHS120*5 | 395 | 790 | 7.111 | 14.222 | 0.371 |  |  | 0
2 | P327 | RHS120*5 | 574 | 1149 | 10.336 | 20.673 | 0.539 |  |  | 0
1 | P328 | RHS120*5 | 3025 | 3025 | 54.379 | 54.379 | 1.419 |  |  | 0
1 | P329 | FLAT15*180 | 159 | 159 | 3.37 | 3.37 | 0.067 |  |  | 0
1 | P330 | FLAT15*160 | 158 | 158 | 2.996 | 2.996 | 0.06 |  |  | 0
2 | P331 | FLAT15*160 | 236 | 472 | 4.446 | 8.892 | 0.175 |  |  | 0
2 | P332 | FLAT15*200 | 170 | 340 | 4.003 | 8.007 | 0.158 |  |  | 0
3 | P333 | FLAT15*160 | 260 | 780 | 4.898 | 14.695 | 0.287 |  |  | 0
6 | P334 | PL15*240 | 259 | 1556 | 7.348 | 44.086 | 0.839 |  |  | 0
4 | P335 | PL5*26 | 76 | 304 | 0.057 | 0.227 | 0.015 |  |  | 0
4 | P336 | PL5*46 | 82 | 328 | 0.12 | 0.481 | 0.029 |  |  | 0
2 | P337 | PL5*59 | 108 | 216 | 0.199 | 0.398 | 0.023 |  |  | 0
2 | P338 | PL5*39 | 103 | 206 | 0.115 | 0.231 | 0.014 |  |  | 0
5 | P339 | PL5*62 | 62 | 310 | 0.151 | 0.754 | 0.045 |  |  | 0
2 | P340 | FLAT20*140 | 159 | 318 | 3.517 | 7.034 | 0.114 |  |  | 0
20 | P341 | FLAT12*100 | 187 | 3759 | 1.771 | 35.419 | 0.89 |  |  | 0
2 | P342 | L40*4 | 389 | 778 | 0.943 | 1.886 | 0.121 |  |  | 0
1 | P343 | L80*6 | 1303 | 1303 | 9.452 | 9.452 | 0.405 |  |  | 0
1 | P344 | L80*6 | 1303 | 1303 | 9.452 | 9.452 | 0.405 |  |  | 0
2 | P345 | L80*6 | 1640 | 3280 | 11.899 | 23.797 | 1.02 |  |  | 0
2 | P346 | L80*6 | 1505 | 3010 | 10.918 | 21.835 | 0.936 |  |  | 0
1 | P347 | L80*6 | 1391 | 1391 | 10.095 | 10.095 | 0.433 |  |  | 0
1 | P348 | L80*6 | 1373 | 1373 | 9.962 | 9.962 | 0.427 |  |  | 0
2 | P349 | L80*6 | 1367 | 2734 | 9.917 | 19.834 | 0.85 |  |  | 0
2 | P350 | L80*6 | 1768 | 3536 | 12.83 | 25.656 | 1.1 |  |  | 0
2 | P351 | L80*6 | 1069 | 2137 | 7.756 | 15.508 | 0.665 |  |  | 0
4 | P352 | L80*6 | 1113 | 4450 | 8.074 | 32.288 | 1.384 |  |  | 0
2 | P353 | L80*6 | 1161 | 2322 | 8.428 | 16.852 | 0.723 |  |  | 0
2 | P354 | L80*6 | 1604 | 3208 | 11.638 | 23.276 | 0.998 |  |  | 0
1 | P355 | L80*6 | 1541 | 1541 | 11.179 | 11.179 | 0.479 |  |  | 0
1 | P356 | L80*6 | 1528 | 1528 | 11.086 | 11.086 | 0.475 |  |  | 0
1 | P357 | L80*6 | 1407 | 1407 | 10.207 | 10.207 | 0.438 |  |  | 0
1 | P358 | L80*6 | 1395 | 1395 | 10.121 | 10.121 | 0.434 |  |  | 0
2 | P359 | L80*6 | 1613 | 3226 | 11.701 | 23.401 | 1.003 |  |  | 0
1 | P360 | L80*6 | 2253 | 2253 | 16.343 | 16.343 | 0.701 |  |  | 0
1 | P361 | PL6*131 | 260 | 260 | 1.454 | 1.454 | 0.066 |  |  | 0
1 | P362 | PL6*132 | 244 | 244 | 1.365 | 1.365 | 0.062 |  |  | 0
1 | P363 | PL6*152 | 168 | 168 | 0.925 | 0.925 | 0.043 |  |  | 0
1 | P364 | PL6*152 | 169 | 169 | 0.927 | 0.927 | 0.043 |  |  | 0
1 | P365 | PL6*147 | 195 | 195 | 1.216 | 1.216 | 0.055 |  |  | 0
2 | P366 | PL6*151 | 177 | 354 | 1.19 | 2.38 | 0.108 |  |  | 0
1 | P367 | PL6*112 | 130 | 130 | 0.545 | 0.545 | 0.026 |  |  | 0
1 | P368 | PL6*117 | 131 | 131 | 0.561 | 0.561 | 0.026 |  |  | 0
3 | P369 | RHS70*6 | 2069 | 6207 | 24.959 | 74.878 | 1.744 |  |  | 0
1 | P370 | RHS70*6 | 2130 | 2130 | 25.683 | 25.683 | 0.598 |  |  | 0
1 | P371 | RHS70*6 | 2100 | 2100 | 25.321 | 25.321 | 0.59 |  |  | 0
22 | P373 | PL3*16 | 50 | 1100 | 0.014 | 0.301 | 0.033 |  |  | 0
22 | P374 | PL3*32 | 56 | 1232 | 0.034 | 0.754 | 0.074 |  |  | 0
4 | P375 | PL3*85 | 84 | 336 | 0.131 | 0.525 | 0.048 |  |  | 0
1 | P376 | PL3*0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0.012 |  |  | 0
1 | P377 | PL3*0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0.012 |  |  | 0
4 | P378 | PL3*24 | 55 | 220 | 0.024 | 0.096 | 0.01 |  |  | 0
2 | P379 | PL3*56 | 56 | 112 | 0.048 | 0.096 | 0.01 |  |  | 0
1 | P380 | CHS42.4*2.6 | 173 | 173 | 0.442 | 0.442 | 0.023 |  |  | 0
1 | P381 | CHS42.4*4.0 | 156 | 156 | 0.595 | 0.595 | 0.02 |  |  | 0
1 | P382 | PL8*235 | 370 | 370 | 5.453 | 5.453 | 0.183 |  |  | 0
1 | P383 | L80*6 | 1381 | 1381 | 10.023 | 10.023 | 0.43 |  |  | 0
1 | P384 | L80*6 | 1313 | 1313 | 9.527 | 9.527 | 0.408 |  |  | 0
1 | P385 | FLAT8*120 | 144 | 144 | 1.089 | 1.089 | 0.039 |  |  | 0
2 | p1 | L60*6 | 5996 | 11992 | 32.525 | 65.05 | 2.794 |  |  | 0
2 | p2 | L60*6 | 5996 | 11992 | 32.525 | 65.05 | 2.794 |  |  | 0
6 | p3 | FLAT8*50 | 1825 | 10950 | 5.714 | 34.287 | 1.274 |  |  | 0
2 | p4 | FLAT8*50 | 1750 | 3500 | 5.484 | 10.968 | 0.407 |  |  | 0
14 | p5 | FLAT8*50 | 3675 | 51450 | 11.54 | 161.553 | 5.979 |  |  | 0
Celkem položky | [5 empty] | 5670.918 | 192.999
Přídavek na spojovací materiál a svary 10% | [5 empty] | 5 67 kg
Hmotnost celkem | [5 empty] | 6 237.9 kg
Výkaz podlahových roštů
Typ |  |  |  |  | Celková plocha (m2) | Hmotnost (kg/m2, ks) | Celková hmotnost (kg)
SP 330-34/38-3 s 10 % rezervou |  |  |  |  | 25.7 | 27.1 | 696.47 |  |  | 0
Schod. stupně S 850/240 |  |  |  |  | 6 ks | 7 | 42 |  |  | 0
Celkem | [6 empty] | 738.5 kg |  |  | 0
Celková hmotnost ocelové konstrukce - profily |  |  |  |  | 6 237.9 | kg
Celková hmotnost pororošty |  |  |  |  | 738.5 | kg
Celková nátěrová plocha |  |  |  |  | 193.2 | m2
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Specifikace elektro a MaR
[10 empty] | Dokument č.: | 50920-D.2.3c
|  |  | POLNOSERVIS STUDENÁ PLAZMA SPECIFIKACE ELEKTRO a MaR | [6 empty] | Datum: | 2023-04-03
[10 empty] | Revize: | r0
[10 empty] | Číslo projektu: | 50920
Rev. | Popis |  |  | Skupina | Materiál | Vel. |  | Typ | Množství [m/ks] |  | Výrobce | Poznámka |  | Celkem € bez DPH
Sekce: |  | ROZVÁDĚČE
| Pojistkový odpínač OPVP14-3-S, Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 3pól. provedení, se signalizací |  |  | +RH1-FU1.5 |  | 81x102x75 | mm | OEZ:43690 | 1 | ks | OEZ | Stávající rozváděč
| Pojistková vložka In 63A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14×51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, bez Cd/Pb |  |  | +RH1-FU1.5 |  | 14x51 | mm | OEZ:06738 | 3 | ks | OEZ | Stávající rozváděč
| Proudový transformátor CLA1.2, 75/1, 5VA, 0,5 |  |  | +ACC-T1,T2,T3 |  | 85x105x122 | mm | CLA1.2_2530 | 3 | ks | MT | Rozváděč AEROX
| SENTRON PAC3220 LCD multifunkční měřicí přístroj přístroj pro zabudování do řídícího pultu pro měření elektrických veličin protokol: Modbus TCP s grafickým displejem UE jmen.: 690/400V 45-65Hz IE jmen.: X/1A nebo X/5A~ pomocné napájení: 100 ... 250 V +-10 % ~/= šroubovací svorky |  |  | +ACC-U1.5 |  | 96x96x58 | mm | 7KM3220-0BA01-1DA0 | 1 | ks | Siemens | Rozváděč AEROX
| Rozšiřovací modul spínaný Ethernet PROFINET V3, zásuvný, pro 7KM PAC3200 / 3220/ 4200 / 3VA COM100 / 800 |  |  | +ACC-U1.5 |  | 43x63x28 | mm | 7KM9300-0AE02-0AA0 | 1 | ks | Siemens | Rozváděč AEROX
| SAK řada, Pojistková svorka 230V AC LED, pro pojistky 5x20mm, Jmenovitý průřez: 4mm², Šroubové připojení, Přímá montáž, TS 32, TS 35 |  |  | +ACC-XF1.5 |  | 5,1x60x46 | mm | 0225760000 | 1 | ks | Weidmuller | Rozváděč AEROX
| Série S500, skleněná pojistka vel. 5x20 - 2A |  |  | +ACC-XF1.5 |  | 5x20 | mm | S500-2A | 1 | ks | Bussmann | Rozváděč AEROX
| Relé rozhraní, PI85-024DC-00LD, 2 P ( SPDT), AgNi, 24V DC, Jmenovité zatížení AC1 16 A, Jmenovité zatížení AC3 750 W, Jmenovité spínací napětí 250 V AC, Provozní teplota °C -40...+85, montáž na 35 mm |  |  | +A10008C-KA239/1 |  | 16x82x67 | mm | 854917 | 1 | ks | RELP | Stávající rozváděč
| KOMUNIKAČNÍ MODUL CM 1542-5 PRO PŘIPOJENÍ SIMATIC S7-1500 K PROFIBUS DP JAKO DP-MASTER A DP-SLAVE: S7- A PG/OP-KOMUNIKACE, ČASOVÁ SYNCHRONIZACE, DIAGNOSTIKA |  |  | +A10008D-U01 |  | 35x147x129 | mm | 6GK7542-5DX00-0XE0 | 1 | ks | Siemens | Stávající rozváděč
Sekce: |  | KABELY
| CYKY-J 4x25 mm² |  |  | Silový kabel | PVC | 4x25 | mm² | CYKY-J 4x25 mm² | 60 | m | LAPP
| ÖLF. CLASS. 110 CY BK 2x1 mm² |  |  | Ovládací kabel | PVC | 2x1 | mm² | 1121266 | 85 | m | LAPP
| ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK 2x1 mm² |  |  | Ovládací kabel | PVC | 2x1 | mm² | 1136535 | 25 | m | LAPP
| ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK 4G4 mm² |  |  | Silový kabel | PVC | 4x4 | mm² | 1136566 | 25 | m | LAPP
| ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK 4G6 mm² |  |  | Silový kabel | PVC | 4x6 | mm² | 1136567 | 80 | m | LAPP
| ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK 4x1 mm² |  |  | Ovládací kabel | PVC | 4x1 | mm² | 1136539 | 210 | m | LAPP
| ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK 7G1 mm² |  |  | Ovládací kabel | PVC | 7x1 | mm² | 1136207 | 80 | m | LAPP
| UNITRONIC BUS PB 2x0,64 mm² |  |  | Komunikační kabel | PVC | 2x0,64 | mm² | 2170220 | 6 | m | LAPP
| UNITRONIC® LAN-Kabel 8x24 AWG |  |  | Komunikační kabel | PVC | 4x2x24 | AWG | 2170186 | 85 | m | LAPP
Sekce: |  | KABELOVÉ ŽLABY
| Kbelová žlab děrovaný s integrovanou spojkou 200x60 (šxv), délka 3m + víko + montážní materiál |  |  | Kabelový žlab | Galvanizovaná ocel | 200x60x3000 | mm | RLVC 60.200 F | 20 | ks | Niedax
| Dělicí přepážka, výška 55mm, délka 3m |  |  | Kabelový žlab | Galvanizovaná ocel | 55x0,75x3000 | mm | RW 60 F | 20 | ks | Niedax
| Koleno 90° horizontální s integrovanou spojkou pro žlab 200x60 (šxv) + víko + montážní materiál |  |  | Kabelový žlab | Galvanizovaná ocel | 294x60x294 | mm | RES 60.200 F | 5 | ks | Niedax
| Koleno 90° stoupací s integrovanou spojkou pro žlab 200x60 (šxv) + víko + montážní materiál |  |  | Kabelový žlab | Galvanizovaná ocel | 200x271x271 | mm | RSD 60.200 F | 3 | ks | Niedax
| Nástěnný výložník pro žlab š 200 + montážní materiál |  |  | Kabelový žlab | Galvanizovaná ocel | 40x55x210 | mm | KTA 200 | 30 | ks | Niedax
Spotřební materiál
Montáž
Softwarové práce , včetně vizualizace
Ostatní
Úprava dokumentace do dokumentace (volnou rukou)
Výchozí revize
Úřední zkouška
Lešení
[13 empty] | Celkem | 0
Rev.: |  | SLEDOVÁNÍ REVIZÍ | [8 empty] | Datum
| r0 | Dokumentace pro provádění stavby | [8 empty] | 2023-04-03
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## D.2.6.c Specifikace materiálu
D.2.6 PRODLOUŽENÍ KOMÍNU
SPECIFIKACE MATERIÁLSPECIFIKACE MATERIÁLU
Materiál nové části komínu
Název | Norma | Materiál | Množství | Hmotnost kg | Dodávka € bez DPH | Montáž € bez DPH | Celkem € bez DPH
PLÁŠŤ ID Ø900x4 - 10080 | EN 10088-2 | 1.4301 | 1 | 909 |  |  | 0
PŘIRUBA ID1000xID700 - 3 | EN 10088-2 | 1.4301 | 1 | 3.39 |  |  | 0
PLECH P3 - 214x1006 | EN 10088-2 | 1.4301 | 2 | 10.3 |  |  | 0
PLECH P3 - 214x706 | EN 10088-2 | 1.4301 | 2 | 7.19 |  |  | 0
PŘIRUBA Ø1000/Ø900 - 10 | EN 10088-2 | 1.4301 | 4 | 47.4 |  |  | 0
TRUBKA Ø114,3x2,9 - 127 | ISO 1127 | 1.4301 | 3 | 3.09 |  |  | 0
PŘÍRUBA TYP01/A DN100 PN10 | EN 1092-1 | 1.4301 | 3 | 13.2 |  |  | 0
PŘÍRUBA TYP05/A DN100 PN10 | EN 1092-1 | 1.4301 | 3 | 17 |  |  | 0
ŠROUB M16x70 | ISO 4014 | A2-70 | 24 | 3.34 |  |  | 0
ŠROUB M12x45 | ISO 4017 | A4-80 | 40 | 1.94 |  |  | 0
MATICE M16 | ISO 4032 | A2-70 | 24 | 0.84 |  |  | 0
MATICE M12 | ISO 4032 | A4-80 | 40 | 0.58 |  |  | 0
PODLOŽKA 16 | ISO 7089 | 200 HV-A2 | 24 | 0.272 |  |  | 0
PODLOŽKA 12 | ISO 7089 | 200 HV-A4 | 40 | 0.215 |  |  | 0
TĚSNĚNÍ TYP FF DN100 PN10 T=2 mm | EN 1514-1 | KLINGERSIL C-4430 | 3 |  |  |  | 0
TĚSNĚNÍ TYP FF Ø1000/Ø900 T=3 mm |  | KLINGERSIL C-4430 | 2 |  |  |  | 0
PŘIRUBA Ø1120/Ø920 - 10 | EN 10088-2 | 1.4301 | 1 | 25.5 |  |  | 0
TYČ PLO 100x10 - 1832 | EN 10058 | 1.4301 | 2 | 29.1 |  |  | 0
[6 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Garančný test zariadenia
POLOŽKA | Cena € bez DPH
Garančný test zariadenia
cena obsahuje všetky náklady na realizáciu garančného testu vrátane dopravy, vzorkovania, testovania , certifikátu o výsledku
Poznámka: opakované garančné testy z dôvodu na strane Zhotoviteľa sú na náklady Zhotoviteľa

## výmena článkov
položka | cena € bez DPH
výmena článkov po 8000h
cena obsahuje všetky náklady na realizáciu výmeny článkov vrátane dopravy

## D.2.1.c Seznam strojů a zařízen
D.2.1.c Seznam strojů a zařízení a technické specifikace
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Ident. č. | Název zařízení | Dodavatel | Množství | Hmotnost (t) | Dodávka € bez DPH | Montáž € bez DPH | Celkem € bez DPH
130_1 | Kabinet studené plazmy | AEROX | 1ks | 1.25 |  |  | 0
130_2 | Ohřívač čistého vzduchu | AEROX | 1ks | 0.022 |  |  | 0
130_3 | Filtrační jednotka | AEROX | 1ks | 0.34 |  |  | 0
130_4 | Ventilátor | AEROX | 1ks | 0.19 |  |  | 0
130_5 | Tlumič hluku |  | 1ks | 0.05 |  |  | 0
130_6 | Adaptér | AEROX | 1ks | 0.06 |  |  | 0
T130_3 | Konstrukce pro Filtrační jednotku id. č. 130_3 |  | 1ks | 0.119 |  |  | 0
T130_4 | Konstrukce pro Ventilátor id. č. 130_4 |  | 1ks | 0.044 |  |  | 0
T130_5 | Konstrukce pro Tlumič hluku id. č. 130_5 |  | 1ks | 0.075 |  |  | 0
| Přesun stávajícího VZT zařízení na podl. +17,030 |  | 1ks |  |  |  | 0
[6 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Bleskosvod
SÚPIS MATERIÁLU
Stavba: |  | Inštalácia zariadenia studenej plazmy |  |  | Investor : Polnoservis a.s. Trnavská cesta, Leopoldov
SO: 102 Extrakcia repkového oleja |  |  |  |  | Projektant : Ing. Ďurmek Jaroslav
Časť Bleskozvod |  |  |  |  | Dodávateľ :
Dátum : 04/2023 |  |  |  |  | Kalkulant :
| Diel : | Elektromontáže
| Časť : | Nosný materiál a dodávka
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  |  | Množstvo | m.j
| ceny | položky |  |  |  | ( výmera )
1 | MAT |  | HPS 2844 Konzoly na fixáciu |  |  | 3 | ks
2 | MAT |  | Vodič FeZn ø 8mm |  |  | 11.032 | kg
| Časť : | Montážne práce 921-M
Číslo | Kód | Kód | Popis položky |  |  | Množstvo | m.j | Celkem
| ceny | položky |  |  |  | ( výmera ) |  | € bez DPH
1 |  |  | Montáž konzoly na fixáciu HPS 2844 |  |  | 6 | ks
2 |  |  | Montáž nástavnych tyčí výšky 4m |  |  | 2 | ks
3 |  |  | Vodič AlMgSi o 8 mm vč. podpier |  |  | 28 | m
4 |  |  | Montáž jest. zberača DC + 60 |  |  | 1 | ks
5 |  |  | Demontáž HRI 3504 1. nástavná tyč z nerezu výšky 4m |  |  | 1 | ks
6 |  |  | Demontáž HRI 4204 2. nástavná tyč z nerezu výšky 4m |  |  | 1 | ks
7 |  |  | Demontáž Vodič AlMgSi ø 8 mm |  |  | 3.94 | kg
8 |  |  | Demontáž jestv. zberača |  |  | 1 | ks
Spotřební materiál
Montáž+Demontáž pro bleskosvod práce ve výškách
[7 empty] | Celkem | 0
Poznámka: Veškeré položky zahrnují přesun hmot i likvidaci odpadů

## Ostatní
Ostatní
Název | jedn. | počet | celkem € bez DPH
Účást při názezdu provozu , individuální zkoušky zařízení , komplexní zkoušky zařízení , zkušební provoz zařízení v délce 30 dní , celkově 240 hodin | 240
Zařízení staveniště - provozní a sociální vybavení pracoviště, ostatní zařízení staveniště (např. osvětlení ZS, náklady na provoz a údržbu ZS, na měření a spotřebu médií, informační tabule, apd.) | kpl | 1
Náklady na bezpečnost práce a technických zařízení, školení pracovníků, značení v souladu se zásadami BOZP ( šrafování, tabulky s nápisy a s označením materiálů a prostředí, únikové cesty, požární dokumentace, zakrytí zařízení plachtou apd.) | kpl | 1
Zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení i stavby jako celku ve slovenském jazyku, zaškolení obsluh apd., v souladu s SOD a pokyny objednatele, které nejsou uvedené v jiných částech výkazu výměr | kpl | 1
V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení - zakreslení změn do realizační projektové dokumentace formou "red correct" - 1 x hard copy plus elektronicky | kpl | 1
Autorský dozor projektanta | kpl | 1
Podrobná fotodokumentace zhotovitele pro objednatele. Fotodokumentace bude pořízená před započetím stavby, v průběhu stavby (členěná podle SO a PS - po dohodě s objednatelem) a po dokončení stavby. | kpl | 1
Průvodně technická dokumentace , svařovácí dokumentace , revize a ostatní dle slovenského zákona - 6 x hard copy plus elekronicky | kpl | 1
Ostatní zaležitosti nutné pro dokončení funkčního díla, rezerva | kpl | 1
| Celkem |  | 0