·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.3 k predmetu zákazky: Infúzne a transfúzne súpravy pre Časť č.8: Infúzny set  pre pretlakovú infúziu  kompatibilný  s infúznou  pumpou TERUFUSION v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 8/2024 zo dňa 11.01.2024, 761 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 00015905-2024 zo dňa 10.01.2024; Korigendum č.1 zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 12.02.2024 č. 88028-2024 a vo  Vestníku verejného obstarávania  Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 31/2024 zo dňa 13.02.2024, 4578 - IOX

Otázka č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

Verejný obstarávateľ v Opise a špecifikácii predmetu zákazky v časti č. 8: Infúzny set pre pretlakovú infúziu kompatibilný s infúznou pumpou TERUFUSION požaduje materiál súpravy z PVC resp. silikónu. V rámci špecifikácie sú požadované prietoky systémov z PVC a prietok silikónového segmentu v samostatných riadkoch. Upozorňujeme týmto verejného obstarávateľa na nesúlad v požadovaných parametroch, keďže infúzne súpravy z PVC nebudú môcť spĺňať prietok silikónového

segmentu (0,1/1500 ml/h) a naopak infúzne súpravy zo silikónu nebudú spĺňať prietok systémov z PVC (600/1000 ml/h), keďže každý parameter je uvedený v samostatnom riadku. Bude verejný obstarávateľ akceptovať ak kolónku s prietokom silikónového segmentu nevyplníme, keďže materiál našej infúznej súpravy je z PVC, čiže spĺňa len prietok systémov z PVC (600/ 1000 ml/h)? Ďakujeme

Odpoveď k otázke č.1 k žiadosti o vysvetlenie SP č.3:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení pristúpil k úprave technickej špecifikácie v časti č.8, na základe uvedeného sa menia nasledujúce parametre.

Mení sa:

| Prietok systémov z PVC | 600/1000 ml/h |
| --- | --- |
| Prietok silikónového segmentu | 0,1/1500 ml/h |
| Materiál súpravy | PVC resp. silikónu |

Mení sa na:

| Prietok systémov z PVC súpravy | 600/1000 ml/h |
| --- | --- |
| Prietok silikónového segmentu | 0,1/1500 ml/h |
| Materiál súpravy | PVC resp. silikónu uviesť |

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej Prílohe č.1 rámcovej dohody pre časť č.8, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, dochádza k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, preto primerane predlžuje termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.

Na základe uvedeného došlo k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 17.2

Nové znenie:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.02.2024 o 09:00 hod. 29.02.2024 o 09:00 hod. miestneho času.

Na základe uvedeného došlo k zmene v súťažných podkladoch a to konkrétne v časti A – Pokyny na vypracovanie ponuky bod 19.1

Nové znenie:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 15.02.2024 o 13.00 hod. 29.02.2024 o 13:00 hod. v mieste sídla  verejného obstarávateľa

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok